14 sierpnia 2008

K-DR.III. 5541-27/1/ 09

### dotyczy: przetargu na „Remont nawierzchni chodników i zjazdów w ul. Próżnej w Kołobrzegu”.

Do Gminy Miasto Kołobrzeg wpłynęło zapytanie na temat w/w przetargu. Odpowiedzi udziela się zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Pytanie 1:

„Prosimy podać typ i rodzaj kostki betonowej (prostokątna, teowa) na przewidywane roboty drogowe.”

Odpowiedź 1:

Na wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów należy użyć kostki betonowej prostokątnej o wymiarach 10x20cm,

-/chodniki kostka grubości 6cm ( patrz przedmiar poz. 4.004) w tym 40% kostka czerwona 60% kostka siwa,

-/ zjazdy kostka grubości 8cm, 100% kostka siwa.

Pytanie 2:

„Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej dotyczącej zjazdów. Warstwa odcinająca z piasku na zjazdy (według specyfikacji istotnych warunków zamówienia) ma być gr. 10cm, a w przedmiarze robót (poz. 5.001) warstwa odcinająca z piasku ma grubość 6cm. Prosimy o podanie grubości, potrzebnej do sporządzenia ceny.”

Odpowiedź 2:

Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy ująć na zjazdach warstwę odcinającą z piasku grubości 6cm ( patrz przedmiar poz. 5.001).