SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3						 	   Kołobrzeg 20.08.2009 r.

im. Marynarzy Polskich

ul. Łopuskiego 15, tel. (094) 35 221 31

78-100 KOŁOBRZEG

NIP 671-10-30-197 REGON 330388773

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont instalacji centralnego ogrzewania  - wymiana pionów grzejników w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 15 w Kołobrzegu”.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytanie wykonawcy:

Pytanie 1.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

„W SIWZ w punkcie VI podpunkt 7 jest

- Uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie OC – zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / art. 6.1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. Dz. U. Z 2001 r. poz. 42 z późn. zm. /

W jakim celu są potrzebne na tę robotę uprawnienia kierownika budowy w zakresie gazu, wodociągów i kanalizacji, jak robota dotyczy wymiany pionów i grzejników?

Czy nie wystarczą uprawnienia kierownika budowy w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych?”

Odpowiedź 1:

Wymagane uprawnienia wykazane w rozdziale VI pkt 1 ppkt 7 SIWZ są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.).

Uprawnienia w zakresie gazu, wodociągów i kanalizacji są ujęte w uprawnieniach w specjalności instalacyjnej w/w Rozporządzenia w § 23.1.1 (nie są one wyłączone). Jeżeli wykonawca posiada uprawnienia, które zostały wydane przed wejściem w życie w/w Rozporządzenia i mają w swoim zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, będą zgodne z wymogami rozdziału VI pkt 1 ppkt 7 SIWZ.

z poważaniem

Markowska Katarzyna