CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ:

Prace remontowe w obiekcie Żłobka „KRASNAL” przy ul. Bogusława X 18 w                                                                       Kołobrzegu     w tym:

- Remont pomieszczeń sal oraz zaplecza sanitarno-gospodarczego na parterze obiektu – grupa II

Zakres prac budowlanych:

  - Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeżnicami w całości pomieszczeń

  - Wykonanie nowej zabudowy grzejników z płyty meblowej

  - Obudowa rur kanalizacji, wody i wentylacji płytami g-k na konstrukcji metalowe,

  - Opalenie farby olejnej ze ścian - lamperii

  - Montaż drzwiczek rewizyjnych w zabudowach do zaworów

  - Lakierowanie elementów drewnianych

  - Malowanie farbą olejną grzejników, rur i obudowy grzejników

  - Uzupełnienie tynku po montażu przewodów elektrycznych i rur sanitarnych

  - Wymiana płytek-glazury oraz terakoty wraz z wyrównaniem podłoży i wykonanie izolacji w systemie SOPRO

  - Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach oraz malowanie sufitów na biało a ścian w kolorach farbą akrylową

  - Demontaż istniejących wykładzin PCV, wyrównanie podłoży masą samopoziomującą i ułożenie wykładzin „Marmolette” wraz z cokolikiem

  - Betonowanie otworów w stropach i posadzkach

Zakres prac wodno – kanalizacyjnych:

- Wymiana instalacji wodnej podtynkowej, nadtynkowej i zaworów

- Wymiana podejść pod baterie, wc i montaż baterii natryskowych i umywalkowych

- Wymiana podejść kanalizacyjnych pod urządzenia – kratka podłogowa, wc i umywalki

- Wymiana umywalek ściennych

- Wymiana muszli wc  ( muszle typ przedszkolny )

- Montaż brodzika natryskowego 80 x 80 cm. wraz z baterią natryskową

- Próba szczelności wykonanej instalacji wraz z izolacją rur

- Zamurowanie i otynkowanie bruzd z zamontowanymi rurami

- Wymiana zaworów przy grzejnikach c.o

- Montaż nowego i przełożenie istniejącego podgrzewacza elektrycznego do ciepłej wody

Zakres prac elektrycznych:

- Demontaż przewodów elektrycznych siłowych z osprzętem

- Ułożenie wewnętrznej instalacji elektrycznej podtynkowej 230w wraz z osprzętem i podłączeniem w tablicy elektrycznej

- Wymiana opraw sufitowych – plafonier i hermetycznych w sanitariatach

- Wymiana w tablicy elektrycznej, podstaw i montaż bezpieczników oraz wyłącznika przeciwporażeniowego

- Montaż podgrzewacz elektrycznego 50 l do ciepłej wody kpl. 1 wraz z wykonaniem instalacji

- Badania i pomiary instalacji elektrycznej zgodnej z PN z wykonaniem

protokołów

- Remont pomieszczeń węzła cieplnego na parterze obiektu.

Zakres prac budowlanych:

  - Wyrównanie posadzki cementowej wraz z cokolikiem

  - Malowanie naświetla okiennego

  - Skucie fundamentów pod pompy

  - Malowanie sufitów w kolorze białym emulsją

  - Malowanie farbą olejną rur, zaworów i konstrukcji stalowej

Zakres prac instalacji centralnego ogrzewania

- Wymiana zaworów kołnierzowych-ciśnieniowych szt.4

- Demontaż podgrzewacza 250 dcm³ c.o oraz części rur o 65-85cm²

- Próba szczelności i uruchomienie węzła

- Wykonanie nawej izolacji na całości instalacji

- Wymiana zaworów grzejnikowych szt.3

Zakres prac elektrycznych:

- Wymiana opraw sufitowych kpl.2

- Badania i pomiary instalacji elektrycznej zgodnej z PN

- Remont pomieszczeń na I piętrze: pralnia, suszarnia oraz parter – pomieszczenie: obierak, magazyn warzyw, magazynek

Zakres prac budowlanych:

  - Demontaż istniejącej posadzki z terakoty i wyrównanie podłoży oraz ułożenie nowej terakoty antypoślizgowej z cokolikiem

  - Skucie istniejących płytek glazury wraz z cokolikiem i ułożenie nowej glazury

  - Wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach oraz malowanie farbą emulsyjną na biało

  - Naprawa pęknięć, szpachlowanie oraz malowanie farbą olejną lamperii – ścian

  - Malowanie farbą olejną : grzejników, rur od instalacji oraz stolarki drzwiowej

  - Zabudowa rur wodno-kanalizacyjnych i wentylacji

Zakres prac sanitarnych i wentylacji mechanicznej:

1.  Wymiana rur wod-kan oraz wpustów podłogowych

2.  Wymiana zaworów

3.  Podłączenie urządzeń pralniczych i osprzętu sanitarnego

4.  Wymiana wanny i brodzika

5.  Montaż kanałów wentylacyjnych, kratek, czerpni dachowej

6.  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z wyciągiem na dach

7.  Montaż podgrzewacza elektrycznego na ciepłą wodę wraz z instalacją

Zakres prac elektrycznych:

- Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej podtynkowej i nadtynkowej

230w i siłowej z podłączenie osprzętu

- Wymiana opraw hermetycznych, montaż tablicy wraz z zabezpieczeniem

- Podłączenie wentylatorów oraz urządzeń pralniczych

- Badania i pomiary instalacji elektrycznej zgodnej z PN

- Wymiana urządzeń pralniczych:

  - Pralnicowirówka kpl.1

  - Suszarka bębnowa kpl.1

  - Prasowalnica nieckowa kpl.1

  - Stół do prasowania kpl.1

  - Szafa do ubrań szt.1

Uwaga :

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-instalacyjną.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy               i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.