CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I.  Zakres rzeczowy zamówienia

II. Wizja lokalna placu budowy

I. Zakres rzeczowy zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Renowacja rowów melioracyjnych systemu „D” w rejonie ul. Arciszewskiego i Klonowej.

2. Zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, obejmujący

renowację rowów systemu „D” w rejonie ul. Arciszewskiego i Klonowej

3. W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany ponadto:

- oprócz odmulenia i wykoszenia rowu, usunąć z niego wszelkiego rodzaju zatory, przeszkody hamujące przepływ wody (np. gałęzie, kamienie, elementy wielkogabarytowe i inne), usunąć roślinność wodną,

- jednocześnie z oczyszczaniem dna rowu naprawić uszkodzenia skarp, zabezpieczyć dno i brzeg rowu przed erozją,

- usunąć z dna i skarpy rowu samosiewy drzew i krzewów,

- skoszoną roślinność (niezależnie od techniki koszenia) należy natychmiast usunąć z koryta cieku i po przeschnięciu wywieźć na kompostownię,

- wydobyte namuły możliwie szeroko rozplantować lub wywieźć na stosy kompostowe,

- wywieźć nieczystości powstałe w trakcie prac (w tym wywóz tzw. „śmieci” jak również gałęzi, liści, porostów, traw) - w ciągu 72 godzin od czasu ich powstania na wysypisko lub do kompostowni.

Lokalizację rowów objętych usługą przedstawiono na mapie poglądowej będącej załącznikiem do części III SIWZ.

# II. Wizja lokalna

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej, dokonać oględzin rowów, które objętą są renowacją oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.