Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769                                                                 Kołobrzeg 02.12.2008r.

# I-7041-1/4/2007

# wg. rozdzielnika

Dot: Pytania i odpowiedzi do przetargu na „Utworzenie rodzinnego ogrodu działkowego na działce nr 13/3 w Kołobrzegu”

Pytanie 1:

Projekt budowlany na wiatę nie jest kompletny, przedmiar nie zawiera Elementów do wyceny wiaty ?

Odp.: Wiata nie wchodzi w zakres rzeczowy zadania.

Pytanie 2:

Nawierzchnia z kostki betonowej nie ujęta w przedmiarze robót.

Odp.: Nawierzchnia z kostki betonowej nie wchodzi w zakres rzeczowy zadania.

Pytanie 3:

Ogrodzenie wewnętrzne nie ujęte w przedmiarze robót.

Odp.: Ogrodzenie wewnętrzne nie wchodzi w w zakres rzeczowy zadania.

Pytanie 4:

Renowacja rowu melioracyjnego w S.T. jest 400 m, natomiast w przedmiarze robót jest 150 m ?

Odp.: Właściwą wartością jest 150m.

Pytanie 5:

Opłata przyłączeniowa do energetycznej sieci miejskiej, zawsze ponoszona jest przez inwestora, czy w tym przypadku będzie inaczej?

Odp: Opłatę przyłączeniową uiści zamawiający.

Z poważaniem:

Krzysztof Tkacz

Otrzymują:

- adresat

- a/a