Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

K-IO-3410/ 8 /2009

data: 30.04.2009 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia podwórka między ul. Dworcową, ul. Armii Krajowej i ul. Łopuskiego w Kołobrzegu”

Pytania i odpowiedzi  z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie informacji na temat statecznika dla wysokoprężnych lamp sodowych i metalohalogenowych ELLBALL

Jaki ma być model JBP 01-150-220-VXXX? Czy może być zastosowany JBP 01-150-220-V100?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Stateczniki dla wysokoprężnych lamp sodowych i metalohalogenowych ELLBALL są dedykowane wyłącznie określonej mocy źródła światła. W związku z powyższym zamawiając te elementy wystarczy opis ELLBAL 70W, ponieważ dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie źródeł światła o mocy 70W.

Z poważaniem

wz. Naczelnika

Wydziału Komunalnego

Mgr Anna Szymonowicz