Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 13 października 2010r.

I.V.7071-7/07

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Korty tenisowe przy ulicy Władysława Sikorskiego.

Pytania i odpowiedzi VI:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.               z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informacje w jakiej strefie wiatrowej Zamawiający przewiduje projektowaną halę nad kortami nr 1 i 2?

Odpowiedź nr 1:

Projektowana hala znajduje się w II strefie wiatrowej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji fundamentu hali zadaszenia 2 kortów tenisowych. Zamawiający na rysunku nr 10 przekrój A-A zagospodarowania terenu w opisie fundamentu hali określa, iż rozwiązania należy szukać w projekcie konstrukcji, który nie jest dołączony do dokumentacji. Prosimy o dołączenie planu rzutów fundamentów hali, zestawienie stali i przekrojów konstrukcyjnych.

Odpowiedź nr 2:

Dokumentacja została uzupełniona w zestawie nr IV odpowiedzi na pytania z dnia 13.10.2010r.

z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz