Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg dnia 6 listopada 2009r.

I.V.7041-21/06

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Przebudowa ulicy Rodziewiczówny”

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał prowadzenia rejestru obmiaru robót tak jak to zapisano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót S.00.00 Wymagania Ogólne.

Odpowiedź nr 1:

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał prowadzenia rejestru obmiaru robót.

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie grup robót które będą podlegały odbiorom częściowym, zgodnie z zasadami podanymi w pkt.8.2. STWIOR S00.00 Wymagania Ogólne.

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 części II SIWZ tj. projektu umowy o roboty budowlane – „Przedmiotem odbioru częściowego będą grupy robót określone w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym, wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

Przedmiotem odbioru robot za dany okres rozliczeniowy będą roboty wykonane w tym okresie, wymienione w  formularzu cenowym – zał. nr 3A i 3B do SIWZ”.

Pytanie nr 3:

Prosimy o określenie wielkości tablic informacyjnych.

Odpowiedź nr 3:

Wielkość tablic informacyjnych 140x180cm.

Pytanie nr 4:

Prosimy o określenie wielkości tablic pamiątkowych, materiału z jakiego mają być wykonane oraz miejsca i sposobu montażu.

Odpowiedź nr 4:

Wielkość tablic pamiątkowych 140x180cm. Tablice muszą zostać ustawione na początku i na końcu przebudowywanej ulicy. Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk). Sposób montażu – tablica wolnostojąca.

Pytanie nr 5:

Przyjęta w projekcie nawierzchnia placu zabaw posiada certyfikat bezpieczeństwa upadku z wysokości 2,0m. Czy Zamawiający uzna za równoważny produkt innego wytwórcy posiadający taki certyfikat, pomimo tego iż niektóre parametry są inne jak np. grubość płytek.

Odpowiedź nr 5:

Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni sztucznej z płytek o innych wymiarach (lub monolitycznej) i sposobie montażu (konstrukcja podbudowy) pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów jak: certyfikat bezpieczeństwa upadku z wysokości min. 2,0 m, kolor czerwony lub w odcieniach czerwieni, przesiąkliwość.

Pytanie nr 6:

Czy kosze na śmieci mają być wyposażone w popielniczki?

Odpowiedź nr 6:

Kosze na śmieci mają być wyposażone w popielniczki (według wzoru na karcie katalogowej dołączonej do projektu).

Pytanie nr 7:

Jaki kolor korpusu mają mieć kosze na śmieci?

Odpowiedź nr 7:

Kolor korpusu koszy na śmieci: stalowo szary – RAL 7004.

Pytanie nr 8:

Czy kosze na śmieci mają być wyposażone w kosz wewnętrzny, czy też mają mieć tylko uchwyt na worki na śmieci?

Odpowiedź nr 8:

Kosze na śmieci mają być wyposażone w systemowy kosz wewnętrzny.

Pytanie nr 9:

W przedmiarze robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny poz.  58 jest 13 szt., według nas powinno być 17 szt. (znak D9 – 1szt oraz D16 – 16 szt.). Prosimy o decyzje jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 9:

W pozycji 58 przedmiaru robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny należy przyjąć ilość 17 szt. znaków.

Pytanie nr 10:

W przedmiarze robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny rozdz. I.3 nie ujęto słupków do znaków drogowych z poz. 58. Czy należy dopisać nową pozycję „Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm – 17szt.”?

Odpowiedź nr 10:

Do montażu znaków przyjęto istniejące słupki – nie należy przyjmować dodatkowych pozycji.

Pytanie nr 11:

W przedmiarze robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny w poz. 89 jest 26 szt., według nas powinno być 28 szt. (znak C13-22szt, C13a-2szt, R2-2szt, E12a-2szt). Prosimy o decyzje jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 11:

W pozycji 89 przedmiaru robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny należy przyjąć ilość 28 szt. znaków.

Pytanie nr 12:

W przedmiarze robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny w poz. 88 według nas powinno być 24 szt., jest 26 szt. Prosimy o decyzje jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 12:

W pozycji 58 przedmiaru robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny należy przyjąć ilość 24 szt. słupków.

Pytanie nr 13:

W przedmiarze robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny w poz. 172 jest 45 m ławek pojedynczych. Zgodnie z projektem jest 45 takich ławek o długości 2,0m każda. Czy w związku z powyższym należy zmienić przedmiar robót na 90,0m?

Odpowiedź nr 13:

W pozycji 172 przedmiaru robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny należy przyjąć ilość 45 szt. ławek (ławki pojedyncze dł. 2 m z oparciem) tj. 90 mb.

Pytanie nr 14:

W przedmiarze robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny w poz. 170 jest 128 m ławek, natomiast według projektu jest 130m. Prosimy o decyzje jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 14:

W pozycji 170 przedmiaru robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny należy pozostawić ilość 128 mb. ławek

Pytanie nr 15:

W przedmiarze robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny w poz. 171 jest 48 m ławek, natomiast według projektu jest 50m. Prosimy o decyzje jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 15:

W pozycji 171 przedmiaru robót na przebudowę ulicy Rodziewiczówny należy pozostawić ilość 48 mb. ławek.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz