Kołobrzeg  13.05.2010

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7041- 7/07

................................................................

...............................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Budowa ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza” w ramach  projektu: „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg -Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy rowerowej nr 10”.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr  4

Pytanie 1. W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SWIZ czy zamawiający  dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na slupy oświetleniowe wykonane z innego materiału, np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji a przyniesie dodatkowe wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane slupy z aluminium i stali, odporny na korozje, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcje słupów z kompozytów  polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „ Slupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Kompozytowe slupy oświetleniowe maja wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

- Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się inne slupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozje, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

- Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

- Możliwość oszczędności przy instalacji slupów oświetleniowych związanych z m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybsza instalacja słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu, bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

- Walory estetyczne – gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna – słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

- Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikającej m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Odp.: 1. Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie. Zamawiający posiada projekt budowlany oraz zatwierdzone pozwolenie na budowę  zawierające określone wymagania dotyczące słupów.

N A C Z E L N I K

WYDZIAŁU INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Otrzymuje:

wg rozdzielnika