Kołobrzeg, dn. 11.06.2010 r.

wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa istniejących węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 15 w Kołobrzegu”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich  w Kołobrzegu zgodnie, z art. 38 ustp.2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Z 2007 r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej instalacji elektrycznych odpowiadając na pytanie wykonawcy:

Pytanie 1.

Branża elektryczna:

W załączniku dokumentacji przetargowej instalacji elektrycznych – „opis – KOŁOBRZEG - SP 3 - TOALETY", w punkcie 4.1 Linia zasilająca oraz tablica węzłów sanitarnych T-WS opisano tablicę biura TB. Czy tablica TB jest elementem przetargu? Jeżeli tak to prosimy o załączenie rysunków.

Odpowiedź:

Tablica TB nie jest elementem przetargu.

Z poważaniem

Iwona Sołanko