SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( SIWZ )

DLA  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„ Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Kołobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Ul. Ratuszowa 13

78 – 100 Kołobrzeg

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I – INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

#### Informacje o postępowaniu

##### II. Informacje ogólne

III. Oferty częściowe i wariantowe

IV. Termin realizacji zamówienia

## V. Opis przygotowania ofert

VI. Składanie ofert

VII. Otwarcie i ocena ofert

VIII. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie

IX. Dokumenty wymagane

X. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

XI. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ

# XII. Warunki umowy

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

XIV. Kryteria oceny oferty

XV. Termin i miejsce składania ofert

XVI. Wadium

XVII. Termin związania ofertą

XVIII. Udzielenie zamówienia

XIX. Unieważnienie postępowania

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XXI. Zobowiązania wykonawcy związane z umową

XXII. Srodki Ochrony Prawnej

XXIII. Postanowienia końcowe

### CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków z art.22 ustawy Pzp

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wykaz tożsamych zamówień / dostaw w okresie 3 lat

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Formularz cenowy

CZĘŚĆ I – INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

- Informacje o postępowaniu:

  - Dane Zamawiającego:

    - NIP: 671-16-98-541

    - Dokładny adres do korespondencji:

Gmina Miasto Kołobrzeg

Ul. Ratuszowa 13

78 – 100 Kołobrzeg.

    - Nr telefonu: 094-35-51-580

    - Nr fax: 094-35-237-69

    - E-mail: przetargi@um.kolobrzeg.pl

  - Kod CPV: 37535200-9

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm. ).

4. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części:

Część I: Informacja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Część II: Opis przedmiotu zamówienia

Część III: Projekt umowy

II. Informacje ogólne

1. Ustalono cenę za SIWZ na kwotę  15 zł / słownie: piętnaście złotych płatne gotówką    w kasie w Urzędzie Miasta przy ul. Ratuszowej 12 w   Kołobrzegu lub w przypadku przesłania SIWZ wykonawcy przelewem na konto Urzędu Miasta PKO BP S.A. o/Kołobrzeg Nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675 na podstawie wystawionej faktury VAT uwzględniając dodatkowo koszt przesyłki w wysokości 10 zł / słownie: dziesięć złotych.

2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.

3. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie z jej przeznaczeniem, nie można   udostępniać jej osobom trzecim.

4.  Wykonawca poda na formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w walucie polskiej.

7.Termin płatności faktury - 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem  odbioru robót.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia robót uzupełniających.

III. Oferty częściowe i wariantowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.Termin realizacji zamówienia – dostawa wraz z montażem:

20 listopad 2009r.

V. Opis przygotowania oferty:

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

2.  Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

3. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawidłowości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawidłowości w inny sposób.

5.   Ofertę sporządza się w  formie pisemnej w języku polskim

6.  Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedkłada lub bierze udział w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

7. Oferta winna mieć postać wydruku komputerowego lub wypisana ręcznie  długopisem albo nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.

8. Formularz oferty zostanie spięty oraz podpisany, a wszystkie strony oferty będą ponumerowane – w tym wszystkie załączniki – będą parafowane przez upoważnionego przedstawiciela.

9.  Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych od oferty ( np. z Krajowego Rejestru Sądowego).

10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę ( osoby ) podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

11. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty – Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje „nie dotyczy”.

12. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę  zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony.

13. Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane:

- dane adresata

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

ul. Ratuszowa 13

78 – 100 Kołobrzeg

- oznakowanie:

OFERTA PRZETARGOWA NA:

„ Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na terenach placów    zabaw znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg”

Nie otwierać przed  09.10.2009r. godz. 10.00

Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

Koperty wewnętrzne poza oznaczeniem wskazanym powyżej winne być opisane i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Na kompletną ofertę składają się n/w dokumenty:

-	załączniki od 1 do 5

- dokumenty opisane w SIWZ potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- atesty i certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia zabawowe objęte realizacją zamówienia

VI. Składanie ofert

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 09.10.09r. do godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78 – 100 Kołobrzeg, w sekretariacie Prezydenta Miasta.

2. Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert, w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert,

3. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

4. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie będą otwierane. Oferty te zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejna zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt. 13 ppkt a i b, z dodaniem słowa „ Zmiana” lub „ Wycofanie”. Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

6. Otwarcie ofert odbędzie się, w dniu 09.10.2009r. o godz. 10.00 w Sali  Konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, 78- 100 Kołobrzeg.

7. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

VII. Otwarcie i ocena ofert.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.  Otwarcie ofert jest jawne.

3. Koperty oznaczone "Zmiana" lub "Wycofanie" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane.

4. Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwy ( firmy ) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia  przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

7. Zamawiający poprawi w ofercie:

1)oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została  poprawiona.

8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego   Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej o której mowa w art. 87, ust.2pkt.3 ustawy Pzp.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) spełnia(li) warunki postępowania i przedstawi(a) najniższą cenę za całość prac związaną z wykonaniem zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

UWAGA!

Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą:

Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  Dz.U. 2003r. Nr 153 poz. 1503 z póź. zm. ).

VIII. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

- znajdują się w się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale IX.

IX. Dokumenty wymagane

1. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

1). Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

2). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wstawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3). Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4). Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

5). Oświadczenie wykonawcy dotyczące art. 22 ust.1 pkt. 1,2,3,4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póź.zm ) tj. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  – załącznik nr 2  do SIWZ

6). Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te wykonane zostały należycie ( referencje lub protokóły odbioru prac ). W szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał co najmniej 1 dostawę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto – załącznik nr 3 do SIWZ.

7) Formularz cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w w/w rozdziale metodą spełnia / nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełniają, choć jednego z warunków pkt-u 2,3,4,5,6, zostaną wykluczeni z postępowania, a nie złożenie dokumentów pkt-u 1 spowoduje odrzucenie oferty.

W/w dokumenty i oświadczenia  mogą być  załączone w  formie  oryginału  lub  kserokopii

( poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. )

X. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

1. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX, pkt. 2,3,4,5

2. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy zgodnie z art.141 ustawy Pzp ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonane lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 – 378 Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.

XI. Sposób  udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ:

1. Przekazywanie oświadczeń i dokumentów:

a)  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu, teleksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie

2.Wyjaśnienia treści SIWZ

a)	zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

b)	W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert

c)	Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl, na której udostępniono SIWZ.

3. Zmiany treści SIWZ

a)	w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację i będzie dla nich wiążąca. Informacja o dokonanej modyfikacji zamieszczona będzie również na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl.

b)	Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

c)	Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ o przedłużeniu terminu składania ofert w wyniku modyfikacji treści SIWZ o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian w związku  z modyfikacją.

4.Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz wyjaśniania i udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia jest Mira Sierżęga – podinspektor ds. lokali użytkowych i garaży, Wydział Komunalny – Referat Lokalowy, Urząd Miasta Kołobrzeg, Ratuszowa 12, tel. 094-35-51-538, E-mail: m.sierzega@um.kolobrzeg.pl

XII. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi Część III niniejszej SIWZ.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia

3. Ceną ryczałtową oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części III niniejszej SIWZ – projekt umowy

5. W cenie oferty powinny być podane: ceny urządzeń zabawowych wraz z dostawą i montażem urządzeń, stawka podatku VAT, cena razem z podatkiem. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm )

6. Ceny będą obowiązywać przez okres trwania umowy

7.  Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zestawienie kosztów wg załącznika nr 4 do  niniejszej SIWZ składające się na łączną cenę za przedmiotowe zamówienie

XIV. Kryteria oceny oferty

Cena  brutto oferty - 100%

| Nr | Nazwa Kryterium | Waga | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | cena | 100.00 | Sposób oceny wg wzoru = Cn: Cb x 100% x 100 pkt |

Cn – cena najniższa,

Cb – cena badanej oferty

XV. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 09.10.2009 roku do godz. 9.30  w:

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

UL. RATUSZOWA 13

78 – 100 KOŁOBRZEG

Sekretariat pokój nr 104

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

XVI. Wadium

Nie jest wymagane

XVII. Termin związania ofertą.

1.Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od 09.10.2009r.

2.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania złożoną ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni.

XVIII. Udzielenie Zamówienia

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

b)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

4.	Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą z zastosowaniem art.94 ust. 1a ustawy Pzp.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, ( art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX. Unieważnienie postępowania.

1.	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia ( zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ), jeżeli:

a)	nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3,

b)	w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,

c)	w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców nie podlegających wykluczeniu,

d)	 w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

e)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

f)	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a)	ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)	złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne

3.	W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nie jest wymagane

XXI. Zobowiązania Wykonawcy związane z umową.

Zostały określone  w umowie

XXII. Środki ochrony prawnej.

- Wykonawcom, a także innym, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie – Dział VI – środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007. nr 223, poz.1655 z póź.zm.).

- W przypadku wniesienia protestu po upływie składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zwieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty

XXIII. Postanowienia końcowe.

1. Część III SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę w projekcie umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

4. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

5. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać

dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na  terenach placów zabaw znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w tym:

a) Dostarczenie urządzeń zabawowych – rodzaj, ilość urządzeń, wyszczególnienie wymaganych elementów składowych wraz z parametrami, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia określone zostały w wykazie urządzeń zabawowych stanowiącym Część II niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

b)  Montaż urządzeń zabawowych – czynność ta obejmuje trwałe i stabilne zamontowanie urządzeń w podłożu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Podczas świadczenia usługi wykonawca ma obowiązek oznakować prowadzone prace, znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP,

c)   Uprzątnięcie terenu w okolicy montowanych urządzeń. Czynność ta obejmuje:

- usuniecie kamieni

- zerwanie darni,

- wyrównanie terenu wokół urządzeń.

2.	  Podstawowe wymagania dla przedmiotu zamówienia:

-  posiadać 36 miesięczny okres gwarancji,

- muszą być dostosowane do wymagań znaku bezpieczeństwa, posiadać  stosowne certyfikaty zgodności,

- muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany układu rozmieszczenia urządzeń zabawowych oraz ich przemieszczeń między poszczególnymi placami zabaw.

Rodzaj, ilość, rozmiary urządzeń i wyszczególnienie ich elementów składowych wraz z parametrami jakimi powinny odpowiadać przedstawia poniższy wykaz.

WYKAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

- Wszystkie urządzenia zabawowe objęte realizacją zamówienia powinny posiadać aktualne certyfikaty uprawniające do oznaczania urządzeń zabawowych znakiem bezpieczeństwa,

- Wszystkie urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji, stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177

- Podczas montażu Wykonawca ma obowiązek oznakować prowadzone prace, znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP

- BUJAKI – SPRĘŻYNOWCE

A. Dane techniczne:

- wymiary urządzeń: 0,90x0,30 m; 1,20x0,65; 1,00x0,30 m; 2,00x0,30; 1,10x 0,30 m

- wysokość swobodnego upadku: 0,50 m

- średnica strefy bezpieczeństwa: 3,00 m; 5,00x3,00 m

B. Wymagane materiały

- sklejka wodoodporna

- malowane na jaskrawe kolory wodnymi farbami akrylowymi

- sprężyna stalowa

- śruby ocynkowane

- elementy metalowe ze stali zwykłej – ocynkowanej, malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne

- motywy zwierzęce i mechaniczne np. kaczka, motor, krokodyl, słonik, samolot, pies

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

- 1-osobowe i 2-osobowe

- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa

C. Montaż:

Urządzenia powinny być trwale i stabilnie osadzone w podłożu na stalowej sprężynie

D. Lokalizacja:

- ul. Rzemieślnicza – 1 szt ( sprężynowiec 2-osobowy)

- ul. Wylotowa 80A – 5 szt

- ul. Ostrobramska/ Nowgródzka ( Podczele ) – 1 szt

- ul. Krzemieniecka Podczele -  1 szt

- ul. Chodkiewicza 1AB – 1 szt

RAZEM – 9 SZTUK

2. HUŚTAWKA WAGOWA ( RÓWNOWAŻNIA )

A. Dane techniczne

- wymiary urządzenia: 3,00 x 0,40 m

- wysokość swobodnego upadku: 0,50 m

- średnica strefy bezpieczeństwa: 5,00 x 2,40 m

B. Wymagane materiały;

- belki nośne okrągłe bezrdzeniowe o średnicy 100-120mm - ramie wagi wykonane z drewna tartacznego, zabezpieczone impregnatami olejowymi,

- uchwyt do trzymania zamocowany na elemencie  wykonanym ze sklejki wodoodpornej, pomalowanej farbami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych,w kształcie np. hipopotama, tygryska, konika, żyrafy

- siedziska z tworzywa

- śruby ocynkowane

- dla amortyzowania uderzeń wmontowane w podłoże dwie opony

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

- Skwer „ Pana Tadeusza”- ul. Tarnopolska Podczele

- ul. Krzemieniecka Podczele

RAZEM – 1 SZTUKI

3. HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA POJEDYŃCZA Z SIEDZISKIEM PROSTYM

A. Dane techniczne

- wymiary urządzenia: 2,00 X 2,00 m

- wysokość swobodnego upadku: 2,30 m

- średnica strefy bezpieczeństwa: 2,00 x 8,00 m

B. Wymagane materiały

- belki nośne z drewna tartacznego w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi,

-  łańcuchy i śruby ze stali zwykłej -  ocynkowanej

- siedzisko proste wykonane z tworzywa

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

- ul. Kaliska 7-13

RAZEM – 1 SZTUKA

4. HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA POJEDYŃCZA Z SIEDZISKIEM ZABUDOWANYM DLA DZIECI DO 3 LAT.

A. Dane techniczne

- wymiary hstawki: 2,00 x 2,00m

- wysokość: 2,30m

- wymiary strefy bezpieczeństwa: 2,00 x 8,00m

B. Wymagane materiały

- belki nośne z drewna tartacznego w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi,

-  łańcuchy i śruby zestali zwykłej -  ocynkowanej

- siedzisko przeznaczone dla małych dzieci do lat 3, zabudowane, wykonane z tworzywa lub gumy

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy   zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

- ul. Chodkiewicza 1AB

RAZEM: 1 SZTUKA

5. PIASKOWNICA

A. Dane techniczne:

- wymiary urządzenia: 3,00 x 3,00m

B. Wymagane materiały

- trzy rzędy belek ułożonych poziomo z drewna tartacznego w formie belek bezrdzeniowych okrągłych o średnicy 100-120mm

- siedziska piaskownicy wykonane ze sklejki wodoodpornej zabarwionej farbami     zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia) i  wandalizm.

C. Montaż:

urządzenie ustawione na gruncie

D. Lokalizacja:

- ul. Kaliska 7-13

RAZEM: 1 SZTUK

6. HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA PODWÓJNA Z SIEDZISKAMI Z OPON

A. Dane techniczne

- wymiary urządzenia: 3,70 X 2,00 m

- wysokość swobodnego upadku: 2,30 m

- średnica strefy bezpieczeństwa: 3,70 x 8,00 m

B. Wymagane materiały

- belki nośne z drewna tartacznego w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi,

-  łańcuchy i śruby ze stali zwykłej - ocynkowanej

- dwa siedziska z opon

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

- ul. Żeglarska/Pierwszych Osadników/Zbowidowców

- ul. Wieniawskiego

RAZEM: 2 SZTUKI

7. ZESTAW ZABAWOWY NR 1

W skład zestawu wchodzą: skośna drabinka, zjeżdżalnia oraz przeplotnia

A. Dane techniczne

- wymiary zestawu: 4,10 X 4,20mm

- wysokość zestawu: 2,40m

- wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,10 x 6,00m

B. Wymagane materiały

- belki nośne mocujące elementy placu zabaw w podłożu winne być wykonywane z drewna tartacznego w formie belek okrągłych bezrdzeniowych o średnicy 120mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi,

- śruby ze stali zwykłej - ocynkowanej

- pozostałe elementy drewniane ( w tym podest i drabinki) należyty wykonać z drewna iglastego w formie okrągłych belek bezrdzeniowych, zabezpieczonych impregnatami olejowymi

- ślizg zjeżdżalni powinien być wykonany ze stali nierdzewnej

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa

- wszystkie elementy drewniane mają być oszlifowane

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

- ul. Żeglarska/Pierwszych Osadników/Zbowidowców

RAZEM: 1 SZTUKA

8. POTRÓJNY DRĄŻEK

A. Dane techniczne

- wymiary zestawu: 2,80 X 0,12mm

- wysokość zestawu: 1,60m

- wymiary strefy bezpieczeństwa: 4,80 x 4,20m

B. Wymagane materiały

- belki nośne z drewna tartacznego w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi, osadzone 10 cm ponad ziemią

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

- drążki stanowiące uchwyty malowane proszkowo

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

- ul. Jedności Narodowej ( Osiedle Maciejówka )

RAZEM: 1 SZTUKA

9. PIONOWA PRZEPLOTNIA Z KRĘGÓW STALOWYCH

A. Dane techniczne

- średnica: 1,00 m

- wysokość: 2,10 m

- średnica strefy bezpieczeństwa: 5,00 m

B. Wymagane materiały

- belki nośne z drewna tartacznego w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi, osadzone 10 cm ponad ziemią

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

- kręgi powinny być wykonane ze stali, malowane proszkowo

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

- ul. Zygmuntowska ( nad Parsętą )

RAZEM: 1 SZTUKA

10. MINI BRAMKA Z KOSZEM

A. Dane techniczne

- wymiary: 1,70 x 1,40 m

- wysokość: 3,00 m

B. Wymagane materiały

- belki nośne z drewna tartacznego w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi, osadzone 10 cm ponad ziemią

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty  i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

-tablica winna być wykonana ze sklejki wodoodpornej zabarwionej farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia

- obręcz malowana proszkowo

- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

- ul. Zygmuntowska ( nad Parsętą )

RAZEM: 1 SZTUKA

11. ZESTAW NR 2

W skład zestawu wchodzą: pozioma drabinka, skośna drabinka oraz przeplotnia

A. Dane techniczne

- wymiary zestawu: 4,20 x 2,90 m

- wysokość zestawu: 2,10 m

- wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,70 x 6,40 m

B. Wymagane materiały

- belki nośne z drewna tartacznego w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi, osadzone 10 cm ponad ziemią

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty  i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

- ul. Jedności Narodowej ( Osiedle Maciejówka )

RAZEM: 1 SZTUKA

12. URZĄDZENIE DO GRY W KÓŁKO I  KRZYŻYK

A. Dane techniczne

- wymiary: 1,25 x 0,30 m

- wysokość: 1,60 m

B. Wymagane materiały

- belki nośne z drewna tartacznego w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120 mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi, osadzone 10 cm ponad ziemią

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

Ul. Zygmuntowska ( nad Parsętą )

RAZEM: 1 SZTUKA

13.TABLICA DO RYSOWANIA

A. Dane techniczne

- wymiary: 1,30 x 0,20 m

- wysokość: 1,50 m

B. Wymagane materiały

- słupy z drewna tartacznego w formie belek bezrdzeniowych, okrągłe o średnicy 100-120 mm,  zabezpieczone impregnatami olejowymi

- powierzchnia przeznaczona do rysowania wykonana ze sklejki wodoodpornej zabarwionej farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne

- powierzchnia przeznaczona do rysowania powinna być wykonana z materiału nadającego się do wielokrotnego użytku, w taki sposób aby możliwe było wielokrotnerysować kredą i usuwać rysunki

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy  zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty  i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa

C. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

D. Lokalizacja:

- ul. Jerzego

- ul. Bogusława X

RAZEM: 2 SZTUKI

14. KARUZELA

A. Dane techniczne

- średnica: 1,50 m

- średnica strefy bezpieczeństwa: 5,50 m

B. Wymagane materiały

- podest karuzeli wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej

- uchwyt służący do odpychania się wykonany ze stali nierdzewnej

- konstrukcja karuzeli wykonana ze stalowych rur nierdzewnych

- siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej malowane farbą akrylową

C. Montaż:

- urządzenie winno być związane na stałe z gruntem w fundamencie

D. Lokalizacja:

- ul. Strzelecka 2

RAZEM: 1 SZTUKA

15. ZESTAW ZABAWOWY NR 3

W skład zestawu wchodzą: zjeżdżalnia oraz pomosty: wysoki, niski, skośny krótki

A. Dane techniczne

- wymiary zestawu: 5,20 x 1,00m

- wysokość zestawu: 1,70m

- wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,20 x 4,00m

B. Wymiary zestawu:

- zjeżdżalnia o wymiarach: 2,40m ( dł. ) x 0,55m ( szer. ) x 1,00m ( wys. )

- pomost wysoki o wymiarach: 1,00m( dł. ) x 1,00m( szer. ) x 1,70m( wys. )

- pomost niski o wymiarach: 1,00m( dł. ) x 1,00m( szer. ) x 0,55m( wys. )

- pomost skośny krótki o wymiarach: 1,40m( dł. ) x 1,00m( szer. ) x 0,55m( wys. )

C. Wymagane materiały:

- belki nośne mocujące elementy placu zabaw w podłożu winne być wykonywane z drewna tartacznego w formie belek okrągłych bezrdzeniowych o średnicy 120mm, zabezpieczone impregnatami olejowymi,

- śruby ocynkowane

- pozostałe elementy drewniane ( w tym podesty i barierki na pomostach ) należyty wykonać z drewna tartacznego w formie okrągłych belek bezrdzeniowych, zabezpieczonych impregnatami olejowymi lub też ze sklejki wodoodpornej pomalowanej na różne kolory farbami odpornymi na warunki atmosferyczne

- ślizg zjeżdżalni powinien być wykonany ze stali nierdzewnej

- wszystkie stosowane śruby winne być ze stali zwykłej - ocynkowanej

- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy  zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania oraz muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych  (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia).

- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa

- wszystkie elementy drewniane mają być oszlifowane

D. Montaż:

- urządzenia powinny być trwale i stabilnie  osadzone w podłożu

- zabezpieczenie przed wilgocią części podziemnej słupa

-  zakopanie słupa w ziemi do głębokości 70 cm

- zastosowanie 10 cm warstwy suchej zaprawy cementowej wokół słupa do głębokości 40 cm.

- beton B20

E. Lokalizacja:

- ul. Mieszka I

RAZEM: 1 SZTUKA

OGÓŁEM ZAMÓWIENIE OBEJMUJE URZĄDZENIA ZABAWOWE W ILOŚCI

25 SZTUK

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

UMOWA NR .............../ K / .............

Zawarta w dniu ........................................................... 2009r. w Kołobrzegu pomiędzy:

Gminą Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78 – 100 Kołobrzeg reprezentowaną przez:

Janusza Gromka – Prezydenta Miasta

zwaną dalej Zamawiającą, a

..............................................................................z siedzibą w.................................. przy ulicy...........................NIP.................................,REGON..............................,KRS........................................................................reprezentowaną  przez.....................................................

zwanym dalej Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póż. zm. ) o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w tym:

a)  Dostarczenie urządzeń zabawowych – rodzaj, ilość urządzeń, wyszczególnienie wymaganych elementów składowych wraz z parametrami, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia określone zostały w wykazie urządzeń zabawowych stanowiącym Część II niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

b) Montaż urządzeń zabawowych – czynność ta obejmuje trwałe i stabilne zamontowanie urządzeń w podłożu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

c)   Uprzątnięcie terenu w okolicy montowanych urządzeń. Czynność ta obejmuje:

- usunięcie kamieni

- zerwanie darni,

- wyrównanie terenu wokół urządzeń.

- KOD CPV: 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw

- Przedmiot zamówienia zgodny jest ze SIWZ

- Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztów zamówienia objętych niniejszą umową w budżecie Miasta dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300, 6060, 4210.

§2

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w CZĘŚCI II SIWZ ( Opis przedmiotu zamówienia ), która stanowi integralną część umowy.

§3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.............................................

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: ............................................

- Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania jej przez Zamawiającego i Wykonawcę z mocą obowiązującą od......................................................................

§4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą

2.Zastosowanie urządzeń wykonanych zgodnie z wymogami obowiązujących norm w zakresie przedmiotu zamówienia

3.Organizacja placu budowy i odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych robót,

4.Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po przeprowadzeniu robót,

5.Bieżące usuwanie składowanych materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów wraz z ich ewentualną utylizacją,

6.Przekazanie Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru certyfikatów na znak bezpieczeństwa dla zastosowanych zestawów i urządzeń,

7.Pisemne powiadomienie inwestora o planowanym końcowym odbiorze, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Zwołanie, najpóźniej na 7 dzień od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia   robót – odbioru końcowego.

§6

1. Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy.

§7

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca dostarczenia i montażu urządzeń zabawowych w dniu podpisania umowy.

§8

- Wykonawca zobowiązuję się do ubezpieczenia usług z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - Urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem usługi – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

  - Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzoną usługą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość dostawy wraz z montażem objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

  - dostawę i montaż – do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę w formularzu oferty,

  - urządzenia, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie świadczenia dostawy i montażu przez Wykonawcę, niezbędne do wykonania zamówienia – do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

§9

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie jednorazowe, rozliczenie za ilość dostarczonych i zamontowanych urządzeń zabawowych zgodnie ze stawkami podanymi w formularzu cenowym oraz zgodnie z ofertą, po wykonaniu całego zakresu rzeczowego zadania.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust.1pkt a, b i c niniejszej umowy, zostanie uregulowane po zakończeniu wszystkich prac

- Za wykonanie dostawy określonej w §1 i §2 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z wybraną w drodze przetargu nieograniczonego ofertą w wysokości:

Netto:...................................................................................................................

Brutto...................................................................................................................

Słownie ( kwota brutto ).......................................................................................

W tym podatek VAT ( 22% )

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą złożoną u Zamawiającego wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez inspektora nadzoru

- Termin płatności faktury ustala się na 30 dzień od daty jej otrzymania wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez inspektora nadzoru.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze

- Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone, a nie zamontowane urządzenia lub nie wbudowane materiały objęte przedmiotem umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego robót usterek, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie o 10% określone w §9, ust.3 umowy.

§10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami ..............% zamówienia

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich wykonane.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

§11

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% oferowanej kwoty brutto określonej w §9 ust.2

  - za zwłokę w dostawie i montażu urządzeń w wysokości 0,2% oferowanej kwoty brutto określonej w §9 ust.2

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,2% oferowanej kwoty brutto określonej w §9 ust.2, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% oferowanej kwoty brutto określonej w §9 ust.2, za każdy dzień przerwy.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% oferowanej kwoty brutto określonej w §9 ust.2

  - za zwłokę w przekazaniu terenu robót lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,2% oferowanej kwoty brutto określonej w §9 ust.2, za każdy dzień zwłoki lub przerwy.

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2% oferowanej kwoty brutto określonej w §9 ust.2, za każdy dzień zwłoki. Licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Ewentualne kary umowne, o których mowa w ust. 2, pkt. a potrąci Zamawiający z należytego wynagrodzenia.

§12

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru pisemnym zawiadomieniem.

- Zamawiający wyznaczy termin przedmiotu odbioru robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru robót Zmawiający zawiadomi o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36- miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia.

2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy.

§14

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie ............... dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym ( uzgodnionym przez strony ) terminie na usunięcie wad.

§15

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest ...................................................................................................................................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest ...............................................................................................................................

§16

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

§17

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Termin na odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem.

- Zmawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od deklarowanego terminu ich rozpoczęcia oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

  - Wykonawca przerwał realizację robót na dłużej niż 14 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia umowy w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie.

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§19

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§20

Umowa sporządzona jest w 2- jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................

( pieczęć firmy )

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

FORMULARZ   OFERTY

.................................... dnia ......-......-.......

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„ Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.”

## I. Informacje o wykonawcy

1.	Adres firmy:

ulica/nr domu/nr mieszkania.................................................................................................

kod pocztowy - miasto..........................................................................................................

województwo........................................................................................................................

2. tel. ....................................................................................................................................

3. tel. komórkowy ……………………………………………………………………………........

4.fax......................................................................................................................................

5. e-mail ………………………………………………………………………………………........

6. Nr konta bankowego.........................................................................................................

7.	Nr rejestru sądowego:......................................................................................................

8.	Nr statystyczny - REGON:................................................................................................

9.	Czy firma jest płatnikiem VAT ..........................................................................................

10.Oferowany system wykonania robót:

siłami własnymi w..........................%

siłami podwykonawców w..........................%

Wskazanie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

## II. Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Częścią II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie  do ................. .................2009r.

IV. Oferowana kwota za wykonanie zamówienia wynosi:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale II niniejszej oferty

1. Ryczałtowa wartość zamówienia netto .................................................................................................

Podatek VAT / ............. % /.....................................................................................................

Wartość zamówienia z podatkiem VAT .................................................................................

Słownie: .................................................................................................................................

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w SIWZ.

## V. Oświadczenie

1.Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

2.Oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury wystawionej za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta w Kołobrzegu

3.Udzielamy Zamawiającemu ............ - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy.

4.Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.Załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeżeli zostanie przyznane nam zamówienie.

7.Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

8.Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się niżej:

……………………………………………………………………………………………………...………………......................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Oferta zawiera ….....................................stron, ponumerowanych i podpisanych.

* wymagany termin gwarancji minimum 36 miesięcy.

.............................................................................

/podpis osoby ( osób ) upoważnionej/

Załącznik  nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

art. 22 ust. 1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z  2007r. Nr  223  poz. 1655 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na

„ Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.”

ja  (imię i nazwisko)

....................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)

....................................................................................................................................................

Oświadczamy, że :

1.Posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania niezbędnych prac lub czynności określonych w niniejszej SIWZ

2.Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3.Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24  ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Art.24

1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania;

  - wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjatkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków, kiedy uzuskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przstępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotwi gospodarczemu lub inne przestepstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takze za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestepstwa skarbowego;

  - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano z aprzestępstwo popełnione w związku postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przesatepswto przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestepstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

  - spólki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestepstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majatkowych, a także za przesteptwo skarbowe lub przestepstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majatkowych, a także za przesteptwo skarbowe lub przestepstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestepstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestepstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majatkowych, a także za przesteptwo skarbowe lub przestepstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  - wykonawców, którzy nie spełniaja warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.1-3

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt.2 lub art.67 ust. 1 pkt. 1i 2

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłożony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

………………………………………                                             ...................................................

(miejsce i data )                                                                          Podpisano

( upoważniony przedstawiciel )

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ TOŻSAMYCH ZAMÓWIEŃ / DOSTAW  W OKRESIE 3 LAT

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ( krótki opis ) | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA | TERMIN WYKONANIA | MIEJSCE WYKONANIA/ ODBIORCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu kserokopia ( potwierdzona za zgodność z oryginałem ) potwierdzająca, że dostawy zostały wykonane należycie.

............................................                                   ........................................................

Miejsce i data                                            ........................................................

........................................................

........................................................

podpisy, pieczęcie osób uprawnionych

Załącznik nr 4 do SIWZ

###### FORMULARZ CENOWY

| Urządzenie zabawowe | Ilość | Wartość jednostkowa za 1 szt | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4= 2x3 | 5 |
| SPRĘŻYNOWIEC ( BUJAK ) | 9 szt |  |  |  |
| HUŚTAWKA WAGOWA ( RÓWNOWAŻNIA) | 1 szt |  |  |  |
| TABLICA DO RYSOWANIA | 2 szt |  |  |  |
| HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA POJEDYNCZA Z PROSTYM SIEDZENIEM | 1 szt |  |  |  |
| KARUZELA | 1 szt |  |  |  |
| PIASKOWNICA | 1 szt |  |  |  |
| HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA POJEDYNCZA Z SIEDZISKIEM ZABUDOWANYM | 1 szt |  |  |  |
| HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA PODWÓJNA Z SIEDZISKAMI Z OPON | 2 szt |  |  |  |
| ZESTAW ZABAWOWY NR 1 | 1 szt |  |  |  |
| POTRÓJNY DRĄŻEK | 1 szt |  |  |  |
| PIONOWA PRZEPLOTNIA Z KRĘGÓW STALOWYCH | 1 szt |  |  |  |
| ZESTAW ZABAWOWY NR 2 | 1 szt |  |  |  |
| ZESTAW ZABAWOWY NR 3 | 1 szt |  |  |  |

| MINI BRAMKA Z KOSZEM | 1 szt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE DO GRY W KÓŁKO I KRZYŻYK | 1 szt |  |  |  |
| RAZEM ŁĄCZNA KWOTA ZAMÓWIENIA | NETTO | BRUTTO |

.............................., dnia ................................

....................................................

/podpis i pieczęć wykonawcy/