Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15

Centrala (730 – 1530)

Tel:  094 35 52 300

Fax: 094 35 52 338

Kołobrzeg, dn. 12.10.2011

Nasz znak: OK-220/1

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Wykonania instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ulicy okopowej 15

Pytanie:

W opisie projektu technicznego znajduje się akapit: "Ze względu na demontaż i wyłączenie z eksploatacji wszystkich istniejących gniazd zasilających dla stanowisk roboczych i zastąpienie ich nowo projektowaną instalacją elektryczną dedykowaną, nie projektuje się zwiększania mocy przyłączeniowej do budynku. Istniejąca moc przyłączeniowa pozostaje bez zmian." W załączonym do materiałów przetargowych przedmiarze robót brak jest pozycji: demontaż istniejącej sieci stanowisk roboczych, demontaż gniazd wtykowych, demontaż sieci logicznej itp. Jest tylko pozycja - demontaż istniejącej rozdzielnicy. Czy należy rozumieć, że Zamawiający we własnym zakresie dokona stosownych demontaży?

proszę o pilną odpowiedź.

Odpowiedź:

Elementy istniejącej sieci logicznej i elektrycznej po jej odłączeniu  nie będą podlegały demontażowi (puszki, gniazda, koryta kablowe). Wyjątek stanowi demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej TK na I piętrze, w miejsce której wykonawca zainstaluje nową rozdzielnicę (zgodnie z założeniami projektu).

Dyrektor

Grażyna Foszcz-Mirecka

Opracował: Tomasz Jezierski tel 943552392