………………………

pieczęć firmy

Załącznik nr 9

do zapytania ofertowego nr 6/GKL/2021

z dnia 02.08.2021r.

KARTY TECHNICZNE NA ZADANIE:

„Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią z gumowych mat przerostowych przy ul. Trzebiatowskiej oraz montaż 2 urządzeń fitness dla seniorów przy ul. Okopowej 15a         w Kołobrzegu.”

- Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią z gumowych mat przerostowych przy ul. Trzebiatowskiej:

| KARTA TECHNICZNA NR 1 – WAHADŁO |
| --- |
| Lp. | Opis z projektu | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | wym. urządzenia: min. 719 x 795 mm |  |
| 2. | strefa bezpieczeństwa: min. 2719 x 2795 mm |  |
| 3. | wys. urządzenia: min. 1296 mm |  |
| 4. | wys. swobodnego upadku: min. 210 mm |  |
| 5. | rura kwadratowa o śr. min. 100 mm i gr. min. 4mm; Pozostałe rury o śr. min. 60x40 mm i gr. min. 2,5 mm. i rury o śr. min. 42,3mm i gr. min. 2,8 mm. |  |
| 6. | rury i śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 7. | elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie farbami proszkowymi |  |
| 8. | uchwyty i rączki zrobione z polichlorku winylu |  |
| 9. | podesty wykonane ze stali o gr. min. 2mm |  |

nazwa producenta urządzenia wahadło

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe zaoferowanego urządzenia wahadło

| KARTA TECHNICZNA NR 2 – WYCIĄG DOLNY |
| --- |
| Lp. | Opis z projektu | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | wym. urządzenia: min. 767 x 1121 mm |  |
| 2. | strefa bezpieczeństwa: min. 3700 x 4200 mm |  |
| 3. | wys. urządzenia: min. 1964 mm |  |
| 4. | wys. swobodnego upadku: min. 0,45 m |  |
| 5. | rura nośna o śr. min. 100 * 100 mm i gr. min. 4mm; Pozostałe rury o śr. min. 80*40 mm i gr. min. 3 mm. |  |
| 6. | rury i śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 7. | siedziska i oparcia wykonane z tworzywa sztucznego o gr. min. 30mm |  |
| 8. | elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie farbami proszkowymi |  |
| 9. | uchwyty i rączki zrobione z polichlorku winylu |  |
| 10. | obciążenie uzyskuje się za pomocą sprężynalnego elementu. |  |

nazwa producenta urządzenia wyciąg dolny

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe zaoferowanego urządzenia wyciąg dolny

| KARTA TECHNICZNA NR 3 – WYCIĄG GÓRNY |
| --- |
| Lp. | Opis z projektu | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | wym. urządzenia: min. 972 x 1121 mm |  |
| 2. | strefa bezpieczeństwa: min. 2972 x 3112 mm |  |
| 3. | wys. urządzenia: min. 1746 mm |  |
| 4. | wys. swobodnego upadku: min. 0,45 m |  |
| 5. | rura kwadratowa o śr. min. 100 mm i gr. min. 4mm; Pozostałe rury o śr. min. 60x40 mm i gr. min. 2,5 mm. i rury o śr. min. 42,3 mm i gr. min. 2,8 mm. |  |
| 6. | rury i śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 7. | siedziska i oparcia wykonane z tworzywa sztucznego o gr. min. 30mm |  |
| 8. | elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie farbami proszkowymi |  |
| 9. | uchwyty i rączki zrobione z polichlorku winylu |  |

nazwa producenta urządzenia wyciąg górny

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe zaoferowanego urządzenia wyciąg górny

| KARTA TECHNICZNA NR 4 – PRASA NOŻNA |
| --- |
| Lp. | Opis z projektu | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | wym. urządzenia: min. 1191 x 726 mm |  |
| 2. | strefa bezpieczeństwa: min. 3147 x 2726 mm |  |
| 3. | wys. urządzenia: min. 1099 mm |  |
| 4. | wys. swobodnego upadku: min. 0,45 m |  |
| 5. | rura kwadratowa o śr. min. 100 mm i gr. min. 4mm; Pozostałe rury o śr. min. 60x40 mm i gr. min. 2,5 mm. i rury o śr. min. 42,3mm i gr. min. 2,8 mm. |  |
| 6. | rury i śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 7. | siedziska i oparcia wykonane z tworzywa sztucznego o gr. min. 30mm |  |
| 8. | elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie farbami proszkowymi |  |
| 9. | uchwyty i rączki zrobione z polichlorku winylu |  |
| 10. | Podesty wykonane ze stali o gr. min. 2mm |  |

nazwa producenta urządzenia prasa nożna

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe zaoferowanego urządzenia pras nożna

| KARTA TECHNICZNA NR 5 – BIEGACZ |
| --- |
| Lp. | Opis z projektu | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | waga maszyny: min. 70 kg |  |
| 2. | maksymalna nośność urządzenia: min. 130 kg |  |
| 3. | wym. urządzenia: min. 489 x 1000mm |  |
| 4. | strefa bezpieczeństwa: min. 3510 x 4030 mm |  |
| 5. | wys. urządzenia: min. 1429 mm |  |
| 6. | wys. swobodnego upadku: min. 0,5 m |  |
| 7. | rura nośna o śr. min. 89 mm i gr. min. 4mm; Pozostałe rury o śr. min. 60 mm i gr. min. 3 mm. |  |
| 8. | Zakończenia rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 9. | elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie farbami proszkowymi |  |
| 10. | uchwyty i rączki zrobione z polichlorku winylu |  |
| 11. | zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego |  |
| 12. | Pedały (stopnice) wykonane ze stali o gr. min. 2mm |  |

nazwa producenta urządzenia biegacz

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe zaoferowanego urządzenia biegacz

| KARTA TECHNICZNA NR 6 – KOSZ NA ŚMIECI |
| --- |
| Lp. | Opis z projektu | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | Wysokość całkowita – min. 100 cm |  |
| 2. | Pojemność – min. 30L |  |
| 3. | Wysokość pojemnika kosza – min. 48 cm |  |
| 4. | Średnica wkładu kosza – min. 28 cm |  |
| 5. | montaż poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego. |  |

nazwa producenta urządzenia kosz na odpady

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe zaoferowanego urządzenia kosz na odpady

| KARTA TECHNICZNA NR 7 – ŁAWKA Z OPARCIEM |
| --- |
| Lp. | Opis z projektu | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | Długość ławki – min. 194cm. |  |
| 2. | Szerokość ławki – min. 55cm. |  |
| 3. | Wysokość całkowita ławki– min. 76cm. |  |
| 4. | Wysokość siedziska ławki– min. 42cm. |  |
| 5. | Szerokość siedziska ławki– min. 35cm. |  |
| 6. | Długość siedziska ławki– min. 170cm. |  |
| 7. | Stelaż z rury stalowej – fi 60mm. |  |
| 8. | Ławka z podłokietnikiem wykonana z rury stalowej giętej o średnicy min. 60 mm |  |
| 9. | Montaż: betonowanie lub przytwierdzenie do istniejącego podłoża. |  |

nazwa producenta urządzenia ławka z oparciem

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe zaoferowanego urządzenia ławka z oparciem

| KARTA TECHNICZNA NR 8 – TABLICA REGULAMINOWA |
| --- |
| Lp. | Opis z projektu | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | słup ocynkowany o śr. min. 42 mm, dł. min. 2,50 m |  |
| 2. | tablica regulaminowa min. 40 x 56 cm z obejmami, za pomocą których jest przytwierdzona tablica |  |
| 3. | Tablica informacyjna* wykonana z kompozytu: blacha aluminiowa o gr. min. 0,2 mm, wkład z PCW gr. min. 3 mm, blacha aluminiowa o gr. min. 0,2 mm. Aluminium malowane proszkowo. |  |
| 4. | Lica tablic drukowane na foli i zabezpieczone laminatem bezbarwnym |  |

* treść regulaminu do uzgodnienia z Zamawiającą

nazwa producenta urządzenia tablica regulaminowa

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe zaoferowanego urządzenia tablica regulaminowa

| KARTA TECHNICZNA NR 8 – NAWIERZCHNIA Z GUMOWYCH MAT PRZEROSTOWYCH |
| --- |
| Lp. | Opis z projektu | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | Mata pochodząca z recyklingu |  |
| 2. | Wymiary 1,5 m x 1,0 m x 22 lub 23 mm |  |

nazwa producenta nawierzchni z gumowych mat przerostowych

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe nawierzchni z gumowych mat przerostowych

- montaż 2 urządzeń fitness dla seniorów przy ul. Okopowej 15a”.

| KARTA TECHNICZNA NR 1 – DWUOSOBOWA ŁAWKA Z 2 ROWERKAMI |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | Dwuosobowa ławka z poręczami i oparciami oraz 2 rowerkami |  |
| 2. | Konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbą termoutwardzalną. |  |
| 3. | Siedziska i oparcia z tworzywa HDPE lub HPL. |  |
| 4. | Mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewnej. |  |
| 5. | Instrukcja obsługi urządzenia. |  |
| 6. | Wymiary urządzenia: 1,26 x 0,97 x 0,92 m. Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% |  |
| 7. | Wymiary strefy bezpieczeństwa : 4,26 x 3,97 m. Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% |  |

nazwa producenta urządzenia dwuosobowa ławka z 2 rowerkami

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe urządzenia dwuosobowa ławka z 2 rowerkami

| KARTA TECHNICZNA NR 2 – ORBITREK |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis zaoferowanego urządzenia |
| 1. | Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |
| 2. | Stopnice wykonane z aluminium, dopuszcza się stal nierdzewną. |  |
| 3. | słup nośny, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. |  |
| 4. | Instrukcja obsługi urządzenia |  |
| 5. | Wymiary urządzenia: 1,18 x 0,54 x 1,51 m. Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% |  |
| 6. | Strefa bezpieczeństwa: 4,2 x 3,54 m. Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% |  |

nazwa producenta urządzenia orbitrek

………………………………………………………………………………………………….

Zdjęcie poglądowe urządzenia orbitrek

Data i podpis ………………………………….

…………………………………..

Data i podpis