I.7013.5.2019.VI

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiot zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (dz. 137, 132, 134, 172/4 obręb 12)wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego obejmuje:
1. zapewnienie mapy do celów projektowych oraz badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną (min. ilość otworów badawczych o głębokości 3m - 3 szt. oraz o gł≥5,0m - 3 szt.),
2. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (ze skrzyżowaniami) o długości łącznej ok. 250 mb wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową,
3. uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień,
4. złożenie, w imieniu Zamawiającego, wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID i uzyskanie pozwolenia,
5. sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową,
6. wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. *Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.*). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
	1. Wytyczne w zakresie drogi:
* klasa drogi - L
* kategoria ruchu drogowego - KR-3
* rodzaj nawierzchni - nawierzchnia z asfaltobetonu
* wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Sybiraków
* projekt budowlany w branży drogowej należy uzgodnić z Wydziałem Komunalnym - Referatem Drogowym
	1. Wytyczne w zakresie kanalizacji deszczowej:
* zgodnie z warunkami technicznymi K-IO.6221.5.2019.IX z 13 lutego 2019r. – załącznik nr 1 do OPZ
* projekt budowlany w branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) należy uzgodnić z Wydziałem Komunalnym - Referatem Inżynierii i Ochrony Środowiska
	1. Wytyczne w zakresie oświetlenia:
* zgodne z wytycznymi z dnia 01 lutego 2019r. – załącznik nr 2 do OPZ
* projekt budowlany w branży elektrycznej oświetlenia zewnętrznego należy uzgodnić z Wydziałem Komunalnym – Referatem Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna spełniać wytyczne Specjalisty ds. GIS w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

*Załączniki:*

1. *Warunki techniczne K-IO.6221.5.2019.IX z dnia 13.02.19r.*
2. *Wytyczne dot. oświetlenia z dnia 01.02.19r.*