WIR.7011.1.2019.N

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiot zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci oświetleniowej przy ul. Ostrobramskiej w Podczeluobejmuje:

1. wykonanie projektu budowlanego przy ul. Ostrobramskiej budowy odcinka sieci oświetleniowej łączącej ul. Ostrobramską z istniejącym oświetleniem przy budynku 5 A- F– działka nr 4/250 oraz 4/118 obręb 8 ok 43/48m,
2. uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień,
3. wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. *Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
   1. Wytyczne w zakresie oświetlenia:

* Zaprojektować przyłączenie do projektowanego oświetlenia, istniejącego i należącego do Gminy Miasto Kołobrzeg oświetlenia terenu przy Wspólnocie Mieszkaniowej Ostrobramska 5A-F ( działka nr 4/118), które w obecnej chwili zasilone jest tymczasowo z obwodu administracyjnego wspólnoty, wraz z wymianą istniejących kabli między słupami oświetleniowymi na danym terenie
* projekt budowlany w branży elektrycznej oświetlenia zewnętrznego należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

*Załączniki:*

1. *Mapa do celów projektowych*