WIR.7013.46.2019.IV

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiot zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Wesołej oraz ul. Słonecznej w Kołobrzeguwraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego obejmuje:

1. zapewnienie mapy do celów projektowych oraz badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną (min. ilość otworów badawczych o głębokości 3m - 3 szt. oraz o gł≥5,0m - 3 szt.),
2. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wesołej i Słonecznej wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową (ul. Wesoła – działka nr 9 obręb 17, ok 340m, ul. Słoneczna – działka nr 10/1 obręb 17, ok 127m),
3. uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień,
4. złożenie, w imieniu Zamawiającego, wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i uzyskanie pozwolenia,
5. sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową,
6. wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. *Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
   1. Wytyczne w zakresie drogi:

* klasa drogi - L
* kategoria ruchu drogowego - KR-2
* ciąg pieszo – jezdny o szerokości 6m, nawierzchnia z kostki betonowej
* projekt budowlany w branży drogowej należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
  1. Wytyczne w zakresie kanalizacji deszczowej:
* zgodnie z warunkami technicznymi WŚIO.6221.12.2019.VIII z dnia 31.07.2019r. (ul. Wesoła) – załącznik nr 1 do OPZ
* zgodnie z warunkami technicznymi WŚIO.6221.11.2019.VIII z dnia 31.07.2019r. (ul. Słoneczna) – załącznik nr 2 do OPZ
* projekt budowlany w branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  1. Wytyczne w zakresie oświetlenia:
* zgodne z wytycznymi z dnia 31.07.2019r. – załącznik nr 3 do OPZ
* projekt budowlany w branży elektrycznej oświetlenia zewnętrznego należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna spełniać wytyczne Specjalisty ds. GIS w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

*Załączniki:*

1. *Warunki techniczne* WŚIO.6221.12.2019.VIII z dnia 31.07.2019r.
2. *Warunki techniczne* WŚIO.6221.11.2019.VIII z dnia 31.07.2019r.
3. *Wytyczne dot. oświetlenia z dnia 31.07.19r.*