WIR.7013.49.2019.VI

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiot zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
	ul. Jaśminowej w Kołobrzeguwraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego obejmuje:
1. zapewnienie mapy do celów projektowych oraz badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną (min. ilość otworów badawczych o głębokości min. 3m - 3),
2. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jaśminowej wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową – działka nr 378 obręb 2, ok 162 m,
3. uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień,
4. złożenie, w imieniu Zamawiającego, wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia (przyjęcia zgłoszenia)
5. sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową,
6. wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. *Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
	1. Wytyczne w zakresie drogi:
* kategoria ruchu drogowego - KR-2
* nawierzchnia jezdni z kostki betonowej
* sugeruje się zachowanie istniejącej szerokości jezdni
* ze względu na jednorodzinną zabudowę terenów dopuszcza się zaprojektowanie jednostronnego ciągu pieszych przy jezdni
* zachować istniejące miejsca parkingowe
* brak zasadności projektowania drogi rowerowej
* projekt budowlany w branży drogowej należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
	1. Wytyczne w zakresie kanalizacji deszczowej:
* zgodnie z warunkami technicznymi WŚIO.6221.48.2019.VIII z dnia 13.12.2019r. -ul. Jaśminowa – załącznik nr 1 do OPZ
* projekt budowlany w branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
	1. Wytyczne w zakresie oświetlenia:
* zgodne z wytycznymi z dnia 11.12.2019r. – załącznik nr 2 do OPZ
* projekt budowlany w branży elektrycznej oświetlenia zewnętrznego należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna spełniać wytyczne Specjalisty ds. GIS w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

*Załączniki:*

1. *Warunki techniczne* WŚIO.6221.48.2019.VIII z dnia 13.12.2019r.
2. *Wytyczne dot. oświetlenia z dnia 11.12.2019r.*