# Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa miejsc postojowych wraz z komunikacją na terenie przy ul. Unii Lubelskiej 1,3,5,9 w Kołobrzegu”

-/ rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej do ponownego wbudowania     9,000 m2

-/ Cięcie nawierzchni bitumicznej jezdni                                                                    12,000 m2

-/ rozebranie nawierzchni jezdni z podbudową i wywozem gruzu                             14,000 m2

-/ rozebranie krawężników na ławie z wywozem gruzu                                            58,000 mb

-/ rozebranie obrzeży z wywozem gruzu                                                                  62,000 mb

-/ rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z podsypką z wywozem                     16,000 m2

-/ rozebranie nawierzchni bitumicznej utwardzeń z podbudową w wywozem gruzu 17,000 m2

-/ rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych z wywozem gruzu            153,000 m2

-/ rozebranie nawierzchni betonowej z wywozem gruzu                                            36,000 m2

-/ rozebranie cokołu betonowego z wywozem gruzu                                                    4,800 m3

-/ rozebranie spoczników betonowych z wywozem gruzu                                            1,200 m3

-/ rozebranie wykopów pod konstrukcję utwardzeń z wywozem urobku                  390,460 m3

-/ ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej   271,000 mb

-/ ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cement – piaskowej      205,000 mb

-/ wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne                                                 1.087,000 m2

-/ wykonanie w-wy odsączającej o grubości 10 cm                                                  266,000 m2

-/ wykonanie w-wy odsączającej o grubości 15 cm                                                  803,000 m2 -/ wykonanie w-wy wymiany gruntu o grubości 15 cm                                                9.000  m2 -/ wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm                                 803,000 m2

-/ wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa granitowego o grubości 20 cm       9,000 m2

-/ wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej o grubości 6cm                       266,000 m2

-/ wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej o grubości 8cm                       812,000 m2

-/ wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4cm                                                           9,000 m2

-/ mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej                                                                                                                 14,000 m2

-/ wykonanie warstwy przeciwspękaniowej                                                                14,000 m2

-/ wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm                                                       14,000 m2

-/ montaż wycieraczki stalowej                                                                                        3 szt.

-/ Regulacja pionowa włazów kanałowych                                                                      6 szt.

-/ Regulacja pionowa wspustów odwadniających                                                           1 szt.

-/ Plantowanie terenu                                                                                            1.100,000 m2

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności

- Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki betonowej

- Budowa nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej

- Ustawienie krawężników drogowych oraz obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych W szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Wykonawca zobowiązany jest, przy przekazaniu placu budowy, przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest, przy przekazaniu placu budowy, przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.3 w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 3, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt. 1 lit i. umowy.

- W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust. 3 i 4 Zamawiając będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt. 1 lit. h. umowy.