SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 355-15-80 fax. 94 352 37 69

e-mail: przetargi@um.kolobrzeg.pl

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

„Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych, będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg i przyłączonego do sieci ENERGA OPERATOR SA ”

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.   poz. 2164 tekst jednolity)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ,  składa się z następujących części:

Część I 		Instrukcja dla Wykonawców

Część II 		Projekt umowy

Część III		Określenie przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ lub Specyfikacją.

# Informacje ogólne

- Ustalono cenę za SIWZ na kwotę 20,00 zł, płatne gotówką w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miasta Kołobrzeg lub przelewem na konto PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541.

- Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ.

- Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.

- Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poda na formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zakupione materiały muszą posiadać właściwości i cechy niezbędne do realizacji zadania oraz muszą spełniać normy unijne i krajowe. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej walucie.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zmiana umowy może nastąpić w zakresie ilości punktów świetlnych, jeśli ich liczba zwiększy się w trakcie obowiązywania umowy ponad 100 punktów świetlnych oraz w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

# II.	Opis sposobu przygotowania ofert

      - Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

      - Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

      - Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyjątkiem dokumentu wymienionego w rozdz. VI pkt. 3, dotyczącym zobowiązania. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

      - Ofertę sporządza się w języku polskim.

      - Ofertę należy sporządzić pisemnie na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego z zachowaniem warunków podanych w pkt.11

- Oferta powinna być wypisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego z zachowaniem warunków podanych w pkt. 11.

- Formularz oferty zostanie trwale spięty oraz podpisany, a wszystkie strony oferty będą ponumerowane - w tym wszystkie załączniki – muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru sądowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

10.	Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności Formularz oferty – Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje "nie dotyczy".

11.	Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny (zawartość strony) i opis poszczególnych kolumn 
i wierszy musi pozostać niezmieniony.

12.	Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg oraz będą posiadać następujące oznaczenie:

Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych, będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg i przyłączonego do sieci ENERGA OPERATOR SA ” Nie otwierać przed 18.03.2016r. godz.10:00

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać:

nazwę i adres Wykonawcy , w celu odesłania oferty w przypadku złożenia jej po terminie.

13.	Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się 
z treścią oferty.

14.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt. 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Uwaga 1:

Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą:

„DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”

(w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U.2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.).

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 
i oddzielone od pozostałej jawnej części.

# Oferty częściowe

Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w Rozdziale VI:

- Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację oświadczenia złożonego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający uzna za uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy 
i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał  lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji i eksploatacji oświetlenia terenów zewnętrznych (ulic, parków, parkingów, stadionów, iluminacji architektonicznej.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą na wykonaniu co najmniej 1 usługi polegającej eksploatacji, konserwacji oświetlenia terenów zewnętrznych (ulic, parków, parkingów, stadionów, iluminacji architektonicznej.), 
o wartości min. 150.000,00 zł, lub że wykonywana usługa polegającą na eksploatacji, konserwacji oświetlenia terenów zewnętrznych (ulic, parków, parkingów, stadionów, iluminacji architektonicznej.) dotyczyła lub dotyczy konserwacji i eksploatacji oświetlenia terenów zewnętrznych (ulic, parków, parkingów, stadionów, iluminacji architektonicznej), co najmniej jednego tysiąca punktów świetlnych.   Zamawiający przez punkt świetlny rozumie kompletną oprawę oświetleniową wraz ze źródłem światła oraz wszystkimi elementami  konstrukcyjnymi, instalacjami i sieciami eklektycznymi   umożliwiającymi spełnianie funkcji jaką jest emitowanie światła. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków poprzez weryfikacje złożonego załącznika nr 5 oraz dołączonych dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej jednej usługi.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
w przypadku:

3.1) w zakresie potencjału technicznego: jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:

a) podnośnikiem koszowym o wysokości roboczej 10 m, wysięgiem bocznym 3 m przy obciążeniu 100 kg z aktualnym dopuszczeniem przez  Urząd Dozoru Technicznego 
i aktualnym dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych:  :  1 szuka,

b) podnośnikiem koszowym o wysokości roboczej nie mniejszej 20 m, wysięgiem bocznym nie mniejszym niż 6 m przy obciążeniu 150 kg , z aktualnym dopuszczeniem wystawionym przez  Urząd Dozoru Technicznego i aktualnym dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych:  1 szuka,

c) urządzeniem do wyznaczania tras kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych i do lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

d) miernikiem do pomiaru rezystancji izolacji o napięciu probierczym do 2,5 kV, który posiada aktualne wzorcowanie zgodne z zaleceniami producenta.

e) miernikiem do pomiaru impedancji pętli zwarcia, który posiada aktualne wzorcowanie zgodne z zaleceniami producenta,

f) miernikiem do pomiaru rezystancji uziemień,  który posiada aktualne wzorcowanie zgodne z zaleceniami producenta

g) luksomierzem z możliwością pomiaru luminancji

Wykaz sprzętu i przyrządów pomiarowych – załącznik nr 4A.  Do niniejszego wykazu należy dołączyć oświadczenie, że przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży dokumenty umożliwiające zweryfikowanie przez Zamawiającego parametrów sprzętu  oraz zweryfikowanie, że wykazany sprzęt i urządzenia pomiarowe wymienione w lit. a), b), d), e), f)  posiadają wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

3.2) osobami: jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: minimum 6 osobami posiadającymi uprawnienia i doświadczenie zawodowe do wykonywania prac montażowych instalacji elektrycznych w tym: 1 osobą posiadającą uprawnienia dozoru do 1kV w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia eksploatacji do 1 KV w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację załącznika nr 4 B – wykazu osób i podmiotów, które będą realizowały zamówienie. Wykaz powinien zawierać informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia przez ww. osoby, a także informację dotyczące zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Do wymienionego wykazu należy dołączyć: oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że  osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają ww. uprawnienia.

- Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej 
i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi informację  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek z potwierdzeniem wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 100 000 zł..

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania.

# Informacje o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust 1 oraz na podst. art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca załączy do wypełnionego Formularza Oferty  (tj. zał. Nr 1) , następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Oświadczenia Wykonawcy :

- że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ,

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust 1) o udzielenie zamówienia publicznego, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ.

- Oryginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego (tzn. wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczeń i potwierdzeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Formularz cenowy, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; minimum jedno zamówienie uwzględniające wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na konserwacji 
i eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, o wartości min. 150.000,00 zł, lub co najmniej jednego zamówienia dotyczącego co najmniej jednego tysiąca punktów świetlnych.   Zamawiający przez punkt świetlny rozumie kompletną oprawę oświetleniową wraz ze źródłem światła oraz wszystkimi elementami  konstrukcyjnymi, instalacjami i sieciami eklektycznymi   umożliwiającymi spełnianie funkcji jaką jest emitowanie światła - załącznik nr 5.

Dowodami na potwierdzenie czy usługi zostały wykonane należycie są:

a) poświadczenie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 
w lit. a);

c) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a) i b);

- Informacja o której mowa w art.26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, złożona na druku stanowiącym załącznik nr 6.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych  oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia: minimum 6 osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z oświadczeniem dotyczącym ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Ww. osoby powinny posiadać uprawnienia 
i doświadczenie zawodowe do wykonywania prac montażowych instalacji elektrycznych, w tym: 1 osobą posiadającą uprawnienia dozorowe do 1kV w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia eksploatacyjne do 1 KV w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Do wymienionego wykazu należy dołączyć: oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że  osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają ww. uprawnienia - załącznik nr 4 B do SIWZ.

- Informację  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek z potwierdzeniem wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 100 000 zł.

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, złożony na załączniku nr 4a do SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu 
o dokumenty wymagane w w/w rozdziale metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z warunków pkt. 1 ppkt. 1, 2a, 2b, 3, 5, 6, 7, 8, 9 zostaną wykluczeni z postępowania, a nie złożenie dokumentu wskazanego w pkt. 1 ppkt. 4, 7 oraz formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ( art. 26 ust. 2b ustawy pzp) z oryginalnym podpisem na zobowiązaniu . Nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy ( art. 26 ust. 2e ustawy pzp).

- Wykonawcy zagraniczni

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI  pkt 1 ppkt. 1 oraz 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1a  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty wymienione w pkt. 4 ppkt. 1b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt. 4 ppkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

- Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunku udziału w postępowaniu lub nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 w powiązaniu z art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 tekst jednolity).

- W przypadku udzielonego pełnomocnictwa Wykonawcy muszą dołączyć do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną „za zgodność 
z oryginałem” przez notariusza – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo musi być wystawione 
w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,. Wymagania w zakresie form pełnomocnictw dotyczą również pełnomocnictw pośrednich (tj. wystawionych przez organy statutowe Wykonawcy dla osób, które z kolei udzielają pełnomocnictwa osobom podpisującym ofertę).

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę jego podpisem. Wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń itp.) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Osoba lub osoby składające wniosek ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego.

- Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn.16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184 z późn. zm.) 
i w postępowaniu ofertę złoży podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że istniejące pomiędzy nimi, a tym podmiotem powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji.

# Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

  - W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt. 1 ppkt 1, 2b, 3, 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału 
w postępowaniu w zakresie art. 22. ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawcy mogą spełnić łącznie – na potwierdzenie w/w dokument wymieniony w pkt 1 ppkt 2a każdy z członków konsorcjum składa w zakresie w którym spełnia postawione warunki (jeśli dotyczy). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych,  ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 i 378 KC i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

# Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

- Cenę oferty należy obliczyć jako sumę kwot za poszczególne elementy usługi określone 
w Załączniku  nr 3 do SIWZ

- Wykonawca określi cenę oferty w załączniku nr 1 i 3 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach tabel Formularza cenowego (zał. nr 3 SIWZ).  Wartość cen należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty  doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest przy składaniu takiej oferty poinformować Zamawiającego o powstaniu takiego obowiązku. Brak załączenia do oferty takiej informacji traktowany będzie  przez Zamawiającego, że wybór takiej oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
w szczególności w zakresie:

    - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 – t.j.);

    - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zaoferowana cena musi uwzględniać wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej załącznikami,

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów

| poz. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium w % | Maksymalna liczba punktów do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena konserwacji i eksploatacji K | 95% | 95 pkt |
| 2 | Terminu wykonania prac awaryjnych T | 5% | 5 pkt |

# Kryterium ceny

K(i) = (K-min / K-i) x 95 pkt

gdzie:

K(i) – liczba punktów rozpatrywanej oferty

K min – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

K i – cena konserwacji i eksploatacji rozpatrywanej oferty

  - Kryterium terminu wykonania prac awaryjnych, o których mowa w § 3 ust. 3, 4 i 5 
w projekcie umowy   T – maksymalna ilość punktów 5 pkt

Termin wykonania prac awaryjnych podlegających ocenie dotyczy następujących awarii:

- Awaria sąsiadujących bezpośrednio ze sobą punktów świetlnych

- Awaria więcej niż dwóch punktów  świetlnych w ciągu dziesięciu następujących po sobie punktów świetlnych

- Awaria punktów świetlnych przy wyznaczonych przejściach dla pieszych

Ocena terminu wykonania prac awaryjnych będzie przeprowadzona według następujących zasad:

  - Jeżeli zaoferowany termin wykonania prac awaryjnych będzie nie dłuższy niż 16 godzin oferta otrzyma 5 punktów

  - Jeżeli zaoferowany termin wykonania prac awaryjnych będzie nie dłuższy niż 24 godzin oferta otrzyma 3 punkty

  - Jeżeli zaoferowany termin wykonania prac awaryjnych będzie nie dłuższy niż 40 godzin oferta otrzyma 1 punkt

Uwaga:

Jeżeli zaoferowany termin wykonania prac awaryjnych będzie dłuższy niż 40 godzin, oferta będzie podlegać odrzuceniu.

1.3  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z wzorem: O( ocena oferty)=K+T. Liczba punktów obliczana będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

# Termin związania ofertą

- Termin związania Wykonawcy ze złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji  zamówienia – od 1.04.2016 r. do  31.03.2017r.

# Miejsce i termin składania ofert

- Miejsce:

sekretariat Urzędu Miasta Kołobrzeg , 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

- Termin:

do dnia 18.03.2016 r. do godziny 9:30

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.kolobrzeg.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl

# Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta 
w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, w dniu 18.03.2016 r., o godz. 10:00    tj. w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

# Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz pozostałego kryterium. Informacje te zostaną odnotowane 
w protokole postępowania.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty’

  - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

# Wymagania, co do wadium

Wadium -  nie jest wymagane

# Udzielenie zamówienia

1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza 
z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny 
i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze oferty określające poza danymi, o których mowa w pkt. 2 także miejsce i termin zawarcia umowy, zostanie niezwłocznie doręczone Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1, również na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt. 5 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, (art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadkach, gdy:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

SIWZ można odebrać po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 20,00zł na konto PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541 z dopiskiem  „SIWZ - Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych, będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg i przyłączonego do sieci ENERGA OPERATOR SA ”

- SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Wydział Komunalny (pokój nr 21 , ul. Ratuszowej 12), w godzinach urzędowania Zamawiającego zgłaszając takie zapotrzebowanie minimum dwa dni wcześniej na adres mailowy Zamawiającego m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl lub telefonicznie na nr 94 35 51 509. SIWZ można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej www.kolobrzeg.pl.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesłanie treści pytań również faksem lub na adres mailowy r.buszac@um.kolobrzeg.pl lub m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl

- Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także udostępni na stronie internetowej: www.kolobrzeg.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą e-maila, telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców 
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest mgr inż. Roman Buszac – Główny Specjalista  Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa12, tel. 693 540 576 email: r.buszac@um.kolobrzeg.pl lub m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

# Istotne dla stron postanowienia związane z umową

Zostały określone w projekcie umowy – Część II SIWZ.

# Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Postanowienia końcowe

- Część II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

- W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie Krajowej Izby Odwoławczej.

- Na min. 3 dni przed wyznaczoną datą podpisania umowy, Wykonawca złoży polisę, o której mowa w § 6 Części II SIWZ, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej 200.00,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Nie wywiązanie się z postanowień pkt. 4 będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży wymagane dokumenty dotyczące parametrów sprzętu  oraz   dokumenty wykazujące, że wykazany sprzęt i urządzenia pomiarowe posiadają wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zawarte są 
w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części za mówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

- Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia:

Zamawiający nie określa zakresu obowiązkowego osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

# UWAGA! Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. 3 SIWZ pkt.3.2., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

# Załączniki do SIWZ

Integralną część niniejszej SIWZ  stanowią wzory następujących dokumentów:

załącznik nr 1:	Formularz oferty,

załącznik nr 2a:	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków - art. 22 ust 1,

załącznik nr 2b:	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - art. 24,

załącznik nr 3:	Formularz cenowy,

załącznik nr 4:	Wykaz osób i podmiotów, które będą realizowały zmówienie,

załącznik nr 5:	Zestawienie wykonanych zamówień,

załącznik nr 6:	Informacja - art.26 ust. 2d.

UWAGA:

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , zwana dalej w skrócie SIZW, składa się z następujących części:

Część I :	Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami ,

Część II:	Projekt umowy,

Część III:	Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik NR 1do SIWZ

# Formularz oferty

………………………………..dnia ………..……….. 2016 r.

pełna nazwa Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres siedziby Wykonawcy

kod ……………………….....……………

ulica.......................................................

miasto……………………….....…………

województwo  …………………..……….

Nr NIP ...................................................

Nr  REGON…………………..…..………

Nr konta bankowego

...............................................................

nr telefonu .............................................

nr fax. .....................................................

adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest

inn niż adres Wykonawcy wskazany powyżej)

...............................................................

...............................................................

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych, będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg i przyłączonego do sieci ENERGA OPERATOR SA ”

Składamy niniejszą ofertę:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia, projekcie umowy za wynagrodzeniem wynikającym z Formularza cenowego w cenie:………………......………….zł (netto) +…..…..% podatku VAT, tj. ogółem: ……………………...........…….zł (brutto z VAT). Słownie: Ogółem brutto: ………………………………………………………………… ………..…………….…………..………………….…………………………….……………… …………..………………………………………………………………………………………

- Oferujemy ……… godzinny termin wykonania następujących prac awaryjnych:

- Awaria sąsiadujących bezpośrednio ze sobą punktów świetlnych

- Awaria więcej niż dwóch punktów  świetlnych w ciągu dziesięciu następujących po sobie punktów świetlnych

- Awaria punktów świetlnych przy wyznaczonych przejściach dla pieszych

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do

31 marca 2017 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami w ……... %, siłami podwykonawcy 
w ….……. %.

Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca:

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………….……………..…….………………………………………………………………….….

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu 21 dniowy okres płatności od złożonych faktur wystawionych za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu 30 miesięcznej  gwarancji na wykonane prace i na materiały wykorzystane przy realizacji przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są 
w następujących dokumentach:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

  - …………………………………………….......

  - …………………………………………….......

  - …………………………………………………

  - …………………………………………………

Oferta zawiera:

.......................... ponumerowanych stron.

..............................................dnia ................ 2016 r.

………………………………..……....………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej

Załącznik NR 2a do SIWZ

# Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r.   poz. 2164 teks jednolity)

Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:

„Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych, będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg i przyłączonego do sieci ENERGA OPERATOR SA ”

ja (imię i nazwisko), ………………………………………………………………………………………..………………,

reprezentując firmę (nazwa firmy): ………………………….…………………………………….. ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że spełniamy warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;*

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;*

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,*

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej,*

*  W przypadku składania ofert wspólnych niepotrzebne skreślić.

Miejsce i data  ………………….........… 2016r.

Podpisano: ………………………...…………

(upoważniony przedstawiciel)

Załącznik NR 2b do SIWZ

…………...…….........……………..…………2016 r.

(Miejscowość i data)

……………….............……..……………

(Nazwa i adres wykonawcy)

# Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na:

„Usługa eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych   będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg”

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r.   poz. 2164 teks jednolity)

Podpis .................................................................

(upoważniony przedstawiciel)

Załącznik NR 3 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

Oferowana cena uwzględnia wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.

      - Cena prac eksploatacyjnych netto (Ke) obliczona jako iloczyn  jednostkowej zryczałtowanej ceny za jeden punkt świetny (Cj) za jeden miesiąc,  1503 punktów świetlnych i 12 miesięcy. Ke= Cj(zł/pkt) x 1503 pkt x 12.

Wykonawca oferuje następującą zryczałtowaną cenę za jeden punkt świetlny – Cj = …….. zł/pkt

Prace eksploatacyjne określono w SIWZ część III Opis przedmiotu zamówienia punkt 2 i punkt

      - Cena prac awaryjnych i planowych netto (Kap) obliczony na podstawie przedmiaru robót uwzględniający wszystkie składniki cenotwórcze.

| L.p. | Ilość | Nazwa robót | Koszt jednostkowy netto (bez kosztu materiałów) | Koszt razem netto- iloczyn kolumna 2 x kolumna 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 | wymiana uszkodzonych źródeł światła (słupy h ≤ 5,5 m) | 80 | 8000 |
| 2 | 125 | wymiana uszkodzonych źródeł światła (słupy h > 5,5 m ≤ 9 m) | 80 | 10000 |
| 3 | 54 | wymiana uszkodzonych źródeł światła (słupy h > 9 m) | 100 | 5400 |
| 4 | 10 | naprawa uszkodzonych kabli niskiego napięcia | 100 | 1000 |
| 5 | 10 | lokalizacja uszkodzeń kabli | 200 | 2000 |
| 6 | 10 | wymiana uszkodzonych zapłonników tyrystorowych , stateczników elektronicznych w oprawach (słupy ≤ 5,5 m) | 80 | 800 |
| 7 | 20 | wymiana uszkodzonych zapłonników tyrystorowych , stateczników elektronicznych w oprawach (słupy > 5.5 m) | 80 | 1600 |
| 8 | 50 | wymiana uszkodzonych złącz typu IZK niezależnie od typu | 15 | 750 |
| 9 | 20 | wymiana uszkodzonych stateczników ELBALL lub ich odpowiedników we wnękach słupów | 20 | 400 |
| 10 | 75 | wymiana uszkodzonych źródeł światła PL-L 36 W w oprawach typu ZFD 236 | 100 | 7500 |
| 11 | 20 | wymiana uszkodzonych źródeł światła w oprawach montowanych w gruncie | 40 | 800 |
| 12 | 200 | uzupełnianie, odtwarzanie numeracji słupów (kpl) | 2 | 400 |
| 13 | 100 | uzupełnianie naklejek ostrzegawczych na słupach oświetleniowych | 2 | 200 |
| 14 | 120 | wymiana uszkodzonych kabli między słupami wraz z pracami ziemnymi- (m) | 100 | 12000 |
| 15 | 20 | rozbiórka a następnie odtworzenie nawierzchni bitumicznej o grubości do 10 cm/ za m2 | 25 | 500 |
| 16 | 20 | rozbiórka a następnie odtworzenie nawierzchni z polbruku - m2 | 25 | 500 |
| 17 | 15 | mycie koszy w kształcie kuli na słupach parkowych o wysokości ≤ 6 m | 20 | 300 |
| 18 | 5 | wymiana w słupach h=9 m przewodów zasilających oprawy (przewody o wzmocnionej izolacji 750V) | 100 | 500 |
| 19 | 20 | wymiana w słupach h=12 m przewodów zasilających oprawy (przewody o wzmocnionej izolacji 750V) | 100 | 2000 |
| 20 | 2 | wymiana szafek oświetleniowych | 400 | 800 |
| 21 | 25 | wymiana opraw na słupach parkowych o wysokości ≤ 5,5 m | 100 | 2500 |
| 22 | 10 | wymiana opraw na słupach o wysokości > 5,5 m ≤ 9 m | 120 | 1200 |
| 23 | 10 | wymiana opraw drogowych na słupach o wysokości > 9 m | 125 | 1250 |
| 24 | 10 | wymiana słupa stalowego na fundamencie betonowym h=5,5 m | 350 | 3500 |
| 25 | 10 | wymiana słupa stalowego o wysokości 9 m na fundamencie betonowym | 450 | 4500 |
| 26 | 5 | wymiana słupa drogowego stalowego 12 m na fundamencie betonowym | 800 | 4000 |
| 27 | 5 | pionowanie słupów oświetleniowych o wysokości do 5.5 m | 100 | 500 |
| 28 | 5 | pionowanie słupów oświetleniowych o wysokości > 5,5 m ≤ 9 m | 110 | 550 |
| 29 | 5 | pionowanie słupów oświetleniowych o wysokości > 9 m | 120 | 600 |
| 30 | 10 | wymiana zegarów astronomicznych, przekaźników czasowych | 10 | 100 |
| 31 | 10 | wymiana styczników w szafkach oświetleniowych | 10 | 100 |
| 32 | 10 | wymiana wyłączników nadmiarowo prądowych w szafkach oświetleniowych | 10 | 100 |
| 33 | 10 | wymiana podstaw bezpieczników topikowych | 10 | 100 |
| 34 | 15 | montaż czujników zmierzchowych wraz z podłączeniem do istniejącego sterowania | 20 | 300 |
| 35 | 5 | wymiana uszkodzonych opraw gruntowych - analogicznych do opraw typu MICA | 100 | 500 |
| 36 | 100 | pomiary rezystancji izolacji kabli 3 faz. 4 przewodowych wraz ze sporządzeniem protokołów | 40 | 4000 |
| 37 | 10 | pomiary rezystancji izolacji kabli 1 faz. 3 przewodowych wraz ze sporządzeniem protokołów | 25 | 250 |
| 38 | 300 | badanie samoczynnego wyłączenia zasilania wraz ze sporządzeniem protokołów | 10 | 2000 |
| Razem cena netto (Kap) |  |

      - Cena materiałów netto (Km) obliczona jako:

Km = 60 000 zł + Kz(%)*60 000 zł

gdzie:

    - 60 000 zł – szacunkowy koszt netto materiałów niezbędnych do wykonania prac awaryjnych i planowych

    - Koszt zakupu w %

      - Cena prac dodatkowych netto (Kd) obliczona jako:

Kd = R + Sp + Sd + KP*(R + Sp + Sd)  + Z*( R + Sp + Sd + KP*(R + Sp + Sd))

gdzie:

R	  –  cena robocizny obliczona jako iloczyn szacunkowych 160 r-g i zaoferowanej stawki roboczogodziny

Sp – 	cena podnośnika koszowego obliczona jako iloczyn szacunkowych 60 m-g i zaoferowanego kosztu   podnośnika montażowego (koszowego)

Sd – cena samochodu dostawczego obliczona jako iloczyn szacunkowych 20 m-g i zaoferowanego kosztu samochodu dostawczego

KP –  zaoferowane koszty pośrednie, ogólne w %

Z    –  zaoferowany zysk w %

Wnioskodawca oferuje następujące składowe, które posłużą do kosztorysowania prac dodatkowych:

- stawka roboczogodziny - 				- ……... zł/ r-g

- koszty pośredni, ogólne - KP			-  .……..%

- zysk	- Z						-  .……..%

- kosztu podnośnika montażowego			-  …..… zł/m-g

- kosztu samochodu dostawczego  			-  …..… zł m-g

Poniższa tabela posłuży do ustalenia wynagrodzenia.

| poz. | Zakres rzeczowy robót | Wartość (netto) | VAT | Cena (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Cena prac eksploatacyjnych Ke |  |  |  |
| 2 | Cena prac awaryjnych i planowych Kap |  |  |  |
| 3 | Cena materiałów Km |  |  |  |
| 4 | Cena prac dodatkowych Kd |  |  |  |
| Razem K = Ke+ Kap+ Km+ Kd |  |  |  |

UWAGA:

- Wszystkie pozycje tabeli muszą być wycenione, nie może być wpisana cyfra „0” (zero).

- Wartość cen należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

miejsce i data ............................................                                                                    ............................................

podpisy, pieczęcie osób

uprawnionych:

Załącznik NR 4A do SIWZ

## WYKAZ SPRZĘTU I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH NIEZBĘDNYCH DO  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa sprzętu lub przyrządu pomiarowego | Typ | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Oświadczam(y), że wymieniony sprzęt i przyrządy pomiarowe spełniają wymagania Zamawiającego. Oświadczamy, że przed podpisaniem umowy przedłożymy wymagane dokumenty dotyczące parametrów sprzętu  oraz   dokumenty wykazujące że wykazany sprzęt i urządzenia pomiarowe posiadają wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

....................dnia.......................                                                                               __________________________

podpis osoby (osób) upoważnionej

Załącznik NR 4B do SIWZ

## WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

UWAGA: Należy wykazać minimum 6 osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje/ uprawnienia | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Oświadczam(y), że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają uprawnienia i doświadczenie zawodowe do wykonywania prac montażowych instalacji elektrycznych  w tym: jedna osoba posiada uprawnienia  dozorowe do 1 kV w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, jedna osoba posiada uprawnienia  eksploatacyjne do 1 kV w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

....................dnia.......................                                                                               __________________________

podpis osoby (osób) upoważnionej

Załącznik NR 5 do SIWZ

..................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

# Zestawienie wykonanych zamówień

Należy wykazać co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji i eksploatacji oświetlenia terenów zewnętrznych (ulic, parków, parkingów, stadionów, iluminacji architektonicznej), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą na wykonaniu co najmniej 1 usługi polegającej eksploatacji, konserwacji oświetlenia terenów zewnętrznych (ulic, parków, parkingów, stadionów, iluminacji architektonicznej.), o wartości min. 150.000,00 zł, lub że wykonywana usługa polegającą na eksploatacji, konserwacji oświetlenia terenów zewnętrznych (ulic, parków, parkingów, stadionów, iluminacji architektonicznej.) dotyczyła lub dotyczy konserwacji i eksploatacji oświetlenia terenów zewnętrznych (ulic, parków, parkingów, stadionów, iluminacji architektonicznej), co najmniej jednego tysiąca punktów świetlnych.   Zamawiający przez punkt świetlny rozumie kompletną oprawę oświetleniową wraz ze źródłem światła oraz wszystkimi elementami  konstrukcyjnymi, instalacjami i sieciami eklektycznymi   umożliwiającymi spełnianie funkcji jaką jest emitowanie światła.

| Lp. | Zamówienia wykonywane w ciągu ostatnich trzech lat (krótki opis) | Zamawiający | Wartość (zł) | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

.

....................dnia.......................                                           _______________________

podpis osoby (osób) upoważnionej

Załącznik NR 6 do SIWZ

Informacja na podstawie art. 26 ust. 2d
ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r.   poz. 2164 tekst jednolity)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:

„Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych, będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg i przyłączonego do sieci ENERGA OPERATOR SA ”

Informuję, że*:

| ⁪ | ( nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). |
| --- | --- |
| ⁪ | ( należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). W związku z powyższym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity): 1. ………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………..……………………….** |

*  Zaznaczyć odpowiednie.

** Wypełnić w przypadku zaznaczenia pola „należę”.

Miejsce i data ……………………………………….                  Podpisano…………………………………...

podpis osoby /osób/  upoważnionych

Część II  Projekt umowy

UMOWA NR  …………/ K-IO /2016

Zawarta w  dniu .........................2016 r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg,    NIP 671-16-98-541, Regon 330920736,  z siedzibą w  Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13, zwaną dalej w tekście Zamawiającym, którą reprezentuje :

Janusz Gromek        -	 Prezydent Miasta Kołobrzeg

a:

............................................................................................ z siedzibą w ......................... przy ulicy ...................................................................................

zwanym dalej w tekście Wykonawcą  i reprezentowanym przez:

.........................................		- ..................................

figurujący w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem .................................. lub figurujący w CEIDG pod numerem ……………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity)została zawarta umowa o

następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest konserwacja i eksploatacja sieci oświetleniowych  należących do Zamawiającego w zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA - zwanej dalej usługą - na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg.

Wspólny Słownik Zamówień CPV 50232100-1.

§ 2

- Wykonawca świadczyć będzie usługę w granicach wynikających 
z ich stanu technicznego na dzień podpisania umowy.

- Zamawiający sporządził szczegółowy wykaz punktów oświetleniowych służący wykonaniu niniejszej umowy - w postaci załącznika nr 1.

§ 3

- Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić działanie oświetlenia w czasie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wobec Zleceniobiorcy dopuszcza się do 5% ilości niesprawnych punktów świetlnych 
w stosunku do ogólnej ich liczby.

- Niedopuszczalne jest aby nie świeciły sąsiadujące bezpośrednio ze sobą punkty świetlne.

- Niedopuszczalne jest aby nie świeciły więcej niż dwa punkty w ciągu dziesięciu następujących po sobie punktów świetlnych.

- Niedopuszczalne jest aby nie świeciły punkty świetlne przy wyznaczonych przejściach dla pieszych.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zauważonych przez siebie awarii bezzwłocznie po ich odnotowaniu.

§ 4

- W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać sieć oświetleniową w należytym stanie technicznym, tak aby jej stan nie zagrażał zdrowiu 
i bezpieczeństwu ludzi oraz zwierząt oraz wykonywać prace awaryjne wymienione w § 5  w terminie nie dłuższym niż:

- w przypadkach określonych w § 3 ust. 3, 4 i 5 w terminie nie dłuższym niż …….. godzin licząc od godziny zgłoszenia telefonicznego lub od godziny, w której zostało wysłane zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail wymieniony w § 10 ust. 1 i ust.2

- 3 dni kalendarzowe licząc od dnia zgłoszenia telefonicznego  lub od daty otrzymania zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail wymieniony w § 10 ust. 1 i ust.2

- 5 dni roboczych gdy wykonanie prac awaryjnych związane jest z uzyskaniem niezbędnych prawem zezwoleń a  termin ich uzyskania jest niezależny od wykonawcy oraz  jeśli wymagane będą materiały lub części na który czas oczekiwania na dostawę jest dłuższy niż 3 dni.

- W szczególnych przypadkach termin usunięcia awarii  może być przesunięty. Wymaga to pisemnej zgody Zamawiającego

- Zleceniobiorca zobowiązany jest prowadzić rejestr otrzymanych zgłoszeń awarii niezależnie od tego kto dokonał takiego zgłoszenia. Rejestr powinien zawierać następujące dane:

- Liczbę porządkową,

- Datę zgłoszenia,

- Godzinę zgłoszenia,

- Miejsce awarii,

- Typ awarii,

- Adnotację dotyczącą zgłaszającego awarię. W przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy punktów świetlnych objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tę awarię Zamawiającemu.

- Na życzenie Zamawiającego wyrażone na piśmie, Wykonawca wykona prace wykraczające poza standard określony w ust.1

§ 5

- W ramach obowiązku określonego w § 4 Zleceniobiorca w ramach eksploatacji sieci oświetleniowych zapewnia:

- wykonywanie prac eksploatacyjnych,

- wykonywanie prac planowych i awaryjnych.

- Prace eksploatacyjne wykonywane przez Wykonawcę w ramach zryczałtowanej odpłatności określonej w § 8 ust. 2 pkt 1) umowy:

- zarządzanie i prowadzenie ruchu urządzeń oświetleniowych i dokumentowanie tych czynności przez zapisy, których forma zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Powinny one zawierać datę, rodzaj wykonanych prac, adnotacje o włączeniach oświetlenia w godzinach dziennych i czasie ich trwania, zalecenia dotyczące prac jakie powinny być wykonane,

- wykorzystywanie systemów zarządzania oświetleniem Columbus i CPAnet, którymi dysponuje Zamawiający. Współpraca z firmami, które tych systemów dostarczyli.

- uczestniczenie raz w miesiącu wraz z Zamawiającym w kontroli prawidłowości działania oświetlenia z wykorzystaniem pojazdu Wykonawcy,

- wykonywanie w godzinach działania oświetlenia oględzin oświetlenia:

- raz w tygodniu w strefie uzdrowiskowej w tym: ul. Brzeskiej i ścieżki rowerowo pieszej (od ul. Brzeskiej w kierunku Ustronia Morskiego), ścieżki rowerowo pieszej od ul. Bursztynowej w kierunku ul. Wylotowej i dalej wzdłuż ul. Plażowej w kierunku morza, iluminacji mostu Portowego, Placu Koncertów Porannych, Parku Teatralnym i terenu przylegającego do kołobrzeskiego molo, Skweru Mieszkowskiego wraz z iluminacją muru odgradzającego teren przyległy do latarni morskiej.

- dwa razy w miesiącu oświetlenie ul. Zdrojowej, Wylotowej, Zachodniej, Sienkiewicza, Św. Wojciecha, 6 Dywizji Piechoty, Europejskiej,  Żurawiej, Solnej i Warzelniczej.

- raz w miesiącu pozostałego oświetlenia.

- prowadzenie dokumentacji związanej z świadczoną usługą,

- regulacja urządzeń sterowniczych (czasów włączeń i wyłączeń oświetlenia przez zegary astronomiczne i wyłączniki zmierzchowe, prawidłowości wskazywanych dat i godzin, zmiana nastaw na polecenie Zamawiającego), pomiary obciążeń w obwodach odbiorczych oświetlenia.

- wymiana uszkodzonych bezpieczników topikowych w złączach kablowych słupów.

- doraźna likwidacja zagrożeń dla ludzi i zwierząt jakie stwarza oświetlenie na skutek dewastacji, kolizji drogowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych do czasu likwidacji szkody, oraz udokumentowanie zdjęciowe tych prac. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wyżej wymienionych zagrożeniach.

- Dopuszczanie na życzenie Zamawiającego, do prac na sieci i przy urządzeniach oświetlenia ulicznego innym Wykonawców w celu rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub naprawy gwarancyjnej,

- zabezpieczenie całodobowego dyżuru telefonicznego (jeden telefon podstawowy, jeden telefon zapasowy na wypadek braku łączności z numerem podstawowym oraz fax), wskazanie adresu poczty elektronicznej na jaki będą zgłaszane awarie,

- zabezpieczenie całodobowego dyżuru osób i sprzętu gotowych do podjęcia działań w trybie awaryjnym mającym wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Zamawiający  rozumie przez to:

- przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek dotrzeć do miejsca zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, liczonym od momentu zgłoszenia awarii, przeprowadzić wstępną ocenę sytuacji, w razie potrzeby odłączyć zasilanie do obwodów oświetleniowych, podjąć współpracę ze służbami przybyłymi na miejsce zdarzenia, podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia dodatkowych działań zabezpieczających czy naprawczych.

- W przypadku konieczności wykonania prac zabezpieczająco naprawczych, pracownicy wraz z niezbędnym sprzętem mają obowiązek podjąć działania w czasie nie dłuższym niż 90 min. liczonym od momentu zgłoszenia awarii Dyżurnemu.

- Prace awaryjne i planowe wykonywane przez Zleceniobiorcę w ramach odpłatności określonej w § 8 ust. 2 pkt 2 umowy:

| L.p. | Nazwa prac |
| --- | --- |
| AWARYJNE |
| 1 | Wymiana uszkodzonych źródeł światła (słupy h ≤ 5,5 m) |
| 2 | wymiana uszkodzonych źródeł światła (słupy h > 5,5 m ≤ 9 m) |
| 3 | wymiana uszkodzonych źródeł światła (słupy h > 9 m) |
| 4 | naprawa uszkodzonych kabli niskiego napięcia |
| 5 | lokalizacja uszkodzeń kabli |
| 6 | wymiana uszkodzonych zapłonników tyrystorowych , stateczników elektronicznych w oprawach (słupy ≤ 5,5 m) |
| 7 | wymiana uszkodzonych zapłonników tyrystorowych , stateczników elektronicznych w oprawach (słupy > 5.5 m) |
| 8 | wymiana uszkodzonych złącz typu IZK niezależnie od typu |
| 9 | wymiana uszkodzonych stateczników ELBALL lub ich odpowiedników we wnękach słupów |
| 10 | wymiana uszkodzonych źródeł światła PL-L 36 W w oprawach typu ZFD 236 |
| 11 | wymiana uszkodzonych źródeł światła w oprawach montowanych w gruncie |
| PLANOWE |
| 12 | uzupełnianie, odtwarzanie numeracji słupów (kpl) |
| 13 | uzupełnianie naklejek ostrzegawczych na słupach oświetleniowych |
| 14 | wymiana uszkodzonych kabli między słupami wraz z pracami ziemnymi- (m) |
| 15 | rozbiórka a następnie odtworzenie nawierzchni bitumicznej o grubości do 10 cm/ za m2 |
| 16 | rozbiórka a następnie odtworzenie nawierzchni z polbruku - m2 |
| 17 | mycie koszy w kształcie kuli na słupach parkowych o wysokości ≤ 6 m |
| 18 | wymiana w słupach h=9 m przewodów zasilających oprawy (przewody o wzmocnionej izolacji 750V) |
| 19 | wymiana w słupach h=12 m przewodów zasilających oprawy (przewody o wzmocnionej izolacji 750V) |
| 20 | wymiana szafek oświetleniowych |
| 21 | wymiana opraw na słupach parkowych o wysokości ≤ 5,5 m |
| 22 | wymiana opraw na słupach o wysokości > 5,5 m ≤ 9 m |
| 23 | wymiana opraw drogowych na słupach o wysokości > 9 m |
| 24 | wymiana słupa stalowego na fundamencie betonowym h=5,5 m |
| 25 | wymiana słupa stalowego o wysokości 9 m na fundamencie betonowym |
| 26 | wymiana słupa drogowego stalowego 12 m na fundamencie betonowym |
| 27 | pionowanie słupów oświetleniowych o wysokości do 5.5 m |
| 28 | pionowanie słupów oświetleniowych o wysokości > 5,5 m ≤ 9 m |
| 29 | pionowanie słupów oświetleniowych o wysokości > 9 m |
| 30 | wymiana zegarów astronomicznych, przekaźników czasowych |
| 31 | wymiana styczników w szafkach oświetleniowych |
| 32 | wymiana wyłączników nadmiarowo prądowych w szafkach oświetleniowych |
| 33 | wymiana podstaw bezpieczników topikowych |
| 34 | montaż czujników zmierzchowych wraz z podłączeniem do istniejącego sterowania |
| 35 | wymiana uszkodzonych opraw gruntowych - analogia do opraw typu MICA |
| 36 | pomiary rezystancji izolacji kabli 3 faz. 4 przewodowych wraz ze sporządzeniem protokołów |
| 37 | pomiary rezystancji izolacji kabli 1 faz. 3 przewodowych wraz ze sporządzeniem protokołów |
| 38 | badanie samoczynnego wyłączenia zasilania wraz ze sporządzeniem protokołów |

- Wykonanie prac eksploatacyjnych nie wymienionych w ust. 3 wymaga wniosku Zamawiającego. Wniosek ten będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy: ………………….@...................... .

- Prace awaryjne, o których mowa w ust. 3 będą wykonywane na podstawie zarejestrowanych zgłoszeń od między innymi: osób fizycznych, Policji, służb komunalnych, spółki ENERGA Oświetlenie, Pogotowia Energetycznego, Zleceniodawcy, oraz na podstawie wyników oględzin i kontroli oświetlenia przeprowadzanych przez Zleceniobiorcę,

- Wykaz wykonywanych prac planowych i awaryjnych, zawierający dane dotyczące terminu ich wykonania z podaniem daty przyjęcia do realizacji, ilością dni roboczych przekroczenia terminu wykonania, będzie przesyłany Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzenie przez Zamawiającego ww. wykazu. Nieprzekraczalny termin weryfikacji i zatwierdzenia przedmiotowego wykazu wynosi dwa dni licząc od daty otrzymania tego wykazu. Wzór wykazu określa załącznik nr 2. Faktura będzie pomniejszona o ewentualne kary umowne wyliczone na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 i 3,

- W warunkach określonych w § 5 ust. 2 prace będą wykonywane przez Wykonawcę bez odrębnego uzgadniania. Zleceniobiorca każdorazowo, powiadomi Zleceniodawcę pocztą elektroniczną na adres: r.buszac@um.kolobrzeg.pl 
o wykonywaniu przedmiotowych prac. Czynności zmierzające do usunięcia zagrożeń podejmowane będą niezwłocznie po otrzymaniu przez Zleceniobiorcę informacji o zagrożeniu.

- Wykonawca będzie posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów, z wyłączeniem elementów nadających się do złomowania, powstałych w wyniku prowadzonych robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

- Wykonawca lub podwykonawca transportujący odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do posiadania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami).

§ 6

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy złożył polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, za wszelkie szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej 200.00,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

§ 7

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  - za  każdy dzień uchybienia terminu usunięcia awarii, o którym mowa w §4 ust.1 pkt 2, 3 i 4 licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, wyliczoną w następujący sposób:

Ku	= 5 x

gdzie:

n	-	ilość awarii usuniętych po terminie

j	-	numer awarii usuniętej po terminie ( od 1 do n)

Ku -	kara umowna netto

CZ  - 	zryczałtowana stawka za punkt określona w §8 ust. 2 pkt 1

Dj 	-	ilość dni zwłoki jakie upłynęły od terminu usunięcia danej awarii

Pj	-	ilość niesprawnych punktów świetlnych dla danej awarii.

  - Za każdy niesprawny punkt świetlny ponad limit 5% ilości niesprawnych punktów w stosunku do ogólnej ich liczby lub od 100 kolejnych punktów świetlnych w wysokości iloczynu czterokrotnie zwiększonej wartości zryczałtowanej stawki i ilości punktów ponad wyznaczony limit,

  - Za niedotrzymanie 24 godzinnego terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1pkt 1 będzie naliczana kara w wysokości 50,00 zł netto za każde niedotrzymanie terminu stwierdzone przez Zamawiającego. Za przekroczenie ww. terminu o kolejne 24 godziny zostanie naliczona kara w wysokości 200,00 zł netto.

  - Wyliczone kary umowne, o których mowa w pkt 2, 3, 4 zostaną powiększone 
o wielkość obowiązującego podatku od towarów i usług.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10.000,-zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 8

- Wynagrodzenie za wykonanie usługi określonej w § 5 umowy nie przekroczy kwoty ………….zł brutto tj. łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT (słownie: ……………………………………………. zł, 00/100)

- Z tytułu niniejszej umowy Zamawiający będzie ponosił na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne, na które składa się:

- zryczałtowana stawka za punkt w kwocie …………. zł netto pomnożona przez liczbę punktów świetlnych w ilości 1503 szt. wymienionych w załączniku nr 1.

- kwota wynikająca z sumy iloczynów wykazanych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego, ilości faktycznie wykonanych prac wymienionych w § 5 ust.3   i cen jednostkowych przyporządkowanych tym pracom zgodnie z załącznikiem nr 3.  Wyliczona kwota zostanie powiększona o koszt materiałów.

- kwota wynikająca z rozliczenia wykonanych prac dodatkowych (prac awaryjnych i planowych nie wymienionych w  § 5  ust. 3)  przy uwzględnieniu:

- stawki roboczogodziny				- ……. zł/ r-g

- koszty ogólne 					-  .……%

- zysk							-  .……%

- kosztów zakupu					-  ….... %

- kosztu podnośnika montażowego			-  …… zł/m-g

- kosztu samochodu dostawczego			-  …… zł m-g

Prace nie wymienione w §5 ust.3 w zostaną zafakturowane na podstawie odrębnego uzgodnionego między stronami umowy kosztorysu.

- Wynagrodzenie określone w ust.2 (w tym wynikające z podanych stawek) podlegają powiększeniu o wielkość obowiązującego podatku od towarów i usług.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawiania w cyklu miesięcznym faktur z tytułu świadczonej usługi.

- Prace, o których mowa w § 4 ust. 2 zostaną zafakturowane przez Wykonawcę na podstawie odrębnego uzgodnionego między stronami umowy kosztorysu.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie 21 dni 
od daty otrzymania faktury. Za moment zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztu usługi objętej niniejszą umową: dział 900, rozdział 90015,
§ 4300 budżetu miasta.

§ 9

1.  	Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi ....... %, siłami podwykonawcy ..........%.

- Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy  
 w szczególności tego typu robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

- Do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub szczegółowego opisu robót określonych w umowie lub projekcie , nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

- Zawierając umowę z podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcę.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie należności dla podwykonawcy i dokonania zapłaty wymagalnego, należnego podwykonawcy wynagrodzenia bezpośrednio na jego rzecz. Jeżeli faktura końcowa obejmować będzie wynagrodzenie należne podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy, że Wykonawca uregulował  należne mu wynagrodzenie.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

- W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres prac wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres prac w niniejszej umowie.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej 
w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 2 do 12 nie będzie miał zastosowania.

§ 10

- Ze strony Wykonawcy upoważnionym do występowania we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jej realizacją jest ( należy wpisać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu )

- Wnioski i reklamacje dotyczące świadczenia usługi eksploatacji mogą być składane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres ……………………………….. ,  jak również telefonicznie na numer telefonu …………………. lub za pośrednictwem poczty.

- Ze strony Zleceniodawcy upoważniony do występowania w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i bezpośredniej kontroli jej realizacji jest pan Roman Buszac – Główny Specjalista ds. elektroenergetycznych, tel. 94 35 515 09, fax. 94 355 16 23, e-mail: r.buszac@um.kolobrzeg.pl .

§ 11

- Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 
01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym wypowiedzeniem.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

- Wykonawca może przerwać świadczenie usługi w razie przekroczenia przez Zleceniodawcę terminu płatności faktury o więcej niż 30 dni. Za szkody związane z przerwaniem świadczenia usługi wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§ 12

Integralną część umowy stanowią SIWZ, Oferta Wykonawcy wraz Formularzem cenowym.

§ 13

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

  - Wykaz punktów świetlnych

  - Wykaz wykonywanych prac planowych i awaryjnych

  - SIWZ

  - Oferta Wykonawcy

  - Formularz cenowy

Część III		Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych, będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV 50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego. W ramach obowiązku Wykonawca w ramach konserwacji i eksploatacji sieci oświetleniowych zapewnia: wykonywanie prac eksploatacyjnych, wykonywanie prac planowych i awaryjnych. Prace eksploatacyjne : zarządzanie i prowadzenie ruchu urządzeń oświetleniowych i dokumentowanie tych czynności przez zapisy, których forma zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Powinny one zawierać datę, rodzaj wykonanych prac, adnotacje o włączeniach oświetlenia w godzinach dziennych i czasie ich trwania, zalecenia dotyczące prac jakie powinny być wykonane, wykorzystywanie systemów zarządzania oświetleniem Columbus i CPAnet, którymi dysponuje Zamawiający. Współpraca z firmami, które tych systemów dostarczyli. uczestniczenie raz w miesiącu wraz z Zamawiającym w kontroli prawidłowości działania oświetlenia z wykorzystaniem pojazdu Wykonawcy, wykonywanie w godzinach działania oświetlenia oględzin oświetlenia: raz w tygodniu w strefie uzdrowiskowej w tym: ul. Brzeskiej i ścieżki rowerowo pieszej (od ul. Brzeskiej w kierunku Ustronia Morskiego), ścieżki rowerowo pieszej od ul. Bursztynowej w kierunku ul. Wylotowej i dalej wzdłuż ul. Plażowej w kierunku morza, iluminacji mostu Portowego, Placu Koncertów Porannych, Parku Teatralnym i terenu przylegającego do kołobrzeskiego molo, Skweru Mieszkowskiego wraz z iluminacją muru odgradzającego teren przyległy do latarni morskiej. dwa razy w miesiącu oświetlenie ul. Zdrojowej, Wylotowej, Zachodniej, Sienkiewicza, Św. Wojciecha, 6 Dywizji Piechoty, Europejskiej, Żurawiej, Solnej i Warzelniczej. raz w miesiącu pozostałego oświetlenia. prowadzenie dokumentacji związanej z świadczoną usługą, regulacja urządzeń sterowniczych (czasów włączeń i wyłączeń oświetlenia przez zegary astronomiczne i wyłączniki zmierzchowe, prawidłowości wskazywanych dat i godzin, zmiana nastaw na polecenie Zamawiającego), pomiary obciążeń w obwodach odbiorczych oświetlenia. wymiana uszkodzonych bezpieczników topikowych w złączach kablowych słupów. doraźna likwidacja zagrożeń dla ludzi i zwierząt jakie stwarza oświetlenie na skutek dewastacji, kolizji drogowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych do czasu likwidacji szkody, oraz udokumentowanie zdjęciowe tych prac. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wyżej wymienionych zagrożeniach. Dopuszczanie na życzenie Zamawiającego, do prac na sieci i przy urządzeniach oświetlenia ulicznego innych Wykonawców w celu rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub naprawy gwarancyjnej, zabezpieczenie całodobowego dyżuru telefonicznego (jeden telefon podstawowy, jeden telefon zapasowy na wypadek braku łączności z numerem podstawowym oraz fax), wskazanie adresu poczty elektronicznej na jaki będą zgłaszane awarie, zabezpieczenie całodobowego dyżuru osób i sprzętu gotowych do podjęcia działań w trybie awaryjnym mającym wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Zamawiający rozumie przez to: przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek dotrzeć do miejsca zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, liczonym od momentu zgłoszenia awarii, przeprowadzić wstępną ocenę sytuacji, w razie potrzeby odłączyć zasilanie do obwodów oświetleniowych, podjąć współpracę ze służbami przybyłymi na miejsce zdarzenia, podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia dodatkowych działań zabezpieczających czy naprawczych. W przypadku konieczności wykonania prac zabezpieczająco naprawczych, pracownicy wraz z niezbędnym sprzętem mają obowiązek podjąć działania w czasie nie dłuższym niż 90 min. liczonym od momentu zgłoszenia awarii Dyżurnemu. Prace awaryjne i planowe: L.p. Nazwa prac AWARYJNE 1 Wymiana uszkodzonych źródeł światła (słupy h ≤ 5,5 m) 2 wymiana uszkodzonych źródeł światła (słupy h > 5,5 m ≤ 9 m) 3 wymiana uszkodzonych źródeł światła (słupy h > 9 m) 4 naprawa uszkodzonych kabli niskiego napięcia 5 lokalizacja uszkodzeń kabli 6 wymiana uszkodzonych zapłonników tyrystorowych , stateczników elektronicznych w oprawach (słupy ≤ 5,5 m) 7 wymiana uszkodzonych zapłonników tyrystorowych , stateczników elektronicznych w oprawach (słupy > 5.5 m) 8 wymiana uszkodzonych złącz typu IZK niezależnie od typu 9 wymiana uszkodzonych stateczników ELBALL lub ich odpowiedników we wnękach słupów 10 wymiana uszkodzonych źródeł światła PL-L 36 W w oprawach typu ZFD 236 11 wymiana uszkodzonych źródeł światła w oprawach montowanych w gruncie PLANOWE 12 uzupełnianie, odtwarzanie numeracji słupów (kpl) 13 uzupełnianie naklejek ostrzegawczych na słupach oświetleniowych 14 wymiana uszkodzonych kabli między słupami wraz z pracami ziemnymi- (m) 15 rozbiórka a następnie odtworzenie nawierzchni bitumicznej o grubości do 10 cm/ za m2 16 rozbiórka a następnie odtworzenie nawierzchni z polbruku - m2 17 mycie koszy w kształcie kuli na słupach parkowych o wysokości ≤ 6 m 18 wymiana w słupach h=9 m przewodów zasilających oprawy (przewody o wzmocnionej izolacji 750V) 19 wymiana w słupach h=12 m przewodów zasilających oprawy (przewody o wzmocnionej izolacji 750V) 20 wymiana szafek oświetleniowych 21 wymiana opraw na słupach parkowych o wysokości ≤ 5,5 m 22 wymiana opraw na słupach o wysokości > 5,5 m ≤ 9 m 23 wymiana opraw drogowych na słupach o wysokości > 9 m 24 wymiana słupa stalowego na fundamencie betonowym h=5,5 m 25 wymiana słupa stalowego o wysokości 9 m na fundamencie betonowym 26 wymiana słupa drogowego stalowego 12 m na fundamencie betonowym 27 pionowanie słupów oświetleniowych o wysokości do 5.5 m 28 pionowanie słupów oświetleniowych o wysokości > 5,5 m ≤ 9 m 29 pionowanie słupów oświetleniowych o wysokości > 9 m 30 wymiana zegarów astronomicznych, przekaźników czasowych 31 wymiana styczników w szafkach oświetleniowych 32 wymiana wyłączników nadmiarowo prądowych w szafkach oświetleniowych 33 wymiana podstaw bezpieczników topikowych 34 montaż czujników zmierzchowych wraz z podłączeniem do istniejącego sterowania 35 wymiana uszkodzonych opraw gruntowych - analogia do opraw typu MICA 36 pomiary rezystancji izolacji kabli 3 faz. 4 przewodowych wraz ze sporządzeniem protokołów 37 pomiary rezystancji izolacji kabli 1 faz. 3 przewodowych wraz ze sporządzeniem protokołów 38 badanie samoczynnego wyłączenia zasilania wraz ze sporządzeniem protokołów Minimalne wymagania stawiane źródłom światła: Trwałość średnia.: ( czas użytkowania (świecenia), po upływie którego, co najmniej 50% źródeł światła wciąż będzie świecić. Sodowe ≥28 000 h Metalohalogenkowe ≥12 000 h dla lamp z trzonkiem G12, ≥15 000 h dla lam z trzonkiem E27, RX7s Niezintegrowane świetlówki kompaktowe ≥18 000 h Sprawność świetlna źródeł światła: Sodowe wysokoprężne: moc do 70W >80W/lm, przy mocach większych niż 70 W ≥100lm/W Metalohalogenkowe : moc do 70W >84W/lm, przy mocach większych niż 70 W ≥88 lm/W Niezintegrowane świetlówki kompaktowe: ≥ 80 lm/W Wskaźnik oddawania barw: Sodowe wysokoprężne: ≥20 Metalohalogenkowe : ≥82 Niezintegrowane świetlówki kompaktowe: ≥ 80 Temperatura barwowa – kod barwy nowego źródła światła białego musi być taki sam jak zużytego źródła światła (w przedziale od 2800 do 4200 stopni K) 4. Zakresem zamówienia objęte jest 1503 punktów świetlnych. 5. Zamawiający przewiduje, że w okresie realizacji zamówienia zakres zostanie powiększony o maksymalnie 100 nowych punktów świetlnych, za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 6. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 7. Materiały równoważne muszą być materiałami nowymi, o parametrach technicznych nie gorszych niż istniejące na danym obiekcie. 8. Roboty zlecone umową należy wykonywać w sposób zgodny z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów oraz bieżącymi uzgodnieniami z właścicielami uzbrojenia podziemnego. 9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał przed przystąpieniem do przetargu zapoznania się z lokalizacją urządzeń w terenie oraz ich otoczenia (na własny koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót oraz terenach przyległych w przypadku ewentualnego korzystania z sąsiednich terenów. 11. Organizacja robót prowadzona będzie przez Wykonawcę zgodnie z wymogami BHP oraz ppoż. Na wykonane prace i na zamontowane materiały Wykonawca udzieli 30 miesięcznej gwarancji. Wykonawca będzie posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów, z wyłączeniem elementów nadających się do złomowania, powstałych w wyniku prowadzonych robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). Wykonawca lub podwykonawca transportujący odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do posiadania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Dół formularza

  - Wizja lokalna terenu i sieci oświetleniowych, które mają być objęte zamówieniem

Zaleca się dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania oferty.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć polisę ubezpieczeniową, o której mowa w SIWZ  Część  II  Projekt umowy w § 6.

Lokalizacja szafek i punktów zasilania należących do Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENERGA OPERATOR SA (kolor niebieski) oraz do sieci ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. (kolor żółty) na Google Mapy : https://www.google.pl/maps/@54.1722117,15.5605755,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szo76KXhzvZps.kWZqoG8G28lc