TOALETA PRZY UL. K. ARCISZEWSKIEGO W KOŁOBRZEGU –PARK IM. JEDNOŚCI NARODOWEJ

Przebudowywana toaleta zlokalizowana jest na działce nr 4/5 obręb 2 Gminy Miasta Kołobrzeg. Park wpisany jest jako zabytek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  (nr 927 z dnia. 14/XII 1976)

Gabaryty budynku ( dane przybliżone)

- dł. 635 cm

- szer. 685 cm

- wys. 295 cm

- Powierzchnia użytkowa – 31,45 m2

- dach płaski, pokryty papą, rynny metalowe, komin murowany

- ściany : murowane( cegła lub pustaki)

- okna: 11 szt.

- drzwi: 2 szt., blacha

- Wyposażenie wew. budynku:

- umywalka: 2 szt.

- sedes: 5 szt.

- pisuar: 3 szt.

- Uwagi:

- toaletę zaprojektować jako całoroczną

- brak toalety dla niepełnosprawnych - należy przewidzieć

- pomieszczenie gdzie zlokalizowano sedes – za małe ( 100 cmx 74 cm)

- uwzględnić przebudowę  wnętrz wraz z aranżacją oraz przebudowę elewacji 
i dachu wraz z termomodernizacją

- za dużo pomieszczeń technicznych

- teren wokół toalety wymaga zagospodarowania i uporządkowania

- przed złożeniem oferty zalecana wizja w terenie

- Zdjęcia: