WIR.7013.7.2023.VII

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu.

W ramach zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umownymi.

- Lokalizacja i stan istniejący

Istniejący plac zabaw „Ogródek Jordanowski” zlokalizowany jest przy ul. Unii Lubelskiej 
w Kołobrzegu – działki nr 97 i nr 98, obręb 12, Gmina Miasto Kołobrzeg.

- Zakres przedsięwzięcia

W ramach zadania planowana jest modernizacja istniejącego placu zabaw, polegająca na wymianie wszystkich elementów wyposażenia oraz urządzeń zabawowych z wyjątkiem jednego istniejącego zjazdu linowego. Należy dostosować obiekt do obecnych standardów jakościowych i estetycznych. Przewiduje się zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem nowych, ciekawych urządzeń zabawowych dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, 
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowe elementy małej architektury jak kosze na odpady, ławki, stojaki na rowery oraz oświetlenie. Istniejąca nawierzchnia żwirowa zostanie zastąpiona nowym układem nawierzchni, które wykonane będą z różnych materiałów m.in. syntetyczna, żwirowa, z kostki betonowej, trawnik).

- Zakres prac projektowych

- Przedstawienie koncepcji rozmieszczenia urządzeń zabawowych 
i zagospodarowania terenu dla placu zabaw. Uzgodniona koncepcja będzie stanowić podstawę do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej,

- Wykonanie projektu budowlanego zawierającego:

  - projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych,

  - projekt architektoniczno budowlany,

  - projekt techniczny o szczegółowości projektu wykonawczego,

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów całej inwestycji oraz przedmiaru robót,

- Wykonanie przedmiaru robót

- Zakres nadzoru autorskiego

- Potwierdzanie pobytów na budowie odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,

- Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami,

- Uzupełniania szczegółów projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych,

- Bieżącego sporządzania rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub rozwiązujących problemy wynikające z dokumentacji,

- Uzgadniania i oceniania zasadności wprowadzania zamiennych rozwiązań projektowych, materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót 
w toku prowadzonych prac,

- Na każde żądanie Zamawiającego udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w odbiorze i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia zdolności użytkowych obiektu,

- Wizyt na terenie budowy na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego,

- Udziału, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego, w przekazaniu wykonawcy placu budowy oraz czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych,

- Uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian wpływających na wartość i zakres nadzorowanych robót,

- Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych.

Nadzór autorski będzie przedmiotem odrębnej umowy, którą Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć za wynagrodzeniem podanym w ofercie.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Projektowany plac zabaw dedykowany jest dzieciom młodszym i młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na placu zabaw powinny znaleźć się m.in. niżej wymienione urządzenia zabawowe:

- bujaki sprężynowe,

- huśtawka wagowa,

- karuzela obrotowa,

- karuzela pionowa,

- huśtawka podwójna,

- trampoliny wbudowane w podłoże,

- zjazd linowy – istniejący do pozostawienia,

- tor przeszkód,

- tablice edukacyjne,

- duży zestaw zabawowy ze ślizgawką, ścianką wspinaczkową, elementami sensorycznymi,

- linarium – piramida wspinaczkowa,

- urządzenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność dzieci i młodzieży oraz urządzenia sprzyjające integracji i zabawom w grupach.

Należy zachować istniejące ogrodzenie.

Pod urządzeniami zabawowymi należy zaprojektować nawierzchnie bezpieczne: żwirowe, syntetyczne, w rejonie wejścia i w obrębie ławek – z kostki betonowej oraz trawnik.

Teren placu zabaw należy wyposażyć w ławki z podłokietnikami, kosze na odpady, stojaki na rowery oraz przewidzieć montaż tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw.

Obszar placu należy wyposażyć w nowe, energooszczędne oświetlenie.

Należy przewidzieć możliwość dojazdu oraz dostęp do urządzeń placu zabaw dla osób z niepełnosprawnościami.

Urządzenia placu zabaw powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

Sugerowane przez Zamawiającego ilość i rodzaje wyposażenia są orientacyjne.

Teren zielony placu zabaw należy zagospodarować w roślinność bezpieczna i przyjazną dzieciom.

- Uwagi i zalecenia

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.