K-IO.7021.5.13.2019.V

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

Wykonanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg”.

Dokument wymagający aktualizacji  został uchwalony przez Radę Miasta Kołobrzeg  Uchwałą Nr V/63/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 marca 2011 r.

I. Przedmiot zamówienia

W ramach zamówienia należy wykonać:

- oceny stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- analizy stanu gospodarki energetycznej w obiektach należących do Gminy Miasto Kołobrzeg i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.

- przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii w kontekście efektywności energetycznej,

- inwentaryzację zasobów energii odnawialnej i wskazanie działań jakie należy podjąć w celu wykorzystania zinwentaryzowanych zasobów,

- propozycje współpracy z sąsiednimi gminami.

Czynności warunkujące zakończenie i odbiór przedmiotu umowy, tj.:

- Przedstawienie Zamawiającemu ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg” zwanego dalej Projektem  założeń, przed uzyskaniem pozytywnej opinii samorządu województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa.

- Uzyskanie pozytywnej opinii samorządu województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa.

- Po wyłożeniu projektu założeń do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości Wykonawca  przeprowadzi analizę oraz wprowadzi wniesione do opracowania wnioski, zastrzeżenia, uwagi przyjęte przez Radę Miasta Kołobrzeg.

- Czynny udział w posiedzeniach Komisjach Rady Miasta Kołobrzeg w części dotyczącej przedmiotu zamówienia.

- Czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Miasta Kołobrzeg w związku z przyjęciem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg”.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w 4 egz. z kompletem map obszaru Gminy Miasto Kołobrzeg z sieciami elektroenergetycznymi (GPZ, sieć średniego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi, sieć gazowa, sieć ciepłownicza (średni parametr wraz z węzłami i kotłowniami), plus wersja elektroniczna wersja opisowa edytowalna zgodna z MS WORD i EXCEL oraz jako pliki PDF .

Gmina Miasto Kołobrzeg dysponuje między innymi następującymi opracowaniami:

- Plan Niskiej Emisji – z roku 2015

- Audyt energetyczny oświetlenia dróg, ulic i terenów publicznych – sporządzony w roku 2013 (na potrzeby aplikowania do programu SOWA)

- Aktualizacją założeń z 2017 r., które nie zostały przyjęte w formie uchwały przez Radę Miasta Kołobrzeg

Ofertę w formie papierowej można wysłać na adres: Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg. Kopertę opatrzyć opisem Oferta : „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, lub w formie elektronicznej z załącznikami będącymi kopiami wersji papierowej. Kopie powinny być sporządzone w postaci plików z rozszerzeniem PDF.

Zamawiający uzna, że złożenie oferty nastąpiło w wymaganym terminie, gdy oferta wpłynie terminowo na podany adres e-mail, a wersja papierowa dotrze do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert. W przypadku wysyłania oferty w postaci elektronicznej na podany adres e-mail, należy ją wysłać z opcją, żądania potwierdzenia odbioru.

W przypadku, gdy oferty zostaną wysłane wyłącznie pocztą/kurierem, Zamawiający rozpatrzy tylko oferty, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego do godziny 15:00 w dniu 10 maja 2019 r.  Osobą kontaktową w sprawie jest:

Roman Buszac tel. 693 540 576, 95 35 515 09, r.buszac@um.kolobrzeg.pl

II. Termin realizacji,

całego zadania termin nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Etap 1 termin nie krótszy niż 2 września  2019 r. i nie dłuższy niż 12 grudnia 2019 r.

# III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadania wiedzy i doświadczenia potwierdzone wykonaniem zamówienia polegającego na opracowaniu: Założeń do planu lub planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  dla gminy miejskiej liczącej ponad 40 tysięcy  mieszkańców.

- Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat jednego opracowania dla gminy miejskiej liczącej ponad 40 tysięcy  mieszkańców..

Potwierdzeniem wykonania dla Zamawiającego będzie fakt uchwalenia przez Radę Miasta jednego z wymienionych dokumentów. Brak tego potwierdzenia stanowi podstawę odrzucenia oferty.

# Kryterium oceny ofert

| poz. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium w % | Maksymalna liczba punktów do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena K | 90% | 90 pkt |
| 2 | Termin wykonania Etapu 1 T | 10% | 10 pkt |

# Kryterium ceny

K(i) = (K-min / K-i) x 90 pkt

gdzie:

K(i) – liczba punktów rozpatrywanej oferty

K min – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

K i – cena rozpatrywanej oferty

# Kryterium terminu

T(i) = (T-min / T-i) x 10 pkt

gdzie:

T(i) – liczba punktów rozpatrywanej oferty

T-min – najkrótszy zaoferowany termin wykonania ETAPU 1 spośród ważnych i nieodrzuconych ofert liczony w ilości dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy

T- i – zaoferowany termin  wykonania  ETAPU 1 w dniach kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy rozpatrywanej oferty. Bazową datą badania kryterium T – terminu wykonania Etapu nr 1, jest planowana data podpisania umowy: 15 maja 2019 r.  Data podpisania umowy może ulec zmianie. W tym przypadku zostanie odpowiednio przesunięty zadeklarowany przez wykonawcę termin wykonania Etapu 1.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z wzorem: O (ocena oferty) = K+T. Liczba punktów obliczana będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

ETAP 1  to następujący zakres prac

Aktualizacja:

1)      oceny stanu aktualnego zapotrzebowania Gminy Miasto Kołobrzeg na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz perspektywę zmian zapotrzebowania na powyższe media z horyzontem czasowym wynoszącym  minimum piętnaście lat,

2)      oceny potencjału zaspokojenia potrzeb Gminy Miasto Kołobrzeg w perspektywie planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zaopatrujących Gminę Miasto Kołobrzeg w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

3)      charakterystyki energetycznej Gminy Miasto Kołobrzeg oraz bilansu energii i paliw z uwzględnieniem aspektu racjonalnego zużycia nośników energii,

4)      analizy możliwości wykorzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

5)      określenia zasobów odnawialnych źródeł energii oraz analizy ich wykorzystania w lokalnej gospodarce energetycznej a także możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

6)      propozycji przedsięwzięć efektywności energetycznej, racjonalizujących zużycie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, dla których Gmina Miasto Kołobrzeg jest właścicielem lub zarządcą,

7)      ocena obecnego i perspektywicznego bezpieczeństwa energetycznego Gminy Miasto Kołobrzeg z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, regionalnych i globalnych,

8)      ustalenia zakresu współpracy z innymi gminami w przedmiotowym temacie.

Dodatkowo zakres zamówienia obejmuje:

  - zdefiniowanie na terenie całego Kołobrzegu obszarów pod względem dostępności mediów energetycznych z podaniem ich parametrów,

  - przeprowadzenie jeśli to konieczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku".

  - Udostepnienie projektu opracowania Zamawiającemu oraz przedsiębiorstwom energetycznym, w zakresie dotyczącym tych przedsiębiorstw, w tym z ENERGA-OPERATOR SA, Miejskiej Energetyce Cieplnej w Kołobrzegu,  Polskiej Spółce Gazownictwa, ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o., z prośbą o wniesienie uwag do opracowania

ETAP 2 to następujący zakres prac:

Dokonanie uzgodnień z władzami samorządowymi w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną Państwa oraz przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, elektrycznej i gazowej. Czynny udział w posiedzeniach Komisjach Rady Miasta Kołobrzeg w części dotyczącej przedmiotu zamówienia. Czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Miasta Kołobrzeg w związku z przyjęciem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg”. Wyłożenie opracowania do publicznego wglądu na okres 21 dni, dokonanie zmian w „Projekcie Założeń” wynikających z przyjętych przez Radę Miasta wniosków, zastrzeżeń i uwag w zakresie opracowania oraz rozpatrzenie wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia i konsultacji, zatwierdzenie opracowania uchwałą Rady Miasta. Sporządzenie „Założeń”, które zostaną przedłożenie do uchwalenia przez Radę Miasta.

Dane niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. Zamawiający udzieli w tym zakresie upoważnienia dla wykonawcy do występowania w jego imieniu do właściwych organów i instytucji.

# Termin składania ofert i adres e-mail na który należy składać oferty:

- termin:          10 maja 2019 r. do godziny 15:00,

- adres e-mail: r.buszac@um.kolobrzeg.pl

Załączniki:

- Formularz oferty

- Projekt umowy