K-IO.7021.5.4.2019.V

K-IO.7021.5.28.2018.V

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie :

- „Budowę oświetlenia na działkach nr 251/14, 251/15 i na części działki nr 208 przy ul. Budowlanej w Kołobrzegu”

- „Budowę oświetlenia terenu między ulicami Giełdową, budowlaną, Unii Lubelskiej i aleją Św. Jana Pawła II na działkach nr 192/9, 189 w obr. 12 w Kołobrzegu”

- Przedmiot zamówienia

- W ramach zamówienia należy wykonać dla każdego zadania osobno:

- Oświetlenie zaprojektować z zastosowaniem opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED o jak najlepszej efektywności energetycznej.

- W ramach prac projektowych należy dla każdego zadania:

- Uzyskać mapę do celów projektowych,

- Uzyskać niezbędne uzgodnienia dokumentacji projektowej umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę,

- Wykonać dla każdego zadania dokumentację projektową zawierającą projekt budowlany 6 egz. dla pierwszego zadania (1 egzemplarz dla Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i 5 egz. dla drugiego zadania., kosztorys inwestorski 1 egz., przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  1 egz. zgodne co do zawartości z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wydział Komunalny dysponuje dla obu zadań decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania drugiego warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, dla pierwszego zadania zaprojektować przyłączenie do istniejącej infrastruktury oświetleniowej ul. Budowlanej będącej własnością Gminy Miasto Kołobrzeg.

2. Jeżeli w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego okaże się, że dokumentacja projektowa jest niewystarczająca do prawidłowej realizacji to Projektant zobowiązuje się do uzupełnienia tej dokumentacji bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

Projektant  powinien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność, oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne przy opracowaniu dokumentacji projektowej.

II. Termin realizacji

Od 70 do 100 dni od daty podpisania umowy

# III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

# Kryterium oceny ofert dla każdego j-tego (j = od 1 do 2) zadania osobno

- cena brutto – 80%

kryterium cena Cj będzie oceniane w następujący sposób

Cj = (Cjn : Cjb)  x 100 pkt x 80 %

gdzie:

Cj – cena kolejnego zadania (j = od 1 do 2)

Cjn - cena najniższa

Cjb - cena badana

- ocena terminu wykonania Tj – 20%

Tj = (T70 : Tjb)  x 100 pkt x 20 %

gdzie:

Tj – ocena terminu dla j-tego zadania (j = od 1 do 2)

T70 – 70 dni

Tjb – oferowany termin j-tej lokalizacji

Wykonawca nie może zadeklarować czasu krótszego niż 70 dni i dłuższego niż 100dni

W przypadku podania krótszego terminu niż 70 dni do oceny zostanie przyjęty termin 70 dni. Oferty z terminem powyżej 100 dni podlegają odrzuceniu.

- Ocena zostanie wyliczona dla każdej lokalizacji wg wzoru:

Oj = Cj +Tj

- Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają największą ilość punktów

# Termin składania ofert

8 kwietnia  2019 r. do godziny 15:00

Ofertę w  formie „Formularza ofertowego” zawierającego ceny brutto poszczególnych opracowań dla poszczególnych lokalizacji oświetlenia proszę przesłać emailem na adres: r.buszac@um.kolobrzeg.pl

Załączniki:

- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA