Wydział Komunalny – Referat Drogowy                                         21 lutego 2011

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 621, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

K.DR-341.III-8/11

Zapytanie

### Dotyczy: przetargu na „Remont nawierzchni chodników w pasie drogowym ul. Piastowskiej w Kołobrzegu”.

Do Urzędu Miasta Kołobrzeg wpłynęło zapytanie na temat w/w przetargu. Odpowiedzi udziela się zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

W przedmiarze robót poz. 2.008; wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu dot. płyt kamiennych gr. 17 cm x  336 m2 = 57,12 m3

Pytanie 1:

„w związku z niemożliwością ręcznego załadunku i wyładunku dot. płyt kamiennych (0,442tony/m2 x 336,00 m2 = 148,50 tony ) czy można w kosztorysie ofertowym zastosować dodatkowe pozycje tj.:

- wywóz materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000 kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym w ilości 148,50 tony

- nakłady uzupełniające na dalsze 4 km (dla poz. Jw.) ?”

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie dodatkowych pozycji w kosztorysie ofertowym dla mechanicznego załadunku i wywozu płyt kamiennych chodnikowych w ilości 148,50 tony na odległość wywozu do 5 km łącznie, przy jednoczesnym pomniejszeniu ilości prac do wykonania w poz. 2.008 i 2.009 o 57,12 m3.

W przedmiarze robót, Krawężniki betonowe, wystające 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 42 mb, (brak nr pozycji).

Pytanie 2;

„Jaki numer pozycji trzeba wpisać ? „

Odpowiedź:

Dopuszcza się pozostawienie w/w pozycji kosztorysu ofertowego bez numeru lub wpisanie numeru tej pozycji 4.003a.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdz. II Przedmiot zamówienia jest informacja o:

„wykonaniu barier ochronnych stalowych z rur o średnicy 50 cm w ilości - 20,00 mb”

winno być:

„wykonaniu barier ochronnych stalowych z rur o średnicy 50 mm w ilości - 20,00 mb”