WŚiO.7021.5.31.2019.IX

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

„Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki w Kołobrzegu”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia:

- Konserwacja w tym  wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń iluminacji Ratusza,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Baszty Prochowej,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Latarni Morskiej,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Pomnika Sanitariuszki,

- Konserwacja z wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym  ruchu instalacji oświetlenia architektonicznego iluminacji na zewnątrz Ratusza w tym w fosie Ratusza,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu dwóch latarni zabytkowych wypożyczonych z Muzeum Oręża w Kołobrzegu zasilanych z obwodu iluminacji Ratusza oraz oświetlenia ulicznego od północnej stronie Ratusza również zasilanych z obwodu iluminacji Ratusza,

- Wymiana lub naprawa dwóch studzienek elektrycznej zasilającej oświetlenie okolicznościowe w miejsce zdemontowanej.

- Demontaż i montaż kurtyn świetlnych na wieży głównej i czterech bocznych wieżyczkach frontowej części Ratusza (około 75 metrów),

- Eksploatowanie obwodów zasilających oświetlenie okolicznościowe, przyłączane do obwodów iluminacji Ratusza w tym nitek świetlnych LED oświetlenia okolicznościowego czterech drzewek znajdujących się przy ul Ratuszowej (na wysokości lokalu Adabar). Eksploatacja obejmuje utrzymanie zasilania i  punktu przyłączenia dekoracji w tym choinki ustawianej w centralnej części Placu Ratuszowego do dedykowanych studzienek elektrycznych oraz kontrolowanie czy nie zostały uszkodzone lub zerwane nitki świetlne z czterech drzewek ponieważ oświetlenie to nie jest demontowane. Należy uwzględnić w przygotowaniu oferty, że obsługa tych obwodów wymagać będzie dokonywania dodatkowych włączeń i wyłączeń  oraz kontrolowanie prawidłowego oświetlenia drzewek, choinki i dyspozycyjności w  okresie między 1 stycznia 2020 r. do 1 lutego 2020 r. i od 1 grudnia 2020 r do 31 grudnia 2020 r.

- Wymiana zegarów astronomicznych,

- Przygotowanie na dzień …………… r. (sobota) układów sterowania do jednogodzinnego wyłączenia iluminacji w trakcie akcji „Godzina dla Ziemi”. Istniejące układy sterowania Baszty Prochowej, Katedry i Ratusza są wyposażone w dodatkowe przekaźniki czasowe umożliwiające takie wyłączenie.

- Przygotowanie na dzień …….. przez oklejenie opraw niebieską transparentna folią oświetlenia frontu ratusza w związku z Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.

- Wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych opraw.

- Zabezpieczanie miejsc awarii i dewastacji, które skutkują zagrożeniem dla życia ludzi i zwierząt.

- Przeprowadzanie oględzin w miesiącach lutym, czerwcu i grudniu 2020 roku i jednorazowych przeglądów instalacji elektrycznych związanych z iluminacją Ratusza i Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki przeprowadzonych do 30 września 2020 r., zakończonych protokołami z przeprowadzonych czynności.

- Wykonanie dodatkowych prac niewyszczególnionych w opisie, na wykonanie których należy przewidzieć w ofercie 36 godziny robocze oraz 10 godzin pracy podnośnika koszowego..

Uwaga:

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.

II. Termin realizacji

Początek realizacji od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

# III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej dwoma monterami  posiadającymi aktualne uprawnienia w grupie E na napięcie do 1 kV lub wyższe w tym uprawnienia do prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych. Wykonawca w okresie wykonywania usługi powinien dysponować odpowiednim podnośnikiem koszowym. Wykonawca musi się wykazać wykonaniem przynajmniej jednej roboty polegającej na budowie iluminacji obiektów architektonicznych o wartości co najmniej 25 000 zł brutto lub wykonania  przynajmniej jednej usługi polegającej na utrzymaniu przez okres 12 miesięcy w sprawności technicznej  iluminacji obiektów architektonicznych o wartości co najmniej 10 000 zł brutto.

Uwaga:

- Brak wykazu robót i usług, o których mowa powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- Oferenci, którzy wykonywali w sposób należyty tożsame  roboty i usługi dla Gminy Miasto Kołobrzeg  w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zwolnieni są sporządzania wykazu wykonanych robót i usług.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentacje techniczne iluminacji  wymienionych w  zapytaniu ofertowym.

# Kryterium oceny ofert

- cena brutto – 100%

# Termin składania ofert

8 stycznia 2020 r. do godziny 15:30

Zeskanowany podpisany Formularz ofertowy wraz załącznikiem, w którym wyliczono cenę brutto zadania oraz zeskanowany Wykaz wykonanych robót i usług proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: r.buszac@um.kolobrzeg.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Wykaz wykonanych robót i usług  (załącznik do formularza ofertowego)

- Wykaz opraw i źródeł światła