Kołobrzeg, 28.06.2017r.

OR.4125.1.2017.V

WG. ROZDZIELNIKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania:

„Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku -  Baszty Więziennej w Kołobrzegu”

W myśl art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) przedmiotowe zamówienie nie podlega przepisom ustawy.

- Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg

- Adres Zamawiającego:

Ul. Ratuszowa 13

78 – 100 Kołobrzeg

NIP: 671-16-98-541

REGON: 330920736

Tel: 94 35 51 500

Fax: 94 35 23 769

e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl

- Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Małgorzata Łabędź-Figurska Zastępca naczelnika,

Tel. 94 35 51 599, e-mail: m.labedz@um.kolobrzeg.pl

- Informacje ogólne

- Wykonawca winien uważnie zapoznać się z zapytaniem ofertowym i przedstawić zgodną z nim ofertę.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi dokumentami). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej walucie. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.

- Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.

- Wykonawca musi być podmiotem zarejestrowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich – zabezpieczających przy zabytku Baszty Więziennej w Kołobrzegu zlokalizowanej na działkach nr 254/3 
i 253/3, obręb 12, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 97 decyzją z 10 sierpnia 1956 r. zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich - zabezpieczających  zawartych w „Dokumentacji Badań Konserwatorskich Baszty Więziennej w Kołobrzegu” autorstwa Base&Direct A.W. Waszkiewicz S.J. oraz decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.01.2017 r.

- Zakres prac konserwatorsko – zabezpieczających obejmuje:

  - Wykonanie dokumentacji wstępnej: opisowa, fotograficzna i rysunkowa – 3 egzemplarze.

  - Usunięcie roślinności z murów oraz bezpośredniego otoczenia baszty. Należy usunąć wszelkie trawy i rośliny ukorzenione wśród cegieł, łącznie z większością korzeni. W celu usunięcia korzeni należy usunąć zarówno cegły, jak i zaprawy rozwarstwione przez system korzeniowy roślin. Usunąć także należy roślinność z bezpośredniego otoczenia murów ceglanych, na odległość przynajmniej 0,5 metra.

  - Dezynfekcję wstępną całości ustroju budowlanego. Całość powierzchni obiektu należy pokryć preparatem, który niszczy zarówno glony, jak i mchy oraz porosty. Po wytruciu organizmów po kilku dniach należy całość wyszczotkować, w celu usunięcia resztek organizmów, a zwłaszcza korzonków. Przy tej czynności należy pomagać sobie twardymi szczotkami z tworzyw sztucznych. Ze względu na możliwość uszkodzenia cegieł oraz pozostawianie drobinek metalu, które mogą korodować 
i dawać przebarwienia nie należy używać szczotek metalowych. Monitorowanie wzrostu organizmów żywych powinno być ciągłe i proces dezynfekcji powinien być powtarzany za każdym razem w przypadku ponownego stwierdzenia ataku biologicznego. Do wody zarobowej zapraw powinno się dodawać środki antyseptyczne, które będą zabezpieczać przed porastaniem nowo wykonane naprawy.

  - Usunięcie luźnych cegieł i zapraw. Dotyczy to także elementów zdezintegrowanych, osypujących się. Cegły gotyckie należy numerować i wykonywać bieżącą dokumentację, umiejscawiającą konkretną cegłę w ścianie, aby móc następnie 
z powrotem ją wmurować. Należy szczególną uwagę zwrócić na miejsca, gdzie za licem muru jest pustka wypełniona gruzem, jak w ścianie od strony zachodniej. Także wnętrze ściany należy oczyścić z luźnych detali.

  - Usunięcie zapraw cementowych użytych do fugowania cegieł. Czynność należy przeprowadzić ostrożnie, aby nie uszkodzić cegieł.

  - Oczyszczenie powierzchni cegieł metoda strumieniowo-ścierną. Przed oczyszczeniem należy wykonać próby dotyczące zarówno materiału ściernego użytego do oczyszczenia, jak i ciśnienia roboczego. Celem działania jest usunięcie zewnętrznych nawarstwień atmosferycznych, grafitti oraz ptasich odchodów 
i umożliwienie odparowania wody z wnętrza cegieł.

  - Wzmocnienie strukturalne cegieł gotyckich poprzez impregnację preparatem krzemoorganicznym przeznaczonym do materiałów zbliżonych właściwościami do cegły. Związane jest to ze średnicami porów cegieł. Preparaty o zbyt dużych molekułach nie wnikną do wnętrza i pozostaną na powierzchni, a środki o zbyt małych, nie wzmocnią cegły w wystarczającym stopniu. Ustrój budowlany po zakończeniu wiązania preparatu i wzmocnieniu musi pozostać hydrofilny.

  - Powierzchniowe odsolenie muru ceglanego metodą migracji do rozszerzonego środowiska za pomocą okładów z glinek kaolinowych. Po nałożeniu okładu należy kontrolować proces wysychania, gdyż nie może przebiegać zbyt szybko. Proces odsalania powinien trwać od 2 do 3 tygodni.

  - Ocenę przyczepności oblicowania do wnętrza muru. Wytypowanie partii odspojonych i spękanych, wychwycenie pustek w ścianach. Zszycie spękań prostopadłych do powierzchni za pomocą prętów ze stali austenitycznej wklejanych na systemowe zaprawy. Czynność ta musi mieć opinię konstrukcyjną wydaną przez uprawnionego projektanta. Podklejenie spękań włosowatych za pomocą zapraw mineralnych opartych o drobnoziarniste spoiwa hydrauliczne. Wzmocnienie połączenia oblicowania z rdzeniem ściany poprzez wprowadzenie kotew ze stali nierdzewnej, gwintowanej. Wklejanie na produkty stosowane do szycia spękań prostopadłych.

  - Uzupełnienie ubytków z cegieł. Cegły dobrane muszą być kształtem i kolorem do cegieł otaczających miejsce uzupełniane. Wątek stosowany w uzupełnieniach powinien naśladować warstwy otaczające ubytek. Do murowania użyć dedykowanych zapraw mineralnych przeznaczonych do celów konserwatorskich. Nie powinny zawierać soli rozpuszczalnych w wodzie.

  - Uzupełnienie drobnych i małych ubytków cegieł zaprawami mineralnymi przeznaczonymi do uzupełniania ceglanych obiektów zabytkowych. Należy zwracać szczególną uwagę na ziarnistość oraz kolor, aby były jak najlepiej dobrane do uzupełnianego materiału ceglanego.

  - Spoinowanie uzupełnień za pomocą fugi przeznaczonej do użycia w obiektach zabytkowych. Należy zwrócić uwagę na wytrzymałość mechaniczną zaprawy. Nie może być większa od wytrzymałości cegieł użytych w obiekcie. Porowatość (nasiąkliwość - ilość wody, która mieści w danej jednostce objętości materiału porowatego) i właściwości kapilarne (czas wznoszenia się cieczy na określoną wysokość - im szybciej, tym pory większe) muszą być większe od adekwatnych parametrów cegieł.

  - Zabezpieczenie przed ponownym wzrostem mikroorganizmów poprzez ponowną dezynfekcję murów.

  - Zabezpieczenie górnych płaskich powierzchni muru poprzez hydrofobizację strukturalną (na głębokość jednej cegły) krzemoorganicznym preparatem hydrofobowym przeznaczonym do materiałów ceglanych.

  - Wykonanie strefy odwadniającej przed ścianą zachodnią. Usunięcie ziemi sprzed muru na głębokość około 50 cm i szerokość 30 cm i wypełnienie jej gruboziarnistym materiałem mineralnym. Warstwa taka obniży wysokość strefy parowania oraz zmniejszy stałą wilgotność ściany.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, opisowej i fotograficznej (zgodnie z zaleceniami MKZ) – 3 egzemplarze.

- Materiały stosowane do prac konserwatorskich powinny być specjalnie dedykowane do takich prac i posiadać odpowiednie atesty. Wybór konkretnego materiału lub systemu powinien odbywać się komisyjnie z udziałem przedstawiciela służb konserwatorskich.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu odwodnienia, który należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz do zapewnienia nadzoru archeologicznego w związku z prac związanymi z odwodnieniem. Koszty związane z wykonaniem ww. projektu oraz nadzorem archeologicznym zostaną ujęte w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

V. Termin realizacji i płatność:

- Termin realizacji zamówienia – do 31 października 2017 r.

- Płatność za realizację zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po wykonaniu i odbiorze prac, płatnej w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Urzędu Miasta Kołobrzeg  faktury.

- Środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia zabezpieczone zostały w budżecie miasta – dział 921 rozdział 92120 § 4340 poz. 1133. Za moment zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

# VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty:

  - Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację oświadczenia.

  - Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy 
i doświadczenia, jeżeli wykonawca przedłoży wykaz prac konserwatorskich /restauratorskich wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Na ich potwierdzenie przedłoży dokument potwierdzający należyte wykonanie min. 2 prac polegającej na konserwacji ścian ceglanych budynków wpisanych do rejestru zabytków o wartości min. 80 tys. zł każda wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz wartości. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację załącznika nr 3.

  - Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą kierownika prac posiadającą wymagane, ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wymagane przepisami prawa budowlanego do wykonania zamówienia oraz wymagane ubezpieczenie OC, jak również spełnia wymagania art. 37 a i c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.). Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65.). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację załącznika nr 4.

  - Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej na kwotę 200’000,00 zł.

# VII. Kryterium oceny ofert:

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

    - Cena za realizację przedmiotu zamówienia (C) – 90%

    - Długość udzielonej gwarancji (G) -  10%

  - Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:

C = (Cn : Cb) x 100% x 90 pkt (waga kryterium);

gdzie: Cn – cena brutto najniższa za realizację przedmiotu zamówienia, Cb – cena brutto badana za realizację przedmiotu zamówienia.

Obliczenia ceny należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Porównaniu podlegać będzie wartość brutto ogółem.

  - Ocena kryterium G zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:

G = (Gb : Gn)* x 100% x 10 pkt (waga kryterium);

gdzie: GB – czas udzielonej gwarancji badanej oferty, GN – najdłuższy czas udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert.

Uwaga!

* udzielona gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 72 miesiące.

Oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji krótszej niż 24 miesiące zostanie odrzucona

  - Ocena zostanie wyliczona wg wzoru:

O = C + G

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

# VIII. Termin składania ofert: do 19.07.2017 r. godz. 15:00

Oferty należy składać do 19.07.2017r. do godz. 15:00 osobiście w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Biuro Obsług Klient ul. Ratuszowa 12 lub pocztą elektroniczną na adres m.labedz@um.kolobrzeg.pl

Załączniki:

- Formularz oferty – zał. nr 1(do wypełnienia);

- Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 – zał. nr 2;

- Zestawienie wykonanych zamówień – zał. nr 3;

- Wykaz osób funkcyjnych wykonawcy – zał. nr 4;

- Wzór umowy – zał. nr 5;

- Dokumentacja konserwatorskich Baszta Więzienna w Kołobrzegu autorstwa Base&Direct A. W. Waszkiewicz Spółka Jawna – zał. Nr 6;

- Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 stycznia 2017 r. – zał. nr 7;

z up. PREZYDENTA MIAST

/-/

Ewa Pełechata

SEKRETARZ MIASTA

UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia.  Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.