CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

II. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ:

Remontu  pomieszczeń sanitarnych i technicznych wraz z remontem tarasu zewnętrznego i elementów małej architektury w  Przedszkolu nr 1

ul. Zygmuntowska 38   Kołobrzeg

w tym:

Roboty wewnątrz budynku

Roboty rozbiórkowe:

- Urządzenia sanitarne i instalacje,

- Ścianki działowe,

- Oblicowania z płytek,

- Posadzki wraz z podkładem,

Roboty budowlane

- Wykonanie ścian fundamentowych i płyty nośnej posadzki,

- Odtworzenie układu ścianek działowych,

- Odtworzenie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- Wykonanie nowych posadzek,

- Wykonanie nowych okładzin z płytek na ścianach,

- Malowanie pomieszczeń remontowanych,

- Montaż urządzeń sanitarnych (z rozbiórki),

- Montaż osprzętu elektrycznego,

- Montaż stolarki drzwiowej i ścianek systemowych sanitarnych (z rozbiórki).

Roboty zewnętrzne:

- Rozbiórka nawierzchni tarasu z płytek chodnikowych,

- Podniesienie poziomu tarasu,

- Montaż nawierzchni tarasu,

- Przełożenie opaski przy budynku,

- Przełożenie podjazdu z kostki betonowej,

- Remont schodów zewnętrznych i podjazdu,

- Usunięcie nieszczelności przy studni kanalizacji deszczowej.

Uwaga :

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją określoną w cz. IV SIWZ.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy               i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót, uwzględniać potrzeby użytkownika  wynikające z faktu nie przerywania zajęć w przedszkolu.

- Kosztorys ofertowy winien być opracowany w układzie pozycji i elementów przedmiaru robót.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.