Kołobrzeg 01.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7021-7/II/2007

...............................................................

................................................................

...............................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu –  etap II”

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4

1. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczących belek (podciągów) P.2.2, P.2.5, P.2.4 umieszczonych w dokumentacji technicznej rys. KE-04, KE-09. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odp. 1. Zgodnie z projektem należy ująć wykonanie w/w belek i uwzględnić tę pozycję w przedmiarze B.1. – Roboty budowlane bud "A" – etap II, elementy monolityczne i konstrukcyjne pozostałe.

2. Przedmiar robót – branża zagospodarowanie terenu, poz. 14 – nawierzchnia 
z kostki betonowej grafitowej – wg nas w obmiarze powinno być 1.036,51 m2 
a jest 642,00 m2. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej kwestii i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp. 2. Powierzchnie poszczególnych nawierzchni zostały zweryfikowane, zgodnie z załącznikiem – przedmiar B.3 (kalmar - zagospod. 300609PRZEDMIAR.pdf).

W przedmiarze B.3 ( Branża drogowa i zag. terenu) zmiany w pozycjach:

- poz. 14 to 1025m2,

- poz. 15 to 1025m2

- poz. 16 to 1025m2

3. Przedmiar robót – branża zagospodarowanie terenu – poz. 33 – przesadzenie drzew – szt. 15, a wg załączonej dokumentacji do przesadzenia jest 16 szt, drzew oraz 5 szt. do usunięcia. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp. 3. Ilość drzew i przybliżona powierzchnia krzewów do przesadzenia została zweryfikowana - zgodnie z załącznikiem – przedmiar B.3 (kalmar - zagospod. 300609PRZEDMIAR.pdf).

W przedmiarze B.3 (Branża drogowa i zag. terenu) zmiany:

-  poz. 1 (karczowanie drzew)  to 5 szt,

-  poz. 33 (przesadzenie drzew) to 16 szt.

4. Brak pozycji w przedmiarze robót - branża zagospodarowanie terenu dotyczącej przesadzenia krzewów, o których jest mowa na rys. WD-01 dokumentacji technicznej. Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualną korektę przedmiaru.

Odp. 4. Ilość drzew i przybliżona powierzchnia krzewów do przesadzenia została zweryfikowana - zgodnie z załącznikiem – przedmiar B.3 (kalmar - zagospod. 300609PRZEDMIAR.pdf).

Dodajemy pozycję 34 : przesadzenie krzewów na terenie płaskim : 71 szt

5. W opisie technicznym branży architektury pkt. 10.15 jest mowa o licowaniu ścian glazurą w niektórych pomieszczeniach sanitarnych. Brakuje pozycji dotyczących licowania ścian glazurą w przedmiarze robót. Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualną korektę przedmiaru wraz z wskazaniem konkretnych pomieszczeń.

Odp. 5. W związku z rozdzieleniem dokumentacji na dwa etapy, przez pomyłkę w przedmiarze nie ujęto wykończenia niektórych pomieszczeń w piwnicy – objętych drugim etapem. Wskazania dokonano w odpowiedzi nr 3 pkt b) w zestawie pytań i odp nr 3 z dnia 30.06.09.

Powierzchnia ścian w pomieszczeniach łazienek (piwnica):

-powierzchnie ścian w łazienkach (ściana SW1: płytka opoczno inwencja): 148m2

-powierzchnia ścian w łazienkach  powyżej płytek ściana wyrównana do lica płytek dodatkową płytą GK, malowana farbą lateksową: 29,3m2

-lustra w łazienkach wklejane pomiędzy płytki: 7,8m2

6. W dokumentacji technicznej branży architektury elem. 11 – budynek A wytyczne materiałowe wyszczególnione są nstp. elementy wyposażenia: dozownik chustek, pojemnik na odpady, pojemnik na papier, wieszak na ubrania. W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej tych elementów wyposażenia. Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualną korektę przedmiaru wraz z podaniem ilości poszczególnych elementów wyposażenia.

Odp. 6. W związku z rozdzieleniem dokumentacji na dwa etapy, przez pomyłkę w przedmiarze nie ujęto wykończenia niektórych pomieszczeń w piwnicy – objętych drugim etapem. Należy uwzględnić wykończenie tych pomieszczeń w przedmiarze B.1 – Roboty budowlane bud "A" – etap II, elementy różne.

STAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA -pomieszczenia sanitarne

a) WC

miska ustępowa lejowa, wisząca z systemem Duofix  z deską twardą z duroplastu

np.KOŁO Fantasja K73100 6szt.

b)  Umywalka

Umywalka pojedyncza szer.60cm z przelewem i otworem na baterię + półpostument

Np. KOŁO Primo 60cm K81160 9szt.

c) Brodzik

Brodzik akrylowy 90cmx90cm + nogi

Np. KOŁO Standard XBK0290 7szt

d) Armatura

armatura co najmniej typu HANSGROHE seria do obiektów publicznych.

Np. HANSGROHE FocusS

-bateria umywalkowa 9szt.

-bateria prysznicowa+słuchawka+drążek 7szt

e) Dozownik mydła

Dozownik mydła z 1,25mm stali nierdzewnej. Wykończenie powierzchni: satyna. Pojemność: 1 litr. W komplecie 1-litrowy pojemnik na mydło, wielokrotnego użytku

Np. INTRA MXS1M 9szt.

f) Podajnik ręczników

Podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej  18/10. Wykończenie powierzchni satyna.

Pojemność; 500-800 ręczników. Mechanizm zapobiegający zakleszczaniu się papieru.

Np. FRANKE BS 600 P 5szt.

g) Uchwyt na papier  toaletowy

Uchwyt na dużą rolkę papieru toaletowego ze stali nierdzewnej  18/10. Wykończenie powierzchni satyna.

Np. INTRA MXT4 6szt.

h) Wieszak

Wieszak na ubranie (po 2 przy każdej kabinie natryskowej) wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 z wykończeniem matowym, do zamocowania na ścianie. Dł. 45mm śr. 20mm

Np. INTRA TBHOOK-EX 14szt.

i) Drążek do zasłony prysznicowej

Drążek stalowy, rura śr. 20mm, mocowana na stałe pomiędzy ściankami natrysku, mocowanie maskowane szyldem śr 50mm 7szt.

j) Zasłona prysznicowa

Zasłona natryskowa nieprzepuszczająca wody ołowiana nitka obciążająca obręb dolny dodatkowo wzmocniony obręb górny 12 oczek do zawieszenia + kółka do zasłony prysznicowej, metalowe zapięcia do zasłon (12 szt. w komplecie)

Np. Sealskin  MADEIRA 238501110 + 252020204 7szt.

k) Ścianki działowe systemowe do WC

30mm grubości laminowana płyta wiórowa
- wilgocioodporna
- kabiny sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu
- ściana frontowa nie ma wystających elementów (poza klamkami i zawiasami),  stanowi wyrównaną gładką powierzchnię
- profile aluminium anodowane, profil górny wieńczący cofnięty w głąb kabiny
- brzegi wykończone 3mm grubości paskami ABS
- nóżki ze stali nierdzewnej cofnięte w głąb kabiny
- zawiasy ze stali nierdzewnej
- klamka + indykator ze stali nierdzewnej
- wysokość standardowa: 2080 mm włączając 150 mm prześwit nad podłogą

Np. FCS Typ SVF30 JUMP wg. Załącznika 6.1I wg. rys. aranżacji wnętrz AW-L-01

W załączeniu opis do projektu aranżacji wnętrz.

7. W dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót mowa jest o projekcie aranżacji wnętrz, który nie został dołączony. Prosimy o przekazanie przedmiotowego projektu.

Odp.7.   W projektach wykonawczych zawarte są wytyczne odnośnie materiałów . 	Załączmy płytę CD zawierającą pliki z aranżacją wnętrz (opis i rysunki).

8. Prosimy o podanie kolorystyki oraz parametrów technicznych i producenta drzwi wewnętrznych, gdyż w dokumentacji technicznej narzucono wycenę drzwi zgodnie z zamontowanymi drzwiami w I etapie inwestycji.

Odp. 8. Drzwi zewnętrzne wejściowe do dużej Sali, budynku A1 i do budynku A2 wykonać indywidualnie w konstrukcji drewniano stalowej lub stalowej –izolowane termicznie malowane na kolor elewacji po zaakceptowaniu koloru przez projektanta.

Pozostałe drzwi wewnętrzne  drewniane płytowe z wypełnieniem z płyty wiórowej drążonej – w klasie drzwi wykonanych w I-szym etapie. Wszystkie drzwi gładkie malowane na kolor wg. po zaakceptowaniu koloru przez projektanta. Szczegółowy opis stolarki drzwiowej - zgodnie z zestawieniem.

Z poważaniem

Otrzymuje:

- adresat

- a/a

Załączniki:

- przedmiar : zaktualizowany B.3 Branża drogowa

- CD – pliki z aranżacją