Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

K-IO.3410/ 8.1 /2009

data: 06.05.2009 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia podwórka między ul. Dworcową, ul. Armii Krajowej i ul. Łopuskiego w Kołobrzegu”

Pytania i odpowiedzi  z dnia 06 maja 2009 r.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie informacji na temat licznika energii.

Jaki ma być zastosowany 1-fazowy jak określa projekt czy 3-fazowy 2-strefowy jak określa Energa

Treść pytania nr 2

Pytanie do przedmiaru: dział IV.NAWIERZCHNIA .

Czy w kosztorysie uwzględnić nowe płyty chodnikowe i drogowe ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak jak jest w projekcie tj. zastosowany ma być licznik 1 fazowy przystosowany do rozliczania w taryfie C12B.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie należy uwzględniać nowych płyt chodnikowych i drogowych.

Z poważaniem

Naczelnik

Wydziału Komunalnego

inż. Karol Królikowski