Kołobrzeg, 13 marca 2009

SP 4 3810/2/08/09

Dotyczy: Postępowania przetargowego na robotę budowlaną: „Remont centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu”

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

- Pytanie:

Proszę o podanie prawidłowej ilości grzejników typu V 22. W dokumentacji projektowej oraz na rysunkach jest 101 szt., natomiast w przedmiarze robót jest 103 szt. Jaka jest właściwa ilość grzejników typu V22?

Odpowiedź:

Całkowita suma grzejników wynosi 152 szt., w tym 3 szt. to grzejniki istniejące, pozostałe 149 szt. to grzejniki projektowane.

- Pytanie:

Czy aparaty grzewcze Volcano VR 2 Euruheat wraz z automatyką – 2 szt.

(sala gimnastyczna) to urządzenie istniejące?

Odpowiedź:

Aparaty grzewcze Volcano VR wraz z automatyką są elementami projektowymi.