Kołobrzeg 26.06.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7021-7/II/2007

...............................................................

................................................................

...............................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu –  etap II”

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając na zgłoszone pytania:

- Proszę podać w systemie jakiego producenta została zrealizowana w I etapie sieć logiczna – jest to istotne dla późniejszej certyfikacji sieci logicznej.

Odp. 1 : Okablowanie strukturalne  wykonano w  systemie  Mollex . (elementy kat. 6).

- Czy punkt Dystrybucyjny GPD w I etapie został kompletnie wyposażony (panele, organizatory, patch panele, centrala telefoniczna) łącznie z wyposażeniem przeznaczonym pod obsługę gniazd z II etapu, czy też należy doposażyć GPD w elementy, jeżeli tak to jakie ?

Odp. 2:  Punkt GPD został wyposażony kompletnie w I etapie  zgodnie z rys nr 6 z  PW Inst. Teleinformatyczne –z Tomu III (dokumentacja A.III.7).

- Czy są wykonane trasy kablowe, które w projektach są w pierwszym etapie, którymi to mają biegnąć instalacje do gniazd z II etapu?

Odp. 3: Tak.

Z poważaniem

Otrzymuje :

- adresat

- a/a