Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg						Kołobrzeg 2010-03-08

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I-7021.VI-2/10

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizację Przedszkola nr 8 w Kołobrzegu

Pytania i odpowiedzi II:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania:

Pytanie nr 1:

Specyfikacja techniczna nr ST 01 dotyczy montażu rusztowań, w przedmiarze robót brak pozycji, która przewiduje montaż, demontaż i pracę rusztowań. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje uwzględniające rusztowania.

Odpowiedź nr 1:

W swojej ofercie Wykonawca powinien ująć rusztowania potrzebne do prawidłowego wykonania zadania.

Pytanie nr 2:

Zestawienie rys. A-17 ujmuje stolarkę w kolorze RAL 6012, natomiast specyfikacja techniczna ST-02 p.1.3. w kolorze białym. Wcześniej wymieniona stolarka jest w kolorze białym, zatem prosimy o podanie właściwego koloru przeznaczonej do wymiany stolarki (zarówno od zewnętrznej strony okien jak i wewnętrznej).

Odpowiedź nr 2:

Stolarka przeznaczona do wymiany ma być w kolorze białym.

Pytanie nr 3:

Zestawienie stolarki (rys. A-17) ujmuje dodatkowe wyposażenie istniejących okien w 58 szt. nawiewników higrosterowalnych pod warunkiem uszczelnienia okien. W przedmiarze brak pozycji uwzględniających uszczelnienie okien i montaż nawiewników higrosterowalnych. Czy w/w roboty mają być ujęte w ofercie? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź nr 3:

Należy przyjąć wykonanie nawietrzaków podokiennych zgodnie z projektem „Remont instalacji wewnętrznych wraz z montażem kolektorów słonecznych na dachu budynku przedszkola zlokalizowanego na działce nr 93 obręb 13 ul. Bociania 4a w Kołobrzegu”. Ponadto należy wziąć pod uwagę w trakcie przygotowywania oferty koszt uszczelnienia okien.

Pytanie nr 4:

Projekt (rys. A-06, opis p. 5) oraz specyfikacja techniczna ST-05 (p. 2.1) przewidują ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 10 cm natomiast pozycja 28 przedmiaru robót styropianem gr. 12 cm. Jakiej grubości styropian ująć w ofercie?

Odpowiedź nr 4:

Należy przyjąć ocieplenie ścian zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie tj. płyty styropianowe o gr. 10 cm.

Pytanie nr 5:

Specyfikacja techniczna ST-05 (p. 2.1) ujmuje płyty styropianowe frezowane. W projekcie nie ma wzmianki o tym, że do ocieplenia ścian należy zastosować znacznie droższy styropian frezowany. Czy w ofercie należy ująć styropian frezowany.

Odpowiedź nr 5:

Należy zastosować styropian bezfrezowy z uszczelnieniem spoin pianką lub styropian frezowany.

Zamawiający przypomina, że przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

Z poważaniem,

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz