Kołobrzeg dn. 26 października 2010 roku

BZ-3411-6.II-1/10

Wg Rozdzielnika

Dot. Przebudowy Punktu Informacji Turystycznej w Kołobrzegu przy ul. Dworcowej 1.

Pytania i Odpowiedzi:

Zgdonie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. nr 223, poz. 1655) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawcó:

Pytanie nr 1:

Jakie materiały należy przyjąć przy wycenie stolarki okiennej i drzwiowej?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć stolarkę drewnianą, z drewna iglastego, wzmocnioną, lakierowaną w kolorze RAL8004

Pytanie nr 2:

Jeżeli zamawiający uzna, że stolarka ma być drewniana, to z jakiego rodzaju drewna ma być wykonana stolarka?

Odpowiedź nr 2:

Kształt i wymiary – odtworzenie istniejącej stolarki

Pytanie nr 3:

Jakie parametry przenikalności cieplnej powinna spełniać stolarka?

Odpowiedź nr 3:

Szklenia zespolone jednokomorowe U= 1,6 W/m2 x K, szkło bezpieczne

Pytanie nr 4

Jaki rodzaj oprzyrządowania, tj. samozamykacz, rodzaj wypełnienia drzwi, rodzaj oszklenia powinien być przyjęty do wyceny?

Odpowiedź nr 4:

Drzwi zewnętrzne – wypełnienie szkło bezpieczne, samozamykacze, zamknięcie – zamki 2 szt.

________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził: Adam Piechocki, Inspektor ds. Promocji,  tel./fax  94 35 513 20

# Text boxes

UNIA EUEUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego