Kołobrzeg 10.11.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.II-7021-4/09

Wg. rozdzielnika

Dot.: Przetargu na „Przebudowę publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych pomiędzy ul. Norwida i Kolejową.”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. Nr 1. Lampy (na słupach betonowych) znajdujące się w zasięgu kładki dla pieszych, tj. jedna na peronie i dwie po przeciwległych stronach, podlegają również zamówieniu i należy ująć ich remont/wymianę w wycenie?

Odp. 1.

Lampa będąca w kolizji z nowoprojektowanym zejściem jest do likwidacji. Pozostałe lampy znajdujące się na kładce są przewidziane do remontu i zostały ujęte w przedmiarze. Na zejściu nowoprojektowanym zaprojektowano 4 nowe lampy oświetleniowe.

Pyt. Nr 2. Jak inwestor widzi łączność miedzy kabiną a konserwatorem?

Odp. 2.

Łączność pomiędzy kabiną a konserwatorem realizowana będzie bezprzewodowo- dwustrnnie.

Pyt. Nr 3. Nadzór konserwatorski zamontowanych platform będzie leżał w zakresie Urzędu Miasta czy PKP ?

Odp.3.

Będzie w gestii Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Pyt. Nr 4. Czy przewidziane jest skorzystanie z dźwigu zamontowanego na platformie kolejowej. Czy PKP przewiduje możliwość wypożyczenia takiego urządzenia/ udostępnienia na czas remontu?

Odp.4.

Sprawę sposobu prowadzenia robót Zmawiający pozostawia w gestii Wykonawcy i jego indywidualnych uzgodnień z PKP.

Opracował: mgr inż. Czesław Stoma Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, tel. (094) 35 51-541

Pyt. Nr 5. Jak inwestor przewiduje użytkowanie zamontowanych platform, tj. czy wymagane są kluczyki do panelu sterowniczego wewnątrz kabiny oraz do drzwi kabinowych?

Odp.5.

Urządzenia należy traktować jako ogólno dostępne. W przypadku poważniejszej awarii musi istnieć możliwość zamknięcia urządzenia.

Pyt. Nr 6. Czy ławki, obecnie znajdujące się na kładce jak i lampy będą podlegać wymianie czy tylko remontowi/naprawie?

Odp.6.

Tylko remontowi i ewentualnej naprawie.

Pyt. Nr 7. Czy należy przewidzieć system antyzamarzaniu progów i rygli w platformach?

Odp.7.

Urządzenia muszą być sprawne również w okresie zimowym.

Pyt. Nr 8. Czy w konstrukcjach szybów przewidziano wiatrołapy? Jeśli tak to czy mogą wchodzić na kładkę czy należy przewidzieć wiatrołap pomostowy?

Odp.8.

Rodzaj urządzenia oraz sposób jego montażu określono szczegółowo w dokumentacji projektowej.

Pyt. Nr 9. Czy urządzenia dźwigowe tj. platformy mają podlegać autoryzacji UDT( Urząd Dozoru Technicznego) czy TDT ( Transportowy Dozór Techniczny)?

Odp.9.

Będą podlegały zarówno dozorowi UDT jak i TDT.

Pyt. Nr 10. Czy wykonawca musi się wykazać pracami na kolei, współpraca z TDT (Transportowy Dozór Techniczny)?

Odp.10.

Nie.

Naczelnik Wydziału Inwestycji

/-/

Krzysztof Tkacz

Opracował: mgr inż. Czesław Stoma Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, tel. (094) 35 51-541