Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

K-IO.3410/ 14 /2009

data: 26.10.2009 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia ulicznego ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”

Pytania i odpowiedzi  z dnia 23 października 2009 r.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Treść pytania nr 1:

- Czy inwestor dopuszcza montaż słupów innych niż ośmiokątne. ( strona 78 )

Treść pytania nr 2:

2. Czy inwestor dopuszcza stosowanie innych opraw niż sugerowanych w specyfikacji ( strona 79 )

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza montaż słupów innych niż ośmiokątne pod warunkiem, że będą odpowiadały parametrom wytrzymałościowym słupów, które zostały wymienione w SIWZ.

Należy zwrócić uwagę, że zmiana słupa pociąga za sobą konieczność doboru oprawy nie tylko pod względem parametrów rozsyłu ale i pod względem ciężaru oprawy i oporów stawianych przy silnych wiatrach.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych opraw pod warunkiem, że spełnią wymagania wymienione w SIWZ.

Z poważaniem

Naczelnik

Wydziału Komunalnego

inż. Karol Królikowski