Wydział Inwestycji                                                               Kołobrzeg 03 grudnia 2009r.

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.IV.7041-9/2006/09

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu : „Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta  Kołobrzeg – Osiedle Podczele (separatory)”

Pytania i odpowiedzi III:

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:

Projekt przewiduje zastosowanie separatorów produkcji PURATOR Polska Elektrotechnika Sp. z o.o. Czy można zastosować separatory innych producentów?

Odpowiedź nr 1:

Tak, możemy zastosować urządzenia innej firmy , o analogicznej budowie i zasadzie działania, spełniające wszystkie parametry techniczne równoważne z urządzeniami zawartymi w projekcie budowlanym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2:

Projekt przewiduje remont istniejącego kolektora deszczowego fi 500 metodą bezwykopową. Czy renowację należy wykonać  metodą „reliningu” ( tak ja jest to zapisane w przedmiarze), czy też inwestor dopuszcza inne technologie?

Odpowiedź nr 2:

Tak, może być przeprowadzona metodą bezwykopową, w innej technologii niż „reliningu”. Z uwzględnieniem, że po wykonaniu remontu kolektora deszczowego muszą być zachowane parametry przewidziane w projekcie.

z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

/-/

Krzysztof Tkacz