Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 19.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 11:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Dotyczy robót mostowych:

Prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Pytanie nr 1

Które ilości zbrojenia są prawidłowe:

-  w poz. 11,12,13 przedmiaru jest 23,65 T, natomiast w tabeli rys. 8.1 i 8.2 jest 25,45 T

-  w poz. 14 przedmiaru jest 28,65 T, natomiast w tabeki rys. 10.0 jest 31,655 T

Odpowiedź nr 1

- prawidłową wartość podano na rys. 8.1 i 8.2 i wynosi 25,45 T.

- prawidłową wartość podano na rys. 10.0 i wynosi 31,655 T.

Pytanie nr 2

Ile płyt przejściowych (1 czy 2-ch) dotyczy tabela na rys. 12.0 ?

Odpowiedź nr 2

Tabela zawiera zestawienie dla 2 płyt przejściowych.

Pytanie nr 3

W której pozycji przedmiaru znajduje się zbrojenie dla płyt przejściowych ? Naszym zdaniem takiej pozycji brakuje.

Odpowiedź nr 3

W przedmiarze nie ujęto zbrojenia płyt. Ilość zbrojenia podanego na rys. 12.0 należy dodać do wyceny.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz