Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 24.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 13:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

xxxix prosi o wyjaśnienie n/w pozycji:

Pytanie nr 1

- na jaką odległość należy wywieźć nadmiar humusu, darni i ziemi z wykopów ?

Odpowiedź nr 1

- odległość wywozu - przyjęto 20 km .

Pytanie nr 2

- brak pozycji z wykonania ław betonowych z oporem. Czy należy uzupełnić przedmiar robót drogowych ? Jeśli tak to o jakie ilości ?

Odpowiedź nr 2

- Ustawienie krawężnika należy wycenić łącznie z ławą betonową co zostało określone w ST. W przedmiarze nie będzie odrębnej pozycji dotyczacej ław.

Pytanie nr 3

- czy w pozycji „Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych” uwzględnione jest korytowanie ? Jeśli zostało ono uwzględnione, to czy nie zostały przyjęte za małe ilości ?

Odpowiedź nr 3

- W ilości robót ziemnych - wykopy - jest wliczone korytowanie.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz