Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 24.05.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 14:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy w przedmiarze branży elektrycznej poz. 8.d1 - Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z dwoma zabezpieczeniami w tabliczce słupowej (strefa wiatrowa II) jest prawidłowa.

Odpowiedź nr 1

W przedmiarze branży elektrycznej dla tematu "Poprawa dostepności do portu w Kołobrzegu od strony lądu ETAP II" należy wprowadzić następującą korektę:

W pozycji:

8.d1 - Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z dwoma zabezpieczeniami w tabliczce słupowej (strefa wiatrowa II): jest wpisana szt. -1.

Należy dokonać zmiany. Prawidłowy zapis w ilości sztuk - 55.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz