Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg 07.06.2010r

I.IV.7041-1/1/2007/10

wg. rozdzielnika

Dotyczy:  przetargu na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II”.

Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 21 :

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy odpowiedzi nr 1 zestawu nr 18 z dnia 27.05.2010 r.

Pragniemy zaznaczyć że odpowiedź na pytanie 1 z zestawu nr 18 z dnia 27.05.2010 roku, jest niezadowalająca . Zamawiający nadal nie podaje całkowitego ciężaru montowanej stalowej konstrukcji mostu z uwzględnieniem ciężaru spoin i sworzni dla poz. 27 przedmiaru Most na Kanale Drzewnym.

Pragniemy zaznaczyć, że przywołane w odpowiedzi nr 1, poz. 24 i poz. 24a są realizowane na etapie prefabrykacji konstrukcji stalowej w Wytwórni Konstrukcji Stalowych, przed zabezpieczeniem antykorozyjnym prefabrykatów i stanowią zupełnie odrębne pozycje nie związane z montażem całej konstrukcji stalowej mostu na budowie,

Prosimy zamawiającego o podanie właściwego przedmiaru dla pozycji 27 przedmiaru robót obiekty inżynierskie – Most na kanale Drzewnym oraz skorygowanie nieprawidłowych zapisów.

Odpowiedź nr 1

W pozycji 27 uwzględniono ciężar konstrukcji, spoin oraz:

| L.p. | numer SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jednostka | cena jdnostk. | cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | j.m. | ilość |  |  |
| 6 | M.14.00.00 | KONSTRUKCJE STALOWE |  |  |  |  |
| 6.1 | M.14.01.00 | Stal konstrukcyjna |  |  |  |  |
| 6.1.1 | M.14.01.02 | Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali S355 |  |  |  |  |
| 24 |  | - wykonanie konstrukcji stalowej | t | 78,50 |  |  |
| 24a |  | - montaż sworzni Nelson typ: KB 16x150 | szt. | 3 772,00 |  |  |
| 6.3 | M.14.03.00 | Montaż konstrukcji stalowych |  |  |  |  |
| 6.3.1 | M.14.03.01 | Montaż konstrukcji stalowych ustroju nośnego |  |  |  |  |
| 27 |  | - montaż stalowego ustroju niosącego | t | 79,53 |  |  |

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz