Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

Kołobrzeg dnia 17 listopada 2009r.

I.V.7041-21/06

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Przebudowa ulicy Rodziewiczówny”

Pytania i odpowiedzi III:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.              z 2007r. nr 223, poz. 1655) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Którą klasę izolacji mają mieć słupki oświetleniowe ROSA SAM 1200W? Słupki są produkowane w dwóch klasach; Klasa I (IP44) oraz klasa II (IP65).

Odpowiedź nr 1:

Należy przyjąć klasę IP65.

Pytanie nr 2:

Czy nawierzchnia z płyt kamiennych oraz krawężniki kamienne powinny być impregnowane? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o impregnację płyt kamiennych i krawężników.

Odpowiedź nr 2:

Nie przewiduje się dodatkowej impregnacji płyt i krawężników kamiennych - wyrób naturalny, o niskiej nasiąkliwości, płomieniowany.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Krzysztof Tkacz