CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I.  Przedmiot zamówienia.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia.

III. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

I. Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Kołobrzegu , który obejmuje:

- roboty drogowe:

  - roboty drogowe - demontaż,

  - roboty drogowe - odtworzenie,

- roboty ziemne,

- roboty montażowe.

2. Kod wspólnego słownika zamówień publicznych: 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

II. Zakres robót.

Zakres robót określa:

  - projekt budowlany wykonawczy,

  - przedmiar robót , który obejmuje:

1) roboty drogowe:

a) roboty drogowe - demontaż,

b) roboty drogowe - odtworzenie,

2) roboty ziemne,

3) roboty montażowe.

3.  Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót ,

4.  Dokumentacja warunków gruntowo-wodnych,

5.  Projekt czasowej organizacji ruchu,

6.  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na odtworzenie chodników i miejsc  postojowych po trasie robót.

Uwaga Wykonawca zobowiązany jest :

- do wykonania całości robót zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową,

- do wykonania oznakowania prac zgodnie z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu,

- dostarczenia Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

- dostarczenia dokumentacji z monitoringu TV powykonawczego remontowanej kanalizacji deszczowej.

III. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej Placu Budowy i jego okolic oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.