Wydział Inwestycji                                                                    Kołobrzeg 29.11.2011r.

ul. Armii Krajowej 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: j.strucki@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

I.7013.VII.6.2011

Wg rozdzielnika

Dotyczy: „Zabezpieczenia przeciwpowodziowego dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap I”.

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.               z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Niniejszym zwracamy się z prośbą o załączenie na stronie internetowej projektu Etapu I część 2 (to co jest obecnie załączone zawiera jedynie stronę tytułową projektu i spis treści), a w szczególności:

- Profil podłużny kolektora DN 1000 od studni S6 do studni S11,

- plansza sytuacyjna kolektora DN 1000 od studni S6 do studni S11,

- plansza sytuacyjna i profil włączenia kolektora DN 1000 z rowem D, rurociąg DN 600 + urządzenie podczyszczające,

- pozostałe niezbędne rysunki i opis dla Etapu I część 2.

Odpowiedź nr 1

W dniu 25.11.2011 r. na stronie internetowej została załączona brakująca dokumentacja projektowa dotycząca Etapu I części 2.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt.VI.1.7. Przedsiębiorstwo „Hydrobudowa Spółka z o.o. w Sławnie, ul. Koszalińska 60 kieruje zapytanie, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże dokumenty na wykonanie zabudowy rowu melioracyjnego z rur WIPRO o średnicy 1000 mm i długości większej niż 200mb.

Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający uzna zabudowanie rowu  rurami o średnicy 1000 mm i długości większej niż 200mb, jako zakres wykonania wymaganych prac.

Pytanie nr 3

Brak dokumentacji projektowej Etap I część 2. Połączenie kolektora fi 1000 z rowem D:

- uzgodnień i dokumentacji wiodących, prosimy Zamawiającego o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 3

W dniu 25.11.2011 r. na stronie internetowej została załączona brakująca dokumentacja projektowa dotycząca Etapu I części 2, a także wszystkie uzgodnienia, opinie, protokoły i decyzje.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada pozwolenia wymienione w pkt. 3 postanowienia Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 09.05.2007r.?prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiajacy posiada pozwolenia wymienione w pkt.3 postanowienia Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 09.05.2011r,  zostaną dołączony na stronie internetowej.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający posiada aktualne Warunki techniczne wydane przez Wydział Komunalny Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kołobrzeg? Prosimy o udostępnienie. Zamieszczone w dokumentacji Warunki Techniczne nr K-I/6230-4/01/08.

Odpowiedź nr 5

Ważność Warunków technicznych wygasła, lecz ich przedłużanie ważności nie jest celowe, ponieważ Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę między innymi na podstawie obowiązujących w chwili składania wniosku o wydanie w/w decyzji.

Pytanie nr  6

Czy Zamawiający posiada Operat Wodnoprawny na Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu z marca 2007r.?Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź nr 6

Tak, Zamawiający posiada Operat Wodnoprawny wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Decyzją znak WRiOŚ-II-ZdK/6250/17/08/09 z dnia 31 sierpnia 2009r., który zostanie dołączony na stronie internetowej.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający posiada Decyzje pozwolenia na budowę Wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego znak I.I.WP-711/1-7/10 z dnia 23 sierpnia 2010r., który zostanie dołączony na stronie internetowej.

Pytanie nr 8

W materiałach dołączonych na stronie internetowej nadal brakuje, profilu kolektora od studni S6 do Studni S11, rysunku żelbetowego wlotu dokowego, profilu rurociągu DN 315 z separatorem PSK Koala-II.

Odpowiedź nr 8

Wszystkie rysunki dotyczące Etapu I część 2 zostały dołączone na stronie internetowej w załączniku część 2.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Janusz Strucki

Załączniki:

- Decyzja pozwolenia na budowę znak I.I.Wp-711/1-7/10 z dnia 23 sierpnia 2010r.

- Operat Wodnoprawny znak WRiOŚ-II - ZdK/6250/17/08/09

- Decyzja Ministra Infrastruktury nr 63/08 z dnia 3 grudnia 2008r.

- Decyzja Urzędu Morskiego w Słupsku znak NP.-pas-60/489/08 z dnia 22.07.2008r.