Wydział Komunalny – Referat Drogowy                                                22 lutego 2012

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 621, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

K-DR.272.3.2012.III

### Dotyczy: zapytania z dnia 21 lute3go 2012 roku i dotyczącego przetargu na „Remont nawierzchni zatoki parkingowej i chodników w ul. Wschodniej w Kołobrzegu”.

Pytanie: Jak mają być wykonane roboty w poz. 2.002 przedmiaru, mechanicznie czy ręcznie i jak mają być załadowane do wywozu oraz czym zasypane wykopy na trasie kabla niskiego i wysokiego napięcia?

Odpowiedź: Roboty ziemne występujące w pozycji 2.002 przedmiaru są robotami ręcznymi wykonywanymi bezpośrednio na środek transportu, prowadzonymi na trasie linii kablowych niskiego i wysokiego napięcia, na głębokość korytowania mechanicznego a więc nie wymagane jest dodatkowe zasypanie wykopów na trasie kabli.

Na trasie kabli energetycznych, ze względów bezpieczeństwa,  zastosowano wykopy ręczne a nie mechaniczne.

Podpisał

Naczelnik Wydziału Komunalnego

Karol Królikowski