Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15

Centrala (730 – 1530)

Tel:  094 35 52 300

Fax: 094 35 52 338

Kołobrzeg, dn. 06.10.2011

Nasz znak: OK-220/1

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Wykonania instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ulicy okopowej 15

Pytanie:

mam zapytanie do oferty na wykonanie sieci strukturalnej w mops Kołobrzeg ul. okopowa 15

W specyfikacja jest mowa o instalacji logicznej kat. 6A, za to w dokumentacji o kat.6

która jest właściwa?

proszę o pilną odpowiedź.

Odpowiedź:

Błąd drukarski. Cała instalacja musi spełniać kat. 6.

Dyrektor

Grażyna Foszcz-Mirecka

Opracował: Tomasz Jezierski tel 943552392