Kołbrzeg19 lipca 2012

BZ.271.10.7.2012.I

## O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych                                       z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

GMINA  MIASTO  KOŁOBRZEG

informuje, że następuje zmiana zapisu w ogłoszeniu w przetargu nieograniczonym na:

„Rewitalizację Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Przebudowa ul. Kołłątaja”

w następującym zakresie: Przedmiot zamówienia

W ogłoszeniu jest:

Odcinek III (od ul. Kasprowicza do pętli): 14 wpustów ulicznych, kolektor kanalizacji deszczowej z rur ø 250 PVC dł. 341,5 m, włączenie kolektora do istniejącej studni rewizyjnej wybudowanej na kolektorze kanalizacji deszczowej, 9 szt. studni rewizyjnych z osadnikiem o wys. min. 0,5 m, likwidacja istniejącej kanalizacji betonowej  d 300 o dł. 272 mb, rozebranie  6 szt. studni rewizyjnych d 1000. Istniejące dwa wpusty przy wejściu do MEC włączone zostaną do nowego kolektora (d 160).

W ogłoszeniu powinno być:

Odcinek III (od ul. Kasprowicza do pętli): 14 wpustów ulicznych, kolektor kanalizacji deszczowej z rur ø 250 PVC dł. 330 mb, włączenie kolektora do istniejącej studni rewizyjnej wybudowanej na kolektorze kanalizacji deszczowej, 9 szt. studni rewizyjnych z osadnikiem o wys. min. 0,5 m, likwidacja istniejącej kanalizacji betonowej d 300 o dł. 272 mb, rozebranie 6 szt. studni rewizyjnych d 1000. Istniejące dwa wpusty przy wejściu do MEC włączone zostaną do nowego kolektora (d 160).

Prezydent Miasta

/ - /

Janusz Gromek

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007- 2013