CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	2

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Remontu elewacji na trzech ścianach budynku Sali gimnastycznej w tym ściana południowa  ocieplona styropianem 12 cm. w Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu

1  Postawienie rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 10m  m2 -864,55

2  Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i płytek m2 -169,84

3  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek elewacyjnych m2- 194,61

4  Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża m2 -194,61

5  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 -194,61

6  Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm m2- 167,07

7  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 -694,71

8  Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równoważnym  przez przyklejenie płyt styropianowych m2 -304,65

9  Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki m2 -194,61

10 Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki m2- 489,62

11 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu

ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER lub równoważnym  m 45,66

12  Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami

styropianowymi w systemie STOPTER lub równoważnym  m 28,69

13  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2- 694,71

14  Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 -411,50

15  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości

3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2- 411,50

16 Malowanie elewacji dwukrotnie kolor jasny kremowy m2 -694,71

17  Malowanie elewacji dwukrotnie kolor brąz m2 -163,70

18  Rozebranie wykładziny ściennej na cokołach zewnętrznych m2 -39,16

19  Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża m2 -39,16

20  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2- 39,16

21  Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równoważnym przez przyklejenie płyt styropianowych  m2- 39,16

22  Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki m2 -39,16

23 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 -39,16

24  Klejenie płytek  m2 -39,16

25  Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o

długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm  m 5,00

26  Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i

polutowaniu pęknięć m 32,05

27Wymiana Kratki wentylacji mechanicznej , kratki aluminiowej o

obwodzie do 2400mm szt 1,000

28  Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi

29 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji

samochodami samowyładowczymi

30 Utylizacja materiałów z rozbiórki

Uwaga:

- Całość prac należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia , projektem budowlanym.

- W trakcie realizacji i robót Wykonawca będzie przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany  jest uporządkować teren budowy i przekazanie go zamawiającemu w dniu odbioru  w stanie nienaruszonym .

- Przy odbiorze robót Wykonawca przekaże dokumenty z przekazania materiałów do utylizacji.

- W przypadku , gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta bądź w inny sposób wskazujący na producenta oznacza to że zamawiający oczekuje  zaproponowanie rozwiązań o parametrach technicznych ( równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt  i/lub materiał.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się wykonanie wizji lokalnej  Placu Budowy i jego otoczenia. Wykonawca  zdobędzie  na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.