CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest Dostosowanie istniejącej stolarki oraz montaż urządzeń sterujących systemem oddymiania w Przedszkolu Miejskim nr 8 przy ul. Bocianiej 4a w Kołobrzegu.

W ramach zamówienia należy:

- wymienić istniejące okno w poziomie II piętra na okno oddymiające;

- przesunąć drzwi wejściowe i wykonać nowe okna napowietrzające;

- zainstalować centralę oddymiania;

- zainstalować czujki dymu;

- zainstalować przyciski oddymiania i przewietrzania;

- zamontować siłowniki sterujące klapami, oknami i drzwiami

- wymienić samozamykacz ramieniowy w drzwiach wiatrołapu na samozamykacz listwowy z regulatorem kolejności zamykania drzwi;

- odtworzyć uszkodzone tynki i powłoki malarskie;

Uwaga :

1. Całość prac należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

2.  W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie  przez cały czas zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

3. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające utylizację, odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót.

4. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu prac z dokumentacją i jest dokumentem informacyjnym.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.