Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„PRZEPROWADZENIE GENERALNEGO REMONTU I CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH PRZEZNACZONYCH  NA TOALETY

DLA DZIECI I DLA PRACOWNIKÓW                                                        PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3

IM. MARII MONTESSORI W KOŁOBRZEGU”

Adres: Kołobrzeg, obręb 12 – ul. Unii Lubelskiej 23, działka nr 99

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie generalnego remontu i częściowej przebudowy istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych na toalety dla dzieci i dla pracowników przedszkola.

Łączna powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń wynosi około 45 m2.

Zakres prac obejmuje remont i przebudowę następujących pomieszczeń:

1. Toaleta dla dzieci nr 1

Pomieszczenie jednoprzestrzenne z wydzielonymi kabinami (2 kabiny) z miskami ustępowymi oraz wyposażone w 3 umywalki i zawór czerpalny do celów porządkowych (z wpustem podłogowym).

2. Toaleta dla dzieci nr 2

Pomieszczenie jednoprzestrzenne z wydzielonymi kabinami (2 kabiny) z miskami ustępowymi oraz wyposażone w 3 umywalki i zawór czerpalny do celów porządkowych (z wpustem podłogowym).

3. Sanitariat dla pracowników

Zespół pomieszczeń obejmujący: przedsionek, kabinę WC z miską ustępową i umywalką oraz natrysk (wydzielony brodzik z kabiną).

4. Toaleta dla dzieci nr 3

Pomieszczenie jednoprzestrzenne z wydzielonymi kabinami (2 kabiny) z miskami ustępowymi oraz wyposażone w 3 umywalki i zawór czerpalny do celów porządkowych (z wpustem podłogowym).

5. Toaleta dla dzieci nr 4

Pomieszczenie jednoprzestrzenne z wydzielonymi kabinami (2 kabiny) z miskami ustępowymi oraz wyposażone w 3 umywalki i zawór czerpalny do celów porządkowych (z wpustem podłogowym).

6. Toaleta dla pracowników (na piętrze)

Pojedyncze pomieszczenie z miską ustępową i umywalką.

Stan istniejący:

- ściany murowane z okładzinami z ceramicznych płytek glazurowanych do wysokości 2 m, powyżej oraz sufity – tynki mineralne malowane farba emulsyjną – stan techniczny dość dobry – tynki do naprawy, okładziny do wymiany,

- posadzki z terakoty – stan techniczny mniej niż dobry (liczne pęknięcia i uszkodzenia)

- ścianki działowe – murowane (na ½ cegły) z okładzinami – do wyburzenia

- instalacja elektryczna i oświetleniowa – pojedyncze oprawy oświetleniowe tradycyjne, przewody podtynkowe – stan techniczny mniej niż dobry – do wymiany,

- armatura sanitarna – stan techniczny zły – do wymiany,

- piony i podejścia kanalizacyjne – rury żeliwne – do uszczelnienia,

- rury wodociągowe (podejścia) – stalowe ocynkowane – do naprawy, częściowej wymiany.

Zakres prowadzonych prac remontowych:

- rozbiórka istniejących ścianek działowych kabin i kabin natryskowych,

- wymiana okładzin ceramicznych posadzek i ścian z terakoty i glazurowanych płytek ściennych na wszystkich ścianach pomieszczeń do wysokości 2 m,

- naprawa tynków ścian i sufitów wraz z malowaniem,

- wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z oprawami,

- wykonanie nowych podejść wodno-kanalizacyjnych pod umywalki,

- montaż nowej armatury sanitarnej (umywalki i miski ustępowe oraz zawory i baterie) na systemowych uchwytach montażowych (armatura wisząca),

- przełożenie istniejących grzejników płytowych,

- montaż systemowych ścianek kabin sanitarnych z wodoodpornej płyty laminowanej

- dostarczenie i montaż pojemników na mydło i papier toaletowy,

- dostarczenie szaf regałowych na środki czystości i sprzęt porządkowy.

Nie przewiduje się przebudowy istniejący pionów kanalizacyjnych i wodociągowych.

Uwagi dodatkowe:

1.Na czas prowadzenia robót przewiduje się wyłączenie obiektu z użytkowania (przerwa

wakacyjna).

2.Należy stosować wyłącznie materiały, urządzenia i technologie posiadające odpowiednie

atesty higieniczno-techniczne i certyfikaty zgodności.

3.Szczegółowe ustalenia dotyczące kolorystyki materiałów wykończeniowych zostaną

ustalone z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

4.Dokumentację powykonawczą ( dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie i oświadczenie Kierownika budowy) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach po zakończeniu zadania, jednak nie później niż 2 dni przed wyznaczoną datą odbioru.

5. Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „ O odpadach” ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającymi.

6. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową  i jest dokumentem informacyjnym.