CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje branże:

- konstrukcyjno-budowlaną lub drogową (wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń)

- elektryczną

Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: sierpień 2011r. do 30.06.2012r. (termin wykonania robót budowlanych) oraz  odbiory  końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem tj. do dnia 31.07.2012r.

Obowiązki i uprawnienia Inspektora:

- Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru wynikający z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnieniu nadzoru (Część II SIWZ).

  - Obecność na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu, odnotowując swój pobyt wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokołach z narad na budowie i/lub kartach pobytu potwierdzonych przez Kierownika Budowy.

  - Kontrola techniczna wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

  - Sprawdzanie zgodności uprawnień budowlanych kierowników budowy/kierowników robót z zakresem powierzonych im obowiązków.

  - Udział w przekazywaniu terenu budowy.

  - Informowanie Zamawiającego o każdej zmianie Kierownika Budowy.

  - Kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.

  - Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji itd., za które wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.

  - Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy.

  - Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót.

  - Organizowanie na żądanie Zamawiającego narad koordynacyjno-technicznych związanych z realizacją inwestycji oraz uczestniczenie w nich.

  - Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych,

- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych

  - Żądanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:

- dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych,

- wstrzymania dalszych robót budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

  - Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych/robót zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych; bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Inspektor nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych.

  - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych o parametrach innych niż w dokumentacji projektowej, wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.

  - Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych, poprzez sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych/zamiennych (o ile takie występują), podpisanie protokołów częściowych i końcowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami lub wymaganymi przez Zamawiającego.

  - Sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy.

  - Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):

- geodezyjnych szkiców tyczenia i kontroli położenia obiektów,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zestawienia wykonanych elementów budowy przedstawionych przez geodetę.

  - Pisemne akceptowanie:

- protokołów odbioru robót zanikowych, częściowych,

- składanych przez wykonawcę robót budowlanych, protokołów odbioru do faktur częściowych po każdym odbiorze częściowym, uwzględniając rzeczywiście wykonany zakres robót narastająco od początku budowy do faktury końcowej.

  - Udział w przygotowaniu oraz uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych (w tym w odbiorze końcowym), potwierdzonych protokołami: prób, rozruchów lub odbioru technicznego.

  - Sporządzanie comiesięcznych pisemnych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, w tym o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji; sprawozdanie będzie w szczególności określać:

- wszelkie zagrożenia i problemy mające wpływ na terminową realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót budowlanych,

- wszelkie zidentyfikowane niezgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową wraz z informacjami o podjętych działaniach zaradczych,

- wszelkie czynniki mogące prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian w umowie (zmiany merytoryczne, zmiany finansowe).

Sprawozdanie winno zostać wykonane w odniesieniu do przyjętego (zatwierdzonego)  harmonogramu robót. Informacja za dany m-c powinna być sporządzona do 10 dnia  następnego m-ca.

  - Sporządzenie, na dzień odbioru końcowego inwestycji, kompleksowego sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji.

  - Współdziałanie z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek współfinansujących oraz monitorujących realizację inwestycji.

  - Inspektor zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru . Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na budowie będzie inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej.

  - Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym.

  - W przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią - dokonanie niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwłocznie Zamawiającego.

  - Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat od zakończenia odbioru obiektu (w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego).

## Informacje o realizowanym  obiekcie i robotach

Z dokumentacją techniczną zadania można zapoznać się na miejscu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. 19 ul. Armii Krajowej 12.

Informujemy jednocześnie, iż szczegółowy zakres robót opisany w dokumentacji projektowej zamieszczono jako załączniki w  formie elektronicznej w przetargu na roboty budowlane (Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej) ogłoszonym dnia 17.06.2011r. na: na stronie www.kolobrzeg.pl/, dział Gospodarka - Zamówienia publiczne.

Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty. Zaoferowana kwota brutto wynosi 4.419.390,00 zł

Zakres zamówienia na roboty budowlane:

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych (demontaż istniejących ławek, słupów oświetleniowych, rozebranie nawierzchni utwardzonych)

- Drogi piesze (wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubości 7cm w ilości około 7,7 tys. m2; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości około 7,4 tys. m2; wykonanie nawierzchni mineralnej w ilości około 1,7 tys. m2)

- Elementy gotowe (m.in. dostawa i montaż ławek parkowych w ilości 83szt.; dostawa i montaż koszy na śmieci w ilości 88szt.)

- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego (ręczne układanie kabli wielożyłowych – kabel YAKY 4x35mm2 w ilości około 0,9 tys. m)

- Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (montaż latarń oświetleniowych parkowych w ilości 113szt.)

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

- powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2;

- rodzaj, długość i średnice sieci wodociągowej i/lub kanalizacji deszczowej.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania lub części zadania (w przypadku odbioru częściowego), jednak nie później niż 3 dni przed wyznaczona datą odbioru.

- Tablice pamiątkowe (dotyczy zabytku)

Wykonanie czterech tablic

Wzór tablicy - wg załączonego do SIWZ projektu tablicy.

Tablica ma być wykonana z blachy ocynkowanej (o okresie gwarancyjnym nie mniej niż 5 lat) o grubości 1 mm powlekanej grafiką wykonaną w technice druku solventowego, zabezpieczona folią ochronną matową.

Tablica umieszczona na stelażu stalowym wykonanym z rury o średnicy zewnętrznej 42 mm zakończoną okrągłym daszkiem z kulką o średnicy ok. 8 cm. Rama stalowa ma być pokryta farbą antykorozyjną (kolor szary).

Tablica ma być zamontowana do stelaża w estetyczny sposób śrubami bądź nitami. Stelaż ma być wbetonowany w podłoże (zgodnie z projektem).

Projekt graficzny wydruku zostanie przekazany przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzeg po wyborze Wykonawcy.

- Promocja - tablice informacyjne i pamiątkowe (dotyczy dofinansowania z UE)

Wykonanie czterech tablic (dwie tablice informacyjne + dwie tablice pamiątkowe).

Wzór tablicy - wg załączonego do SIWZ projektu tablicy.

Wielkość tablic informacyjnych 140x180cm.

Wielkość tablic pamiątkowych 140x180cm.

Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk).

Sposób montażu – tablica wolnostojąca.

UWAGI!!!

- Park im. Stefana Żeromskiego jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 927 dnia 24.12.1976r.

- Inspektor  musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur.

- Termin płatności faktur będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu pełnienia nadzoru) wraz z załącznikiem potwierdzającym bytność na budowie. Szczegółowe warunki określono w §4 projektu umowy (Część II SIWZ).

- Faktura musi być formatu A4, wypełniona komputerowo, w opisie musi być odniesienie do zawartej umowy.

- Preferowane jest, aby faktura zawierała logo projektu podane poniżej

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007- 2013

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.